## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Барн-74 — каркасный дом 74 м² под ключ
10 × 7,4 м · 1 этаж · 3 спальни · 2 санузла · срок 4 месяца
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 7420000
Цена за м² общей площади (74 м²): 100 270 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 2191652 | 2206862 | 3021486 | 7420000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 476630 | 476630
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 54 710) | проект | 1 |  |  | 54710 | 54710
2 | Расчёт конструктива (КР) инженером-конструктором под грунты и снеговую нагрузку участка (за проект: с монтажом 36 480) | проект | 1 |  |  | 36480 | 36480
3 | Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта (под расчёт свай) (за объект: с монтажом 57 750) | объект | 1 |  |  | 57750 | 57750
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 610) | объект | 1 |  |  | 31610 | 31610
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 127 670) | объект | 1 |  |  | 127670 | 127670
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): пиломатериал 15.1 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 320) | рейс | 5 |  |  | 121600 | 121600
8 | Вывоз строительного мусора: 3 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 27 360) | объект | 1 |  |  | 27360 | 27360
| Фундамент |  |  | 132650 | 51865 | 78384 | 263010
9 | Свая винтовая СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком (материал): по периметру и несущим линиям, шаг 2.5 м (за шт: материал 4 085) | шт | 22 | 89870 |  |  | 89980
10 | Завинчивание свай с нивелировкой по горизонту, бетонирование стволов (работа) (за шт: работа 1 760) | шт | 22 |  | 38720 |  | 38720
11 | Обвязка свай ростверком: брус 150×200 камерной сушки (за м³: материал 29 789) | м³ | 1.37 | 40811 |  |  | 40812
12 | Монтаж ростверка, гидроизоляция оголовков (рубероид, битумная мастика) (за пог.м: материал 43, работа 287) | пог.м | 45.8 | 1969 | 13145 |  | 15114
13 | Забирка цоколя (цокольный сайдинг по каркасу) + вентиляционные продухи подполья (за пог.м: с монтажом 2 130) | пог.м | 36.8 |  |  | 78384 | 78384
| Каркас стен |  |  | 132251 | 234356 |  | 366607
14 | Стойки 150×50 (шаг 600) + верхняя/нижняя обвязка + укосины + хидеры проёмов, камерная сушка: 35.8 пог.м стен + фронтоны 23 м² (за м³: материал 27 960) | м³ | 3.12 | 87235 |  |  | 87235
15 | Сборка каркаса наружных стен и фронтонов по технологии «платформа» (работа) (за м²: работа 1 220) | м² | 119.7 |  | 146034 |  | 146034
16 | Каркас внутренних перегородок 100×50, шаг 600 (41.4 пог.м) (за м³: материал 27 960) | м³ | 1.61 | 45016 |  |  | 45016
17 | Сборка внутренних перегородок (работа) (за м²: работа 790) | м² | 111.8 |  | 88322 |  | 88322
| Перекрытие пола |  |  | 353805 | 242720 |  | 597295
18 | Балки перекрытия пола 200×50 камерной сушки, шаг 600 мм (за м³: материал 27 960) | м³ | 1.42 | 39703 |  |  | 39703
19 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску 40×40 (за м³: материал 20 670) | м³ | 2.22 | 45887 |  |  | 45887
20 | Ветро-влагозащитная мембрана снизу перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 120) | м² | 81.4 | 9768 |  |  | 9768
21 | Утеплитель минвата 200 мм в перекрытие пола (2 слоя по 100 мм вразбежку) (за м²: материал 550) | м² | 148 | 81400 |  |  | 81400
22 | Пароизоляция по перекрытию пола (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 81.4 | 3989 |  |  | 4070
23 | Настил OSB-3 18 мм — основание под чистовой пол (отходы раскроя 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 79.2 | 43322 |  |  | 43560
24 | Монтаж перекрытия пола: балки + подшивка + утепление + настил (работа) (за м²: работа 1 820) | м² | 74 |  | 134680 |  | 134680
25 | Балки чердачного перекрытия 150×50, шаг 600 мм (за м³: материал 27 960) | м³ | 1.07 | 29917 |  |  | 29917
26 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 74 | 55130 |  |  | 55500
27 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 74 | 40700 |  |  | 40700
28 | Пароизоляция чердачного перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 81.4 | 3989 |  |  | 4070
29 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 74 |  | 108040 |  | 108040
| Утепление стен |  |  | 94297 | 145775 |  | 240506
30 | Минвата базальтовая 150 мм в наружные стены (плотность 35–45 кг/м³) (за м²: материал 745) | м² | 71.1 | 52969 |  |  | 53325
31 | Супердиффузионная мембрана (ветро-влагозащита), нахлёст 10 % (за м²: материал 120) | м² | 78.2 | 9384 |  |  | 9384
32 | Пароизоляция внутреннего контура с проклейкой стыков, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 78.2 | 3832 |  |  | 3910
33 | Звукоизоляция перегородок, минвата 50 мм (за м²: материал 280) | м² | 100.4 | 28112 |  |  | 28112
34 | Монтаж утеплителя, мембран, проклейка стыков соединительной лентой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 171.5 |  | 145775 |  | 145775
| Обшивка |  |  | 121275 | 332092 |  | 453367
35 | OSB-3 9 мм — наружная обшивка каркаса и фронтонов (жёсткость диска стены), отходы раскроя 7 % (за м²: материал 270) | м² | 128.1 | 34587 |  |  | 34587
36 | Монтаж наружной обшивки OSB (работа) (за м²: работа 430) | м² | 119.7 |  | 51471 |  | 51471
37 | ГКЛ 12,5 мм по стенам и потолкам всех помещений (в санузлах — ГКЛВ) за вычетом проёмов + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 309.6 | 86688 |  |  | 86688
38 | Монтаж ГКЛ, заделка швов серпянкой, шпаклёвка стыков (работа) (за м²: работа 970) | м² | 289.3 |  | 280621 |  | 280621
| Кровля |  |  | 270206 | 395568 | 109968 | 776042
39 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 11.6 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 30°, 2 ската (за м³: материал 27 960) | м³ | 2.51 | 70180 |  |  | 70180
40 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 670) | м³ | 1.36 | 28111 |  |  | 28111
41 | Лобовые доски карнизов 23.2 м и ветровые доски торцов 20.8 м, 25×200 (за м³: материал 20 670) | м³ | 0.22 | 4547 |  |  | 4547
42 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 132.7 | 10483 |  |  | 10616
43 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 120.6 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 126.6 | 111408 |  |  | 111408
44 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 11.6 | 7760 |  |  | 7772
45 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 20.8 | 11378 |  |  | 11440
46 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 23.2 | 9883 |  |  | 9976
47 | Софиты подшивки свесов: карнизных 23.2 м и торцевых 20.8 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 24.2 | 16456 |  |  | 16456
48 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 23.2 |  |  | 54984 | 54984
49 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 23.2 |  |  | 54984 | 54984
50 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 120.6 |  | 395568 |  | 395568
| Крепёж и защита |  |  | 32782 | 10138 |  | 42920
51 | Крепёж: гвозди ершёные, саморезы, перфорированные уголки и пластины, анкера, шпильки (за м² дома: материал 200) | м² дома | 74 | 14800 |  |  | 14800
52 | Огнебиозащитная пропитка пиломатериала, 2 слоя (материал + нанесение) (за м² дома: материал 243, работа 137) | м² дома | 74 | 17982 | 10138 |  | 28120
| Окна и двери |  |  |  |  | 808566 | 808566
53 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 7 шт, 13.3 м² (5 × 1,5×1,6, 2 × 0,8×0,8); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 340) | м² окон | 13.3 |  |  | 310422 | 310422
54 | Панорамное остекление в пол: 2 шт, 2 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 180) | м² окон | 8.3 |  |  | 242194 | 242194
55 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 070) | шт | 1 |  |  | 51070 | 51070
56 | Наружная дверь (кухня-гостиная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 910) | шт | 1 |  |  | 38910 | 38910
57 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 7 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 7 |  |  | 165970 | 165970
| Фасад |  |  | 553610 | 245710 | 151980 | 951507
58 | Контробрешётка вентзазора + обрешётка фасада, брусок 50×50 (за м³: материал 20 670) | м³ | 0.58 | 11989 |  |  | 11989
59 | Планкен вертикальный термодоска графитового тона 20×140 на скрытом крепеже, +7 % на подрезку (за м²: материал 5 228) | м² | 103.6 | 541621 |  |  | 541828
60 | Монтаж планкена на обрешётку по вентзазору (работа) (за м²: работа 2 310) | м² | 96.8 |  | 223608 |  | 223608
61 | Обрамление проёмов: наличники, откосы, отливы (за пог.м: работа 430) | пог.м | 51.4 |  | 22102 |  | 22102
62 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 980) | объект | 1 |  |  | 151980 | 151980
| Электрика |  |  | 54710 |  | 248000 | 302710
63 | Электромонтаж по точкам: 38 розеток, 17 светильников, 9 выключателей — кабель ВВГнг-LS в гофре, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 64 |  |  | 217600 | 217600
64 | Щит учёта и распределения на 11 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 710) | компл | 1 | 54710 |  |  | 54710
65 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 400) | объект | 1 |  |  | 30400 | 30400
| Отопление |  |  | 54020 | 60790 | 231030 | 345840
66 | Электрокотёл 9 кВт (теплопотери 5.3 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 66 870) | компл | 1 |  |  | 66870 | 66870
67 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 9 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 9 |  |  | 164160 | 164160
68 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 730) | м² дома | 74 | 54020 |  |  | 54020
69 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 790) | объект | 1 |  | 60790 |  | 60790
| Вода и канализация |  |  | 30397 |  | 803050 | 833450
70 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 090) | объект | 1 |  |  | 237090 | 237090
71 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 700) | объект | 1 |  |  | 206700 | 206700
72 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 9 |  |  | 71100 | 71100
73 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 397) | компл | 1 | 30397 |  |  | 30400
74 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 040) | шт | 1 |  |  | 34040 | 34040
75 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 510) | компл | 2 |  |  | 231020 | 231020
76 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 90000 | 90000
77 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (4 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 4 |  |  | 17040 | 17040
78 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 3 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 320) | канал | 3 |  |  | 72960 | 72960
| Чистовая отделка |  |  | 360176 | 485867 |  | 846967
79 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 289.3 | 59885 |  |  | 60753
80 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 168.8 | 59080 |  |  | 59080
81 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 168.8 |  | 163736 |  | 163736
82 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 49.8 | 81672 |  |  | 81672
83 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 46.5 |  | 101835 |  | 101835
84 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 74 | 25900 |  |  | 25900
85 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 74 |  | 108040 |  | 108040
86 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (52.4 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 56.1 | 56605 |  |  | 56661
87 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 52.4 |  | 44540 |  | 44540
88 | Керамогранит на пол: прихожая, ванная, холл, санузел (21.6 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 23.1 | 37884 |  |  | 37884
89 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 21.6 |  | 43416 |  | 43416
90 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 67.5 | 39150 |  |  | 39150
91 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 67.5 |  | 24300 |  | 24300
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24320 | 24320
92 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 320) | объект | 1 |  |  | 24320 | 24320
| Итого по договору |  |  | 2191652 | 2206862 | 3021486 | 7420000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 477000 | 477000 | 6.429%
Фундамент | 132701 | 51885 | 78414 | 263000 | 3.544%
Каркас стен | 132032 | 233968 |  | 366000 | 4.933%
Перекрытие пола | 354087 | 242913 |  | 597000 | 8.046%
Утепление стен | 94269 | 145731 |  | 240000 | 3.235%
Обшивка | 121444 | 332556 |  | 454000 | 6.119%
Кровля | 270644 | 396210 | 110146 | 777000 | 10.47%
Крепёж и защита | 32843 | 10157 |  | 43000 | 0.5795%
Окна и двери |  |  | 809000 | 809000 | 10.9%
Фасад | 553435 | 245633 | 151932 | 951000 | 12.82%
Электрика | 54762 |  | 248238 | 303000 | 4.084%
Отопление | 54045 | 60818 | 231137 | 346000 | 4.663%
Вода и канализация | 30381 |  | 802619 | 833000 | 11.23%
Вентиляция |  |  | 90000 | 90000 | 1.213%
Чистовая отделка | 361009 | 486991 |  | 848000 | 11.43%
Сдача объекта |  |  | 23000 | 23000 | 0.31%
Итого | 2191652 | 2206862 | 3021486 | 7420000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 1855000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 1855000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 1484000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 1484000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 742000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом