## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Дворик-176 — из газобетона дом 178 м² под ключ
П-образный контур 18 × 12,4 м · 1 этаж · 4 спальни · 3 санузла · срок 12 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 8 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 8 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 16480000
Цена за м² общей площади (178 м²): 92 668 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 5647651 | 5436126 | 5396223 | 16480000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 745230 | 745230
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 66 850) | проект | 1 |  |  | 66850 | 66850
2 | Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундамент (за проект: с монтажом 46 190) | проект | 1 |  |  | 46190 | 46190
3 | Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунта (за объект: с монтажом 57 740) | объект | 1 |  |  | 57740 | 57740
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 600) | объект | 1 |  |  | 31600 | 31600
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 200 560) | объект | 1 |  |  | 200560 | 200560
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 53 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 17.5 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 310) | рейс | 11 |  |  | 267410 | 267410
8 | Вывоз строительного мусора: 6 контейнеров 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 55 430) | объект | 1 |  |  | 55430 | 55430
| Фундамент (монолитная плита) |  |  | 1448380 | 1055109 |  | 2512945
9 | Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунта (за м²: работа 1 090) | м² | 214.64 |  | 233958 |  | 233958
10 | Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 236.1 | 11569 |  |  | 11805
11 | Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95 (за м³: материал 1 216) | м³ | 85.9 | 104454 |  |  | 104798
12 | Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкой (за м³: материал 4 250) | м³ | 32.2 | 136850 |  |  | 136850
13 | Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 170) | м² | 236.1 | 40137 |  |  | 40137
14 | Утепление плиты снизу ЭППС 100 мм (за м²: материал 1 167) | м² | 214.64 | 250485 |  |  | 251129
15 | Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходники (за пог.м: материал 389) | пог.м | 75.6 | 29408 |  |  | 29484
16 | Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 4078 | 358864 |  |  | 367020
17 | Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом) (за м³: материал 8 630) | м³ | 53.66 | 463086 |  |  | 463086
18 | Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 суток (за м²: работа 3 400) | м² | 214.64 |  | 729776 |  | 729776
19 | Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя) (за пог.м: материал 115, работа 215) | пог.м | 91.2 | 10488 | 19608 |  | 30096
20 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймером (за м²: материал 948, работа 242) | м² | 45.4 | 43039 | 10987 |  | 54026
21 | Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены) (за смена: работа 30 390) | смена | 2 |  | 60780 |  | 60780
| Стены из газобетона |  |  | 1156056 | 916794 |  | 2072850
22 | Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 % (за м³: материал 8 140) | м³ | 69.5 | 565730 |  |  | 565730
23 | Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас) (за м³: материал 360) | м³ | 67.48 | 24293 |  |  | 24293
24 | Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскости (за м³: работа 5 470) | м³ | 67.48 |  | 369116 |  | 369116
25 | Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м) (за пог.м: материал 34, работа 36) | пог.м | 530.8 | 18047 | 19109 |  | 37156
26 | U-блок 400 мм под армопояс и перемычки (за пог.м: материал 1 820) | пог.м | 131.3 | 238966 |  |  | 238966
27 | Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (1 уровень) (за пог.м: материал 934, работа 1 826) | пог.м | 91.2 | 85181 | 166531 |  | 251712
28 | Перемычки над 23 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороны (за пог.м: материал 846, работа 1 824) | пог.м | 40.1 | 33925 | 73142 |  | 107067
29 | Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 93.2 пог.м за вычетом 15 дверей) (за м³: материал 8 020) | м³ | 23.68 | 189914 |  |  | 189914
30 | Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытием (за м²: работа 1 220) | м² | 236.8 |  | 288896 |  | 288896
| Перекрытия |  |  | 484280 | 259646 |  | 745216
31 | Балки чердачного перекрытия 200×50 камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероид (за м³: материал 27 957) | м³ | 3.41 | 95333 |  |  | 95344
32 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску (за м³: материал 27 957) | м³ | 5.34 | 149290 |  |  | 149306
33 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 177.8 | 132461 |  |  | 133350
34 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 549) | м² | 177.8 | 97612 |  |  | 97790
35 | Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 195.6 | 9584 |  |  | 9780
36 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкой (за м²: работа 1 460) | м² | 177.84 |  | 259646 |  | 259646
| Кровля |  |  | 743987 | 957239 | 311892 | 2013877
37 | Мауэрлат 150×150 на анкерных шпильках М12, замоноличенных в армопояс (за м³: материал 27 957) | м³ | 1.43 | 39979 |  |  | 39983
38 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 28.5 м + накосные стропила 17 м + ендовые 10.2 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля многощипцовая, уклон 30°, 6 скатов (за м³: материал 27 957) | м³ | 5.99 | 167462 |  |  | 167480
39 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 660) | м³ | 3.26 | 67352 |  |  | 67352
40 | Лобовые доски карнизов 65.8 м и ветровые доски торцов 15.5 м, 25×200 (за м³: материал 20 660) | м³ | 0.41 | 8471 |  |  | 8471
41 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 316.9 | 25035 |  |  | 25352
42 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 288.1 м² скатов + отходы раскроя 15 % (диагональные резы вальм и ендов) (за м²: материал 880) | м² | 331.3 | 291544 |  |  | 291544
43 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 45.5 | 30440 |  |  | 30485
44 | Ендова нижняя + верхняя с уплотнителем (за пог.м: материал 1 090) | пог.м | 10.2 | 11118 |  |  | 11118
45 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 15.5 | 8479 |  |  | 8525
46 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 425) | пог.м | 65.8 | 27965 |  |  | 28294
47 | Софиты подшивки свесов: карнизных 65.8 м и торцевых 15.5 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 44.7 | 30396 |  |  | 30396
48 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 65.8 |  |  | 155946 | 155946
49 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 65.8 |  |  | 155946 | 155946
50 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 288.1 |  | 944968 |  | 944968
51 | Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, кровельные саморезы, огнебиозащита (за м² дома: материал 201, работа 69) | м² дома | 177.84 | 35746 | 12271 |  | 48017
| Окна и двери |  |  |  |  | 1560262 | 1560262
52 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 17 шт, 30.6 м² (1 × 0,8×1,2, 3 × 1×1,8, 1 × 0,7×1, 3 × 0,8×0,8, 9 × 1,5×1,6); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 340) | м² окон | 30.6 |  |  | 714204 | 714204
53 | Панорамное остекление в пол: 3 шт, 3 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 170) | м² окон | 12.4 |  |  | 361708 | 361708
54 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 050) | шт | 1 |  |  | 51050 | 51050
55 | Наружная дверь (котельная, кухня-гостиная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 900) | шт | 2 |  |  | 77800 | 77800
56 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 15 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 700) | шт | 15 |  |  | 355500 | 355500
| Фасад |  |  | 580430 | 378488 | 429610 | 1388819
57 | Фасадная система по газобетону: грунт, клеевой базовый слой, декоративная штукатурка «короед» 2 мм, графитовая краска 2 слоя — 160.6 м² стен и фронтонов за вычетом проёмов (за м²: материал 1 250) | м² | 160.6 | 200750 |  |  | 200750
58 | Щелочестойкая армирующая сетка 160 г/м² с нахлёстом + усиление углов ПВХ-профилем (за м²: материал 50) | м² | 184.7 | 9235 |  |  | 9235
59 | Нанесение фасадной системы: грунтование, армирование, декоративный слой, окраска (за м²: работа 1 820) | м² | 160.6 |  | 292292 |  | 292292
60 | Планкен на фронтонах (акцент): обрешётка, термодоска 20×140, скрытый крепёж (за м²: материал 5 227) | м² | 13.5 | 70565 |  |  | 70605
61 | Монтаж планкена фронтонов (работа) (за м²: работа 2 310) | м² | 12.6 |  | 29106 |  | 29106
62 | Утепление и отделка цоколя: ЭППС 50 мм + цокольная плитка/штукатурка (за пог.м: материал 2 917) | пог.м | 74.8 | 218192 |  |  | 218416
63 | Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окраска (за пог.м: работа 550) | пог.м | 103.8 |  | 57090 |  | 57090
64 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 940) | объект | 1 |  |  | 151940 | 151940
65 | Терраса-дворик 8.4×3.2 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 039) | м² | 26.88 | 81688 |  |  | 81715
66 | Терраса-дворик: настил ДПК 25 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 10 330) | м² | 26.88 |  |  | 277670 | 277670
| Электрика |  |  | 54699 |  | 441790 | 496490
67 | Электромонтаж по точкам: 71 розеток, 33 светильников, 17 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 121 |  |  | 411400 | 411400
68 | Щит учёта и распределения на 16 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 699) | компл | 1 | 54699 |  |  | 54700
69 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 390) | объект | 1 |  |  | 30390 | 30390
| Отопление |  |  | 129645 | 60780 | 421330 | 611933
70 | Электрокотёл 15 кВт (теплопотери 11.1 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 111 420) | компл | 1 |  |  | 111420 | 111420
71 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 17 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 230) | шт | 17 |  |  | 309910 | 309910
72 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 177.84 | 129645 |  |  | 129823
73 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 780) | объект | 1 |  | 60780 |  | 60780
| Вода и канализация |  |  | 30388 |  | 942040 | 972430
74 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 030) | объект | 1 |  |  | 237030 | 237030
75 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 640) | объект | 1 |  |  | 206640 | 206640
76 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 12 приборов (3 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 12 |  |  | 94800 | 94800
77 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 388) | компл | 1 | 30388 |  |  | 30390
78 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 030) | шт | 1 |  |  | 34030 | 34030
79 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 480) | компл | 3 |  |  | 346440 | 346440
80 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 171360 | 171360
81 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (6 помещений) (за шт: с монтажом 4 250) | шт | 6 |  |  | 25500 | 25500
82 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 6 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 310) | канал | 6 |  |  | 145860 | 145860
| Чистовая отделка |  |  | 1017607 | 1805284 | 348296 | 3175177
83 | ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал) (за м²: материал 936) | м² | 177.8 | 166421 |  |  | 167132
84 | Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа) (за м²: работа 300) | м² | 177.8 |  | 53340 |  | 53340
85 | Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключ (за м²: с монтажом 1 340) | м² | 177.8 |  |  | 238252 | 238252
86 | ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 190.2 | 53256 |  |  | 53256
87 | Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 177.8 |  | 259588 |  | 259588
88 | Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 16 помещений, периметр × высота за вычетом проёмов (за м²: материал 158) | м² | 524.4 | 82855 |  |  | 83904
89 | Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90° (за м²: работа 670) | м² | 524.4 |  | 351348 |  | 351348
90 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 702.2 | 145355 |  |  | 147462
91 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 452.7 | 158445 |  |  | 158445
92 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 452.7 |  | 439119 |  | 439119
93 | Плитка на стены санузлов до потолка (3 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 76.7 | 125788 |  |  | 125788
94 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 71.7 |  | 157023 |  | 157023
95 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 177.8 | 62230 |  |  | 62230
96 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 177.8 |  | 259588 |  | 259588
97 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (115.1 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 123.2 | 124309 |  |  | 124432
98 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 115.1 |  | 97835 |  | 97835
99 | Керамогранит на пол: прихожая, котельная, санузел 1, коридор 1, санузел 2, коридор 2, сауна, душевая (62.7 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 67.1 |  |  | 110044 | 110044
100 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 62.7 |  | 126027 |  | 126027
101 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 170.6 | 98948 |  |  | 98948
102 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 170.6 |  | 61416 |  | 61416
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24310 | 24310
103 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 310) | объект | 1 |  |  | 24310 | 24310
| Итого по договору |  |  | 5647651 | 5436126 | 5396223 | 16480000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 745000 | 745000 | 4.521%
Фундамент (монолитная плита) | 1448676 | 1055324 |  | 2504000 | 15.19%
Стены из газобетона | 1155582 | 916418 |  | 2072000 | 12.57%
Перекрытия | 484328 | 259672 |  | 744000 | 4.515%
Кровля | 744683 | 958133 | 312184 | 2015000 | 12.23%
Окна и двери |  |  | 1560000 | 1560000 | 9.466%
Фасад | 581045 | 378890 | 430065 | 1390000 | 8.434%
Электрика | 54755 |  | 442245 | 497000 | 3.016%
Отопление | 129697 | 60804 | 421499 | 612000 | 3.714%
Вода и канализация | 30375 |  | 941625 | 972000 | 5.898%
Вентиляция |  |  | 171000 | 171000 | 1.038%
Чистовая отделка | 1018510 | 1806885 | 348605 | 3174000 | 19.26%
Сдача объекта |  |  | 24000 | 24000 | 0.1456%
Итого | 5647651 | 5436126 | 5396223 | 16480000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 4120000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 4120000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 3296000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 3296000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1648000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом