## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Финский-150 — каркасный дом 154 м² под ключ
10,4 × 8 м · 1 этаж + мансарда · 3 спальни · 2 санузла · срок 6 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 12810000
Цена за м² общей площади (154 м²): 83 225 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 4185798 | 4098447 | 4525755 | 12810000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 494750 | 494750
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 54 700) | проект | 1 |  |  | 54700 | 54700
2 | Расчёт конструктива (КР) инженером-конструктором под грунты и снеговую нагрузку участка (за проект: с монтажом 36 470) | проект | 1 |  |  | 36470 | 36470
3 | Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта (под расчёт свай) (за объект: с монтажом 57 740) | объект | 1 |  |  | 57740 | 57740
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 610) | объект | 1 |  |  | 31610 | 31610
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 127 640) | объект | 1 |  |  | 127640 | 127640
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): пиломатериал 23.5 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 310) | рейс | 5 |  |  | 121550 | 121550
8 | Вывоз строительного мусора: 5 контейнеров 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 45 590) | объект | 1 |  |  | 45590 | 45590
| Фундамент |  |  | 175814 | 70153 | 82644 | 328611
9 | Свая винтовая СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком (материал): по периметру и несущим линиям, шаг 2 м (за шт: материал 4 080) | шт | 32 | 130560 |  |  | 130560
10 | Завинчивание свай с нивелировкой по горизонту, бетонирование стволов (работа) (за шт: работа 1 760) | шт | 32 |  | 56320 |  | 56320
11 | Обвязка свай ростверком: брус 150×200 камерной сушки (за м³: материал 29 780) | м³ | 1.45 | 43181 |  |  | 43181
12 | Монтаж ростверка, гидроизоляция оголовков (рубероид, битумная мастика) (за пог.м: материал 43, работа 287) | пог.м | 48.2 | 2073 | 13833 |  | 15906
13 | Забирка цоколя (цокольный сайдинг по каркасу) + вентиляционные продухи подполья (за пог.м: с монтажом 2 130) | пог.м | 38.8 |  |  | 82644 | 82644
| Каркас стен |  |  | 273449 | 462181 |  | 735630
14 | Стойки 150×50 (шаг 600) + верхняя/нижняя обвязка + укосины + хидеры проёмов, камерная сушка: 75.6 пог.м стен + фронтоны 46.3 м² (за м³: материал 27 960) | м³ | 6.03 | 168599 |  |  | 168599
15 | Сборка каркаса наружных стен и фронтонов по технологии «платформа» (работа) (за м²: работа 1 220) | м² | 210.8 |  | 257176 |  | 257176
16 | Каркас внутренних перегородок 100×50, шаг 600 (99.6 пог.м) (за м³: материал 27 960) | м³ | 3.75 | 104850 |  |  | 104850
17 | Сборка внутренних перегородок (работа) (за м²: работа 790) | м² | 259.5 |  | 205005 |  | 205005
| Перекрытие пола |  |  | 520174 | 386776 |  | 908348
18 | Балки перекрытия пола 200×50 камерной сушки, шаг 600 мм (за м³: материал 27 960) | м³ | 1.6 | 44736 |  |  | 44736
19 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску 40×40 (за м³: материал 20 666) | м³ | 2.5 | 51665 |  |  | 51675
20 | Ветро-влагозащитная мембрана снизу перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 120) | м² | 91.5 | 10980 |  |  | 10980
21 | Утеплитель минвата 200 мм в перекрытие пола (2 слоя по 100 мм вразбежку) (за м²: материал 549) | м² | 166.4 | 91354 |  |  | 91520
22 | Пароизоляция по перекрытию пола (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 91.5 | 4484 |  |  | 4575
23 | Настил OSB-3 18 мм — основание под чистовой пол (отходы раскроя 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 89 | 48683 |  |  | 48950
24 | Монтаж перекрытия пола: балки + подшивка + утепление + настил (работа) (за м²: работа 1 820) | м² | 83.2 |  | 151424 |  | 151424
25 | Балки межэтажного перекрытия над первый этаж 200×50, шаг 600 мм (жилая нагрузка) (за м³: материал 27 960) | м³ | 1.6 | 44736 |  |  | 44736
26 | Звукоизоляция межэтажного перекрытия, минвата 100 мм (за м²: материал 549) | м² | 83.2 | 45677 |  |  | 45760
27 | Настил OSB-3 18 мм по межэтажному перекрытию (отходы 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 75.7 | 41408 |  |  | 41635
28 | Монтаж межэтажного перекрытия (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 83.2 |  | 121472 |  | 121472
29 | Балки чердачного перекрытия 150×50, шаг 600 мм (над плоским потолком мансарды) (за м³: материал 27 960) | м³ | 1.12 | 31315 |  |  | 31315
30 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 78 | 58110 |  |  | 58500
31 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 549) | м² | 78 | 42822 |  |  | 42900
32 | Пароизоляция чердачного перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 85.8 | 4204 |  |  | 4290
33 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 78 |  | 113880 |  | 113880
| Утепление стен |  |  | 230772 | 348840 |  | 580698
34 | Минвата базальтовая 150 мм в наружные стены и фронтоны мансарды (плотность 35–45 кг/м³) (за м²: материал 745) | м² | 178 | 132610 |  |  | 133500
35 | Супердиффузионная мембрана (ветро-влагозащита), нахлёст 10 % (за м²: материал 120) | м² | 195.8 | 23496 |  |  | 23496
36 | Пароизоляция внутреннего контура с проклейкой стыков, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 195.8 | 9594 |  |  | 9790
37 | Звукоизоляция перегородок, минвата 50 мм (за м²: материал 280) | м² | 232.4 | 65072 |  |  | 65072
38 | Монтаж утеплителя, мембран, проклейка стыков соединительной лентой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 410.4 |  | 348840 |  | 348840
| Обшивка |  |  | 254841 | 718622 |  | 973463
39 | OSB-3 9 мм — наружная обшивка каркаса и фронтонов (жёсткость диска стены), отходы раскроя 7 % (за м²: материал 270) | м² | 225.5 | 60885 |  |  | 60885
40 | Монтаж наружной обшивки OSB (работа) (за м²: работа 430) | м² | 210.8 |  | 90644 |  | 90644
41 | ГКЛ 12,5 мм по стенам и потолкам всех помещений (в санузлах — ГКЛВ) за вычетом проёмов, включая наклонные потолки мансарды + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 692.7 | 193956 |  |  | 193956
42 | Монтаж ГКЛ, заделка швов серпянкой, шпаклёвка стыков (работа) (за м²: работа 970) | м² | 647.4 |  | 627978 |  | 627978
| Кровля |  |  | 488836 | 544480 | 326238 | 1360624
43 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 12.1 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 45°, 2 ската (за м³: материал 27 960) | м³ | 3.45 | 96462 |  |  | 96462
44 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 666) | м³ | 1.88 | 38852 |  |  | 38860
45 | Лобовые доски карнизов 24.2 м и ветровые доски торцов 27.4 м, 25×200 (за м³: материал 20 666) | м³ | 0.26 | 5373 |  |  | 5374
46 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 182.6 | 14425 |  |  | 14608
47 | Утеплитель мансарды: наклонный потолок 15.4 м² между стропил + плоский 78 м², слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 93.4 | 69583 |  |  | 70050
48 | Утеплитель мансарды, второй слой 100 мм под стропила (итого 250 мм, разрыв мостиков холода) (за м²: материал 549) | м² | 93.4 | 51277 |  |  | 51370
49 | Пароизоляция мансарды с проклейкой стыков бутиловой лентой, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 102.7 | 5032 |  |  | 5135
50 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 166 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 174.3 | 153384 |  |  | 153384
51 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 12.1 | 8095 |  |  | 8107
52 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 27.4 | 14988 |  |  | 15070
53 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 425) | пог.м | 24.2 | 10285 |  |  | 10406
54 | Софиты подшивки свесов: карнизных 24.2 м и торцевых 27.4 м × свес 0.6 м (за м²: материал 680) | м² | 31 | 21080 |  |  | 21080
55 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 24.2 |  |  | 57354 | 57354
56 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 24.2 |  |  | 57354 | 57354
57 | Мансардное окно 78×118 с окладом, монтаж в скат (за шт: с монтажом 70 510) | шт | 3 |  |  | 211530 | 211530
58 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 166 |  | 544480 |  | 544480
| Крепёж и защита |  |  | 68187 | 21087 |  | 89274
59 | Крепёж: гвозди ершёные, саморезы, перфорированные уголки и пластины, анкера, шпильки (за м² дома: материал 200) | м² дома | 153.92 | 30784 |  |  | 30784
60 | Огнебиозащитная пропитка пиломатериала, 2 слоя (материал + нанесение) (за м² дома: материал 243, работа 137) | м² дома | 153.92 | 37403 | 21087 |  | 58490
| Окна и двери |  |  |  |  | 1229858 | 1229858
61 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 10 шт, 14.4 м² (1 × 0,8×1,2, 2 × 0,7×1, 2 × 0,8×0,8, 3 × 1,5×1,6, 2 × 1×1,8); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 340) | м² окон | 14.4 |  |  | 336096 | 336096
62 | Панорамное остекление в пол: 3 шт, 3 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 180) | м² окон | 12.4 |  |  | 361832 | 361832
63 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 060) | шт | 1 |  |  | 51060 | 51060
64 | Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 900) | шт | 2 |  |  | 77800 | 77800
65 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 17 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 17 |  |  | 403070 | 403070
| Фасад |  |  | 1319374 | 452003 | 567673 | 2339665
66 | Контробрешётка вентзазора + обрешётка фасада, брусок 50×50 (за м³: материал 20 666) | м³ | 1.09 | 22526 |  |  | 22530
67 | Планкен вертикальный лиственница с маслом 20×140 на скрытом крепеже, +7 % на подрезку (за м²: материал 5 227) | м² | 195.2 | 1020310 |  |  | 1020896
68 | Монтаж планкена на обрешётку по вентзазору (работа) (за м²: работа 2 310) | м² | 182.4 |  | 421344 |  | 421344
69 | Обрамление проёмов: наличники, откосы, отливы (за пог.м: работа 430) | пог.м | 71.3 |  | 30659 |  | 30659
70 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 960) | объект | 1 |  |  | 151960 | 151960
71 | Терраса 6.4×3.95 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 039) | м² | 25.28 | 76826 |  |  | 76851
72 | Терраса: настил лиственница 28 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 8 510) | м² | 25.28 |  |  | 215133 | 215133
73 | Терраса: навес — 6 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: материал 7 900) | м² | 25.28 | 199712 |  |  | 199712
74 | Лестница на мансарду: маршевая с забежными ступенями, ограждение, под ключ (за шт: с монтажом 200 580) | шт | 1 |  |  | 200580 | 200580
| Электрика |  |  | 54700 |  | 458790 | 513490
75 | Электромонтаж по точкам: 70 розеток, 34 светильников, 22 выключателей — кабель ВВГнг-LS в гофре, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 126 |  |  | 428400 | 428400
76 | Щит учёта и распределения на 16 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 700) | компл | 1 | 54700 |  |  | 54700
77 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 390) | объект | 1 |  |  | 30390 | 30390
| Отопление |  |  | 112208 | 60780 | 307910 | 481052
78 | Электрокотёл 12 кВт (теплопотери 8.3 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 89 150) | компл | 1 |  |  | 89150 | 89150
79 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 12 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 230) | шт | 12 |  |  | 218760 | 218760
80 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 153.92 | 112208 |  |  | 112362
81 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 780) | объект | 1 |  | 60780 |  | 60780
| Вода и канализация |  |  | 30390 |  | 802930 | 833320
82 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 050) | объект | 1 |  |  | 237050 | 237050
83 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 660) | объект | 1 |  |  | 206660 | 206660
84 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 9 |  |  | 71100 | 71100
85 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 390) | компл | 1 | 30390 |  |  | 30390
86 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 040) | шт | 1 |  |  | 34040 | 34040
87 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 490) | компл | 2 |  |  | 230980 | 230980
88 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 142800 | 142800
89 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (5 помещений) (за шт: с монтажом 4 250) | шт | 5 |  |  | 21250 | 21250
90 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 5 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 310) | канал | 5 |  |  | 121550 | 121550
| Чистовая отделка |  |  | 655141 | 1030680 | 86756 | 1774644
91 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 647.4 | 134012 |  |  | 135954
92 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 431.8 | 151130 |  |  | 151130
93 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 431.8 |  | 418846 |  | 418846
94 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 46 | 75440 |  |  | 75440
95 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 43 |  | 94170 |  | 94170
96 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 172.6 | 60410 |  |  | 60410
97 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 172.6 |  | 251996 |  | 251996
98 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (117 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 125.2 | 126327 |  |  | 126452
99 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 117 |  | 99450 |  | 99450
100 | Керамогранит на пол: сауна, санузел, коридор, котельная, прихожая, холл, санузел 2 (49.4 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 52.9 |  |  | 86756 | 86756
101 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 49.4 |  | 99294 |  | 99294
102 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 185.9 | 107822 |  |  | 107822
103 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 185.9 |  | 66924 |  | 66924
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24310 | 24310
104 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 310) | объект | 1 |  |  | 24310 | 24310
| Итого по договору |  |  | 4185798 | 4098447 | 4525755 | 12810000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 495000 | 495000 | 3.864%
Фундамент | 176022 | 70236 | 82742 | 329000 | 2.568%
Каркас стен | 273215 | 461785 |  | 735000 | 5.738%
Перекрытие пола | 520203 | 386797 |  | 907000 | 7.08%
Утепление стен | 230926 | 349074 |  | 580000 | 4.528%
Обшивка | 254982 | 719018 |  | 974000 | 7.603%
Кровля | 489356 | 545059 | 326585 | 1361000 | 10.62%
Крепёж и защита | 67978 | 21022 |  | 89000 | 0.6948%
Окна и двери |  |  | 1230000 | 1230000 | 9.602%
Фасад | 1319346 | 451993 | 567661 | 2339000 | 18.26%
Электрика | 54754 |  | 459246 | 514000 | 4.012%
Отопление | 112232 | 60793 | 307975 | 481000 | 3.755%
Вода и канализация | 30378 |  | 802622 | 833000 | 6.503%
Вентиляция |  |  | 143000 | 143000 | 1.116%
Чистовая отделка | 656406 | 1032670 | 86924 | 1776000 | 13.86%
Сдача объекта |  |  | 24000 | 24000 | 0.1874%
Итого | 4185798 | 4098447 | 4525755 | 12810000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 3202500 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 3202500 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 2562000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 2562000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1281000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом