## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Городской-171 — из газобетона дом 171 м² под ключ
10,4 × 8,2 м · 2 этажа · 4 спальни · 3 санузла · срок 11 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 8 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 8 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 15190000
Цена за м² общей площади (171 м²): 89 060 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 5253287 | 4812991 | 5123722 | 15190000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 745600 | 745600
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 66 890) | проект | 1 |  |  | 66890 | 66890
2 | Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундамент (за проект: с монтажом 46 210) | проект | 1 |  |  | 46210 | 46210
3 | Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунта (за объект: с монтажом 57 770) | объект | 1 |  |  | 57770 | 57770
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 460) | объект | 1 |  |  | 19460 | 19460
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 620) | объект | 1 |  |  | 31620 | 31620
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 200 670) | объект | 1 |  |  | 200670 | 200670
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 56 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 10.2 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 320) | рейс | 11 |  |  | 267520 | 267520
8 | Вывоз строительного мусора: 6 контейнеров 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 55 460) | объект | 1 |  |  | 55460 | 55460
| Фундамент (монолитная плита) |  |  | 712517 | 518842 |  | 1235926
9 | Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунта (за м²: работа 1 090) | м² | 104.88 |  | 114319 |  | 114319
10 | Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 115.4 | 5655 |  |  | 5770
11 | Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95 (за м³: материал 1 216) | м³ | 42 | 51072 |  |  | 51240
12 | Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкой (за м³: материал 4 257) | м³ | 15.7 | 66835 |  |  | 66882
13 | Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 170) | м² | 115.4 | 19618 |  |  | 19618
14 | Утепление плиты снизу ЭППС 100 мм (за м²: материал 1 168) | м² | 104.88 | 122500 |  |  | 122710
15 | Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходники (за пог.м: материал 389) | пог.м | 41.2 | 16027 |  |  | 16068
16 | Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 1993 | 175384 |  |  | 179370
17 | Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом) (за м³: материал 8 630) | м³ | 26.22 | 226279 |  |  | 226279
18 | Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 суток (за м²: работа 3 410) | м² | 104.88 |  | 357641 |  | 357641
19 | Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя) (за пог.м: материал 116, работа 214) | пог.м | 49.2 | 5707 | 10529 |  | 16236
20 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймером (за м²: материал 949, работа 241) | м² | 24.7 | 23440 | 5953 |  | 29393
21 | Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены) (за смена: работа 30 400) | смена | 1 |  | 30400 |  | 30400
| Стены из газобетона |  |  | 1218378 | 952531 |  | 2171132
22 | Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен 2 этажей и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 % (за м³: материал 8 148) | м³ | 76.21 | 620959 |  |  | 621112
23 | Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас) (за м³: материал 360) | м³ | 73.99 | 26636 |  |  | 26636
24 | Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскости (за м³: работа 5 470) | м³ | 73.99 |  | 404725 |  | 404725
25 | Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м) (за пог.м: материал 34, работа 36) | пог.м | 622.4 | 21162 | 22406 |  | 43568
26 | U-блок 400 мм под армопояс и перемычки (за пог.м: материал 1 820) | пог.м | 133.3 | 242606 |  |  | 242606
27 | Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (2 уровня) (за пог.м: материал 934, работа 1 826) | пог.м | 98.4 | 91906 | 179678 |  | 271584
28 | Перемычки над 21 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороны (за пог.м: материал 846, работа 1 824) | пог.м | 34.9 | 29525 | 63658 |  | 93183
29 | Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 91.2 пог.м за вычетом 15 дверей) (за м³: материал 8 027) | м³ | 23.12 | 185584 |  |  | 185654
30 | Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытием (за м²: работа 1 220) | м² | 231.2 |  | 282064 |  | 282064
| Перекрытия |  |  | 568813 | 404227 |  | 977227
31 | Монолитное железобетонное перекрытие 200 мм над первый этаж: бетон B25 (за м³: материал 8 630) | м³ | 17.06 | 147228 |  |  | 147228
32 | Арматура перекрытия А500С Ø12, две сетки (22 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 1876 | 165088 |  |  | 168840
33 | Устройство монолитного перекрытия: стоечная опалубка, вязка, бетонирование, уход, распалубка на 28-е сутки (за м²: работа 3 280) | м² | 85.28 |  | 279718 |  | 279718
34 | Звукоизоляция пола верхнего этажа: минвата 50 мм под стяжку + демпферная лента (за м²: материал 280) | м² | 85.28 | 23878 |  |  | 23878
35 | Балки чердачного перекрытия 200×50 камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероид (за м³: материал 27 970) | м³ | 1.64 | 45871 |  |  | 45871
36 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску (за м³: материал 27 970) | м³ | 2.56 | 71603 |  |  | 71603
37 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 746) | м² | 85.3 | 63634 |  |  | 63975
38 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 85.3 | 46915 |  |  | 46915
39 | Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 93.8 | 4596 |  |  | 4690
40 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкой (за м²: работа 1 460) | м² | 85.28 |  | 124509 |  | 124509
| Кровля |  |  | 390283 | 473265 | 212352 | 1076266
41 | Мауэрлат 150×150 на анкерных шпильках М12, замоноличенных в армопояс (за м³: материал 27 970) | м³ | 0.87 | 24334 |  |  | 24334
42 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 2.2 м + накосные стропила 30.5 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля вальмовая, уклон 28°, 4 ската (за м³: материал 27 970) | м³ | 2.93 | 81952 |  |  | 81952
43 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 670) | м³ | 1.59 | 32865 |  |  | 32865
44 | Лобовые доски карнизов 44.8 м и ветровые доски торцов 0 м, 25×200 (за м³: материал 20 670) | м³ | 0.22 | 4547 |  |  | 4547
45 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 154.8 | 12229 |  |  | 12384
46 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 140.7 м² скатов + отходы раскроя 15 % (диагональные резы вальм и ендов) (за м²: материал 880) | м² | 161.8 | 142384 |  |  | 142384
47 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 32.7 | 21876 |  |  | 21909
48 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 44.8 | 19085 |  |  | 19264
49 | Софиты подшивки свесов: карнизных 44.8 м и торцевых 0 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 24.6 | 16728 |  |  | 16728
50 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 44.8 |  |  | 106176 | 106176
51 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 44.8 |  |  | 106176 | 106176
52 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 140.7 |  | 461496 |  | 461496
53 | Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, кровельные саморезы, огнебиозащита (за м² дома: материал 201, работа 69) | м² дома | 170.56 | 34283 | 11769 |  | 46051
| Окна и двери |  |  |  |  | 1331762 | 1331762
54 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 16 шт, 25.9 м² (7 × 1,5×1,6, 1 × 0,7×1, 2 × 1×1,8, 3 × 0,8×0,8, 3 × 0,8×1,2); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 350) | м² окон | 25.9 |  |  | 604765 | 604765
55 | Панорамное остекление в пол: 2 шт, 2 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 190) | м² окон | 8.3 |  |  | 242277 | 242277
56 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 080) | шт | 1 |  |  | 51080 | 51080
57 | Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 920) | шт | 2 |  |  | 77840 | 77840
58 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 15 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 720) | шт | 15 |  |  | 355800 | 355800
| Фасад |  |  | 1145007 | 663378 | 658657 | 2467551
59 | Кирпич облицовочный белый одинарный: 51 шт/м², раствор, гибкие связи к стене (за м²: материал 4 378) | м² | 194.3 | 850645 |  |  | 851034
60 | Кладка облицовочного кирпича с расшивкой швов и вентзазором (работа) (за м²: работа 3 160) | м² | 194.3 |  | 613988 |  | 613988
61 | Утепление и отделка цоколя: ЭППС 50 мм + цокольная плитка/штукатурка (за пог.м: материал 2 919) | пог.м | 40.4 | 117928 |  |  | 117968
62 | Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окраска (за пог.м: работа 550) | пог.м | 89.8 |  | 49390 |  | 49390
63 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 152 020) | объект | 1 |  |  | 152020 | 152020
64 | Терраса 6.2×2.6 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 040) | м² | 16.12 | 49005 |  |  | 49005
65 | Терраса: настил ДПК 25 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 10 340) | м² | 16.12 |  |  | 166681 | 166681
66 | Терраса: навес — 5 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: материал 7 905) | м² | 16.12 | 127429 |  |  | 127509
67 | Крыльцо 3×1.8000000000000003 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: с монтажом 3 040) | м² | 5.4 |  |  | 16416 | 16416
68 | Крыльцо: настил ДПК 25 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 10 340) | м² | 5.4 |  |  | 55836 | 55836
69 | Крыльцо: навес — 3 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: с монтажом 7 910) | м² | 5.4 |  |  | 42714 | 42714
70 | Лестница на второй этаж: маршевая с забежными ступенями, ограждение, под ключ (за шт: с монтажом 224 990) | шт | 1 |  |  | 224990 | 224990
| Электрика |  |  | 54728 |  | 432780 | 487510
71 | Электромонтаж по точкам: 63 розеток, 35 светильников, 20 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 410) | точка | 118 |  |  | 402380 | 402380
72 | Щит учёта и распределения на 15 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 728) | компл | 1 | 54728 |  |  | 54730
73 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 400) | объект | 1 |  |  | 30400 | 30400
| Отопление |  |  | 124509 | 60810 | 326310 | 511629
74 | Электрокотёл 12 кВт (теплопотери 9.2 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 89 190) | компл | 1 |  |  | 89190 | 89190
75 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 13 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 13 |  |  | 237120 | 237120
76 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 730) | м² дома | 170.56 | 124509 |  |  | 124509
77 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 810) | объект | 1 |  | 60810 |  | 60810
| Вода и канализация |  |  | 30400 |  | 942600 | 973000
78 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 150) | объект | 1 |  |  | 237150 | 237150
79 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 750) | объект | 1 |  |  | 206750 | 206750
80 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 12 приборов (3 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 910) | точка | 12 |  |  | 94920 | 94920
81 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 400) | компл | 1 | 30400 |  |  | 30400
82 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 050) | шт | 1 |  |  | 34050 | 34050
83 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 540) | компл | 3 |  |  | 346620 | 346620
84 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 110) | компл | 1 |  |  | 23110 | 23110
| Вентиляция |  |  |  |  | 142900 | 142900
85 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (5 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 5 |  |  | 21300 | 21300
86 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 5 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 320) | канал | 5 |  |  | 121600 | 121600
| Чистовая отделка |  |  | 1007786 | 1737930 | 306668 | 3056283
87 | ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал) (за м²: материал 936) | м² | 170.6 | 159682 |  |  | 160364
88 | Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа) (за м²: работа 300) | м² | 170.6 |  | 51180 |  | 51180
89 | Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключ (за м²: с монтажом 1 340) | м² | 170.6 |  |  | 228604 | 228604
90 | ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 182.5 | 51100 |  |  | 51100
91 | Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 170.6 |  | 249076 |  | 249076
92 | Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 17 помещений, периметр × высота за вычетом проёмов (за м²: материал 158) | м² | 514.2 | 81244 |  |  | 82272
93 | Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90° (за м²: работа 670) | м² | 514.2 |  | 344514 |  | 344514
94 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 684.8 | 141754 |  |  | 143808
95 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 440.4 | 154140 |  |  | 154140
96 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 440.4 |  | 427188 |  | 427188
97 | Плитка на стены санузлов до потолка (3 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 79 | 129560 |  |  | 129560
98 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 73.8 |  | 161622 |  | 161622
99 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 170.6 | 59710 |  |  | 59710
100 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 170.6 |  | 249076 |  | 249076
101 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (126.1 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 134.9 | 136114 |  |  | 136249
102 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 126.1 |  | 107185 |  | 107185
103 | Керамогранит на пол: коридор, котельная, санузел 1, прихожая, холл 2, санузел 2, санузел 3 (44.5 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 47.6 |  |  | 78064 | 78064
104 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 44.5 |  | 89445 |  | 89445
105 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 162.9 | 94482 |  |  | 94482
106 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 162.9 |  | 58644 |  | 58644
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24320 | 24320
107 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 320) | объект | 1 |  |  | 24320 | 24320
| Итого по договору |  |  | 5253287 | 4812991 | 5123722 | 15190000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 746000 | 746000 | 4.911%
Фундамент (монолитная плита) | 712309 | 518691 |  | 1231000 | 8.104%
Стены из газобетона | 1217868 | 952132 |  | 2170000 | 14.29%
Перекрытия | 568790 | 404210 |  | 973000 | 6.406%
Кровля | 390682 | 473749 | 212569 | 1077000 | 7.09%
Окна и двери |  |  | 1332000 | 1332000 | 8.769%
Фасад | 1144988 | 663366 | 658646 | 2467000 | 16.24%
Электрика | 54671 |  | 432329 | 487000 | 3.206%
Отопление | 124599 | 60854 | 326547 | 512000 | 3.371%
Вода и канализация | 30400 |  | 942600 | 973000 | 6.406%
Вентиляция |  |  | 143000 | 143000 | 0.9414%
Чистовая отделка | 1008980 | 1739989 | 307031 | 3056000 | 20.12%
Сдача объекта |  |  | 23000 | 23000 | 0.1514%
Итого | 5253287 | 4812991 | 5123722 | 15190000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 3797500 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 3797500 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 3038000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 3038000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1519000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом