## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Кабинет-111 — из газобетона дом 111 м² под ключ
12,6 × 8,8 м · 1 этаж · 2 спальни · 2 санузла · срок 9 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 8 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 8 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 11980000
Цена за м² общей площади (111 м²): 108 045 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 4287095 | 3763937 | 3928968 | 11980000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 702400 | 702400
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 66 850) | проект | 1 |  |  | 66850 | 66850
2 | Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундамент (за проект: с монтажом 46 180) | проект | 1 |  |  | 46180 | 46180
3 | Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунта (за объект: с монтажом 57 730) | объект | 1 |  |  | 57730 | 57730
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 600) | объект | 1 |  |  | 31600 | 31600
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 200 540) | объект | 1 |  |  | 200540 | 200540
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 40 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 11.1 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 310) | рейс | 10 |  |  | 243100 | 243100
8 | Вывоз строительного мусора: 4 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 36 950) | объект | 1 |  |  | 36950 | 36950
| Фундамент (монолитная плита) |  |  | 899136 | 647862 |  | 1552956
9 | Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунта (за м²: работа 1 090) | м² | 133.28 |  | 145275 |  | 145275
10 | Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 146.6 | 7183 |  |  | 7330
11 | Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95 (за м³: материал 1 215) | м³ | 53.3 | 64760 |  |  | 65026
12 | Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкой (за м³: материал 4 250) | м³ | 20 | 85000 |  |  | 85000
13 | Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 170) | м² | 146.6 | 24922 |  |  | 24922
14 | Утепление плиты снизу ЭППС 100 мм (за м²: материал 1 167) | м² | 133.28 | 155538 |  |  | 155938
15 | Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходники (за пог.м: материал 389) | пог.м | 46.8 | 18205 |  |  | 18252
16 | Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 2532 | 222816 |  |  | 227880
17 | Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом) (за м³: материал 8 629) | м³ | 33.32 | 287518 |  |  | 287552
18 | Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 суток (за м²: работа 3 400) | м² | 133.28 |  | 453152 |  | 453152
19 | Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя) (за пог.м: материал 115, работа 215) | пог.м | 57 | 6555 | 12255 |  | 18810
20 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймером (за м²: материал 948, работа 242) | м² | 28.1 | 26639 | 6800 |  | 33439
21 | Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены) (за смена: работа 30 380) | смена | 1 |  | 30380 |  | 30380
| Стены из газобетона |  |  | 828215 | 647047 |  | 1475262
22 | Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 % (за м³: материал 8 140) | м³ | 55.2 | 449328 |  |  | 449328
23 | Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас) (за м³: материал 360) | м³ | 53.59 | 19292 |  |  | 19292
24 | Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскости (за м³: работа 5 470) | м³ | 53.59 |  | 293137 |  | 293137
25 | Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м) (за пог.м: материал 34, работа 36) | пог.м | 316.8 | 10771 | 11405 |  | 22176
26 | U-блок 400 мм под армопояс и перемычки (за пог.м: материал 1 820) | пог.м | 81 | 147420 |  |  | 147420
27 | Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (1 уровень) (за пог.м: материал 933, работа 1 827) | пог.м | 57 | 53181 | 104139 |  | 157320
28 | Перемычки над 14 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороны (за пог.м: материал 846, работа 1 824) | пог.м | 24 | 20304 | 43776 |  | 64080
29 | Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 64 пог.м за вычетом 11 дверей) (за м³: материал 8 020) | м³ | 15.95 | 127919 |  |  | 127919
30 | Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытием (за м²: работа 1 220) | м² | 159.5 |  | 194590 |  | 194590
| Перекрытия |  |  | 302091 | 161885 |  | 464763
31 | Балки чердачного перекрытия 200×50 камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероид (за м³: материал 27 950) | м³ | 2.13 | 59534 |  |  | 59534
32 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску (за м³: материал 27 950) | м³ | 3.33 | 93074 |  |  | 93074
33 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 110.9 | 82621 |  |  | 83175
34 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 549) | м² | 110.9 | 60884 |  |  | 60995
35 | Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 122 | 5978 |  |  | 6100
36 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкой (за м²: работа 1 460) | м² | 110.88 |  | 161885 |  | 161885
| Кровля |  |  | 431519 | 608875 | 135564 | 1176409
37 | Мауэрлат 150×150 на анкерных шпильках М12, замоноличенных в армопояс (за м³: материал 27 950) | м³ | 0.6 | 16770 |  |  | 16770
38 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 14.3 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 35°, 2 ската (за м³: материал 27 950) | м³ | 3.81 | 106490 |  |  | 106490
39 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 660) | м³ | 2.07 | 42766 |  |  | 42766
40 | Лобовые доски карнизов 28.6 м и ветровые доски торцов 25.6 м, 25×200 (за м³: материал 20 660) | м³ | 0.27 | 5578 |  |  | 5578
41 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 201.6 | 15926 |  |  | 16128
42 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 183.3 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 192.5 | 169400 |  |  | 169400
43 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 668) | пог.м | 14.3 | 9552 |  |  | 9581
44 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 25.6 | 14003 |  |  | 14080
45 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 425) | пог.м | 28.6 | 12155 |  |  | 12298
46 | Софиты подшивки свесов: карнизных 28.6 м и торцевых 25.6 м × свес 0.45 м (за м²: материал 680) | м² | 24.4 | 16592 |  |  | 16592
47 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 28.6 |  |  | 67782 | 67782
48 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 28.6 |  |  | 67782 | 67782
49 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 183.3 |  | 601224 |  | 601224
50 | Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, кровельные саморезы, огнебиозащита (за м² дома: материал 201, работа 69) | м² дома | 110.88 | 22287 | 7651 |  | 29938
| Окна и двери |  |  |  |  | 970071 | 970071
51 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 9 шт, 14.5 м² (1 × 1,5×1,3, 4 × 1,5×1,6, 1 × 0,8×1,2, 2 × 0,8×0,8, 1 × 0,7×1); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 340) | м² окон | 14.5 |  |  | 338430 | 338430
52 | Панорамное остекление в пол: 2 шт, 2 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 170) | м² окон | 8.3 |  |  | 242111 | 242111
53 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 050) | шт | 1 |  |  | 51050 | 51050
54 | Наружная дверь (гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 890) | шт | 2 |  |  | 77780 | 77780
55 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 11 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 700) | шт | 11 |  |  | 260700 | 260700
| Фасад |  |  | 1023418 | 471650 | 357903 | 1853688
56 | Кирпич облицовочный красный одинарный: 51 шт/м², раствор, гибкие связи к стене (за м²: материал 4 375) | м² | 138.5 | 605938 |  |  | 606630
57 | Кладка облицовочного кирпича с расшивкой швов и вентзазором (работа) (за м²: работа 3 160) | м² | 138.5 |  | 437660 |  | 437660
58 | Облицовка цоколя и угловых вставок искусственным камнем (акцент) (за м²: материал 6 320) | м² | 33.2 | 209824 |  |  | 209824
59 | Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окраска (за пог.м: работа 550) | пог.м | 61.8 |  | 33990 |  | 33990
60 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 920) | объект | 1 |  |  | 151920 | 151920
61 | Терраса 2.8000000000000003×4.4 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 038) | м² | 12.32 | 37428 |  |  | 37453
62 | Терраса: настил лиственница 28 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 8 510) | м² | 12.32 |  |  | 104843 | 104843
63 | Терраса: ограждение по свободным сторонам (за пог.м: материал 7 290) | пог.м | 10 | 72900 |  |  | 72900
64 | Терраса: навес — 4 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: материал 7 900) | м² | 12.32 | 97328 |  |  | 97328
65 | Крыльцо 2.6×2 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: с монтажом 3 040) | м² | 5.2 |  |  | 15808 | 15808
66 | Крыльцо: настил лиственница 28 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 8 510) | м² | 5.2 |  |  | 44252 | 44252
67 | Крыльцо: навес — 3 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: с монтажом 7 900) | м² | 5.2 |  |  | 41080 | 41080
| Электрика |  |  | 54690 |  | 329580 | 384270
68 | Электромонтаж по точкам: 54 розеток, 22 светильников, 12 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 88 |  |  | 299200 | 299200
69 | Щит учёта и распределения на 13 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 690) | компл | 1 | 54690 |  |  | 54690
70 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 380) | объект | 1 |  |  | 30380 | 30380
| Отопление |  |  | 80832 | 60770 | 249150 | 390862
71 | Электрокотёл 9 кВт (теплопотери 6.7 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 66 850) | компл | 1 |  |  | 66850 | 66850
72 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 10 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 230) | шт | 10 |  |  | 182300 | 182300
73 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 110.88 | 80832 |  |  | 80942
74 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 770) | объект | 1 |  | 60770 |  | 60770
| Вода и канализация |  |  | 30380 |  | 802750 | 833130
75 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 000) | объект | 1 |  |  | 237000 | 237000
76 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 610) | объект | 1 |  |  | 206610 | 206610
77 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 9 |  |  | 71100 | 71100
78 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 380) | компл | 1 | 30380 |  |  | 30380
79 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 030) | шт | 1 |  |  | 34030 | 34030
80 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 460) | компл | 2 |  |  | 230920 | 230920
81 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 090) | компл | 1 |  |  | 23090 | 23090
| Вентиляция |  |  |  |  | 118490 | 118490
82 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (5 помещений) (за шт: с монтажом 4 250) | шт | 5 |  |  | 21250 | 21250
83 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 4 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 310) | канал | 4 |  |  | 97240 | 97240
| Чистовая отделка |  |  | 636727 | 1165387 | 238150 | 2042802
84 | ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал) (за м²: материал 936) | м² | 110.9 | 103802 |  |  | 104246
85 | Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа) (за м²: работа 300) | м² | 110.9 |  | 33270 |  | 33270
86 | Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключ (за м²: с монтажом 1 340) | м² | 110.9 |  |  | 148606 | 148606
87 | ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 118.7 | 33236 |  |  | 33236
88 | Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 110.9 |  | 161914 |  | 161914
89 | Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 11 помещений, периметр × высота за вычетом проёмов (за м²: материал 158) | м² | 339.5 | 53641 |  |  | 54320
90 | Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90° (за м²: работа 670) | м² | 339.5 |  | 227465 |  | 227465
91 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 450.4 | 93233 |  |  | 94584
92 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 290.5 | 101675 |  |  | 101675
93 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 290.5 |  | 281785 |  | 281785
94 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 52.4 | 85936 |  |  | 85936
95 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 49 |  | 107310 |  | 107310
96 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 110.9 | 38815 |  |  | 38815
97 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 110.9 |  | 161914 |  | 161914
98 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (59.9 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 64.1 | 64677 |  |  | 64741
99 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 59.9 |  | 50915 |  | 50915
100 | Керамогранит на пол: кухня, санузел 2, холл, санузел 1, прихожая, котельная (51 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 54.6 |  |  | 89544 | 89544
101 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 51 |  | 102510 |  | 102510
102 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 106.4 | 61712 |  |  | 61712
103 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 106.4 |  | 38304 |  | 38304
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24310 | 24310
104 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 310) | объект | 1 |  |  | 24310 | 24310
| Итого по договору |  |  | 4287095 | 3763937 | 3928968 | 11980000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 702000 | 702000 | 5.86%
Фундамент (монолитная плита) | 899137 | 647863 |  | 1547000 | 12.91%
Стены из газобетона | 827507 | 646493 |  | 1474000 | 12.3%
Перекрытия | 302107 | 161893 |  | 464000 | 3.873%
Кровля | 431901 | 609415 | 135684 | 1177000 | 9.825%
Окна и двери |  |  | 970000 | 970000 | 8.097%
Фасад | 1023434 | 471657 | 357909 | 1853000 | 15.47%
Электрика | 54794 |  | 330206 | 385000 | 3.214%
Отопление | 80883 | 60809 | 249308 | 391000 | 3.264%
Вода и канализация | 30375 |  | 802625 | 833000 | 6.953%
Вентиляция |  |  | 118000 | 118000 | 0.985%
Чистовая отделка | 636957 | 1165807 | 238236 | 2041000 | 17.04%
Сдача объекта |  |  | 25000 | 25000 | 0.2087%
Итого | 4287095 | 3763937 | 3928968 | 11980000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 2995000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 2995000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 2396000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 2396000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1198000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом