## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Кирпичный-123 — из газобетона дом 123 м² под ключ
13,4 × 9,2 м · 1 этаж · 3 спальни · 2 санузла · срок 9 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 8 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 8 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 12020000
Цена за м² общей площади (123 м²): 97 502 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 4242540 | 3794929 | 3982531 | 12020000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 678180 | 678180
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 66 860) | проект | 1 |  |  | 66860 | 66860
2 | Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундамент (за проект: с монтажом 46 190) | проект | 1 |  |  | 46190 | 46190
3 | Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунта (за объект: с монтажом 57 740) | объект | 1 |  |  | 57740 | 57740
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 610) | объект | 1 |  |  | 31610 | 31610
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 200 580) | объект | 1 |  |  | 200580 | 200580
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 33 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 12 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 310) | рейс | 9 |  |  | 218790 | 218790
8 | Вывоз строительного мусора: 4 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 36 960) | объект | 1 |  |  | 36960 | 36960
| Фундамент (монолитная плита) |  |  | 988330 | 740353 |  | 1735152
9 | Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунта (за м²: работа 1 090) | м² | 146.88 |  | 160099 |  | 160099
10 | Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 161.6 | 7918 |  |  | 8080
11 | Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95 (за м³: материал 1 216) | м³ | 58.8 | 71501 |  |  | 71736
12 | Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкой (за м³: материал 4 250) | м³ | 22 | 93500 |  |  | 93500
13 | Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 170) | м² | 161.6 | 27472 |  |  | 27472
14 | Утепление плиты снизу ЭППС 100 мм (за м²: материал 1 167) | м² | 146.88 | 171409 |  |  | 171850
15 | Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходники (за пог.м: материал 389) | пог.м | 49.2 | 19139 |  |  | 19188
16 | Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 2791 | 245608 |  |  | 251190
17 | Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом) (за м³: материал 8 630) | м³ | 36.72 | 316894 |  |  | 316894
18 | Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 суток (за м²: работа 3 400) | м² | 146.88 |  | 499392 |  | 499392
19 | Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя) (за пог.м: материал 115, работа 215) | пог.м | 60.2 | 6923 | 12943 |  | 19866
20 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймером (за м²: материал 948, работа 242) | м² | 29.5 | 27966 | 7139 |  | 35105
21 | Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены) (за смена: работа 30 390) | смена | 2 |  | 60780 |  | 60780
| Стены из газобетона |  |  | 719917 | 583441 |  | 1303358
22 | Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 % (за м³: материал 8 140) | м³ | 40.95 | 333333 |  |  | 333333
23 | Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас) (за м³: материал 360) | м³ | 39.76 | 14314 |  |  | 14314
24 | Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскости (за м³: работа 5 470) | м³ | 39.76 |  | 217487 |  | 217487
25 | Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м) (за пог.м: материал 34, работа 36) | пог.м | 329.6 | 11206 | 11866 |  | 23072
26 | U-блок 400 мм под армопояс и перемычки (за пог.м: материал 1 820) | пог.м | 83.9 | 152698 |  |  | 152698
27 | Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (1 уровень) (за пог.м: материал 934, работа 1 826) | пог.м | 60.2 | 56227 | 109925 |  | 166152
28 | Перемычки над 13 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороны (за пог.м: материал 846, работа 1 824) | пог.м | 23.7 | 20050 | 43229 |  | 63279
29 | Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 64.6 пог.м за вычетом 10 дверей) (за м³: материал 8 020) | м³ | 16.47 | 132089 |  |  | 132089
30 | Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытием (за м²: работа 1 220) | м² | 164.7 |  | 200934 |  | 200934
| Перекрытия |  |  | 335912 | 179989 |  | 516776
31 | Балки чердачного перекрытия 200×50 камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероид (за м³: материал 27 960) | м³ | 2.37 | 66265 |  |  | 66265
32 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску (за м³: материал 27 960) | м³ | 3.7 | 103452 |  |  | 103452
33 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 123.3 | 91859 |  |  | 92475
34 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 549) | м² | 123.3 | 67692 |  |  | 67815
35 | Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 135.6 | 6644 |  |  | 6780
36 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкой (за м²: работа 1 460) | м² | 123.28 |  | 179989 |  | 179989
| Кровля |  |  | 502595 | 651714 | 250272 | 1405109
37 | Мауэрлат 150×150 на анкерных шпильках М12, замоноличенных в армопояс (за м³: материал 27 960) | м³ | 1.05 | 29358 |  |  | 29358
38 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 4.2 м + накосные стропила 33.9 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля вальмовая, уклон 30°, 4 ската (за м³: материал 27 960) | м³ | 4.08 | 114077 |  |  | 114077
39 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 666) | м³ | 2.22 | 45879 |  |  | 45887
40 | Лобовые доски карнизов 52.8 м и ветровые доски торцов 0 м, 25×200 (за м³: материал 20 666) | м³ | 0.26 | 5373 |  |  | 5374
41 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 215.7 | 17040 |  |  | 17256
42 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 196.1 м² скатов + отходы раскроя 15 % (диагональные резы вальм и ендов) (за м²: материал 880) | м² | 225.5 | 198440 |  |  | 198440
43 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 38.1 | 25489 |  |  | 25527
44 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 425) | пог.м | 52.8 | 22440 |  |  | 22704
45 | Софиты подшивки свесов: карнизных 52.8 м и торцевых 0 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 29 | 19720 |  |  | 19720
46 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 52.8 |  |  | 125136 | 125136
47 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 52.8 |  |  | 125136 | 125136
48 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 196.1 |  | 643208 |  | 643208
49 | Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, кровельные саморезы, огнебиозащита (за м² дома: материал 201, работа 69) | м² дома | 123.28 | 24779 | 8506 |  | 33286
| Окна и двери |  |  |  |  | 1038214 | 1038214
50 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 7 шт, 13.3 м² (5 × 1,5×1,6, 1 × 0,8×0,8, 1 × 0,7×1); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 340) | м² окон | 13.3 |  |  | 310422 | 310422
51 | Панорамное остекление в пол: 3 шт, 3 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 180) | м² окон | 12.4 |  |  | 361832 | 361832
52 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 060) | шт | 1 |  |  | 51060 | 51060
53 | Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 900) | шт | 2 |  |  | 77800 | 77800
54 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 10 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 10 |  |  | 237100 | 237100
| Фасад |  |  | 821233 | 363084 | 267015 | 1451762
55 | Кирпич облицовочный белый одинарный: 51 шт/м², раствор, гибкие связи к стене (за м²: материал 4 376) | м² | 103.9 | 454666 |  |  | 455082
56 | Кладка облицовочного кирпича с расшивкой швов и вентзазором (работа) (за м²: работа 3 160) | м² | 103.9 |  | 328324 |  | 328324
57 | Облицовка цоколя и угловых вставок искусственным камнем (акцент) (за м²: материал 6 320) | м² | 34.6 | 218672 |  |  | 218672
58 | Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окраска (за пог.м: работа 550) | пог.м | 63.2 |  | 34760 |  | 34760
59 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 960) | объект | 1 |  |  | 151960 | 151960
60 | Терраса 5.2×2.6 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 039) | м² | 13.52 | 41087 |  |  | 41101
61 | Терраса: настил лиственница 28 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 8 510) | м² | 13.52 |  |  | 115055 | 115055
62 | Терраса: навес — 5 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: материал 7 900) | м² | 13.52 | 106808 |  |  | 106808
| Электрика |  |  | 54700 |  | 312590 | 367290
63 | Электромонтаж по точкам: 48 розеток, 23 светильников, 12 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 83 |  |  | 282200 | 282200
64 | Щит учёта и распределения на 12 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 700) | компл | 1 | 54700 |  |  | 54700
65 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 390) | объект | 1 |  |  | 30390 | 30390
| Отопление |  |  | 89871 | 60780 | 267390 | 418164
66 | Электрокотёл 9 кВт (теплопотери 7.3 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 66 860) | компл | 1 |  |  | 66860 | 66860
67 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 11 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 230) | шт | 11 |  |  | 200530 | 200530
68 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 123.28 | 89871 |  |  | 89994
69 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 780) | объект | 1 |  | 60780 |  | 60780
| Вода и канализация |  |  | 30390 |  | 802930 | 833320
70 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 050) | объект | 1 |  |  | 237050 | 237050
71 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 660) | объект | 1 |  |  | 206660 | 206660
72 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 9 |  |  | 71100 | 71100
73 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 390) | компл | 1 | 30390 |  |  | 30390
74 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 040) | шт | 1 |  |  | 34040 | 34040
75 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 490) | компл | 2 |  |  | 230980 | 230980
76 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 114240 | 114240
77 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (4 помещений) (за шт: с монтажом 4 250) | шт | 4 |  |  | 17000 | 17000
78 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 4 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 310) | канал | 4 |  |  | 97240 | 97240
| Чистовая отделка |  |  | 698678 | 1214185 | 226722 | 2142289
79 | ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал) (за м²: материал 936) | м² | 123.3 | 115409 |  |  | 115902
80 | Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа) (за м²: работа 300) | м² | 123.3 |  | 36990 |  | 36990
81 | Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключ (за м²: с монтажом 1 340) | м² | 123.3 |  |  | 165222 | 165222
82 | ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 131.9 | 36932 |  |  | 36932
83 | Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 123.3 |  | 180018 |  | 180018
84 | Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 11 помещений, периметр × высота за вычетом проёмов (за м²: материал 158) | м² | 349.3 | 55189 |  |  | 55888
85 | Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90° (за м²: работа 670) | м² | 349.3 |  | 234031 |  | 234031
86 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 472.6 | 97828 |  |  | 99246
87 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 301.4 | 105490 |  |  | 105490
88 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 301.4 |  | 292358 |  | 292358
89 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 51.3 | 84132 |  |  | 84132
90 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 47.9 |  | 104901 |  | 104901
91 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 123.3 | 43155 |  |  | 43155
92 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 123.3 |  | 180018 |  | 180018
93 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (88.3 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 94.5 | 95351 |  |  | 95445
94 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 88.3 |  | 75055 |  | 75055
95 | Керамогранит на пол: санузел 2, котельная, холл, санузел 1, прихожая (35 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 37.5 |  |  | 61500 | 61500
96 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 35 |  | 70350 |  | 70350
97 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 112.4 | 65192 |  |  | 65192
98 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 112.4 |  | 40464 |  | 40464
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24310 | 24310
99 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 310) | объект | 1 |  |  | 24310 | 24310
| Итого по договору |  |  | 4242540 | 3794929 | 3982531 | 12020000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 678000 | 678000 | 5.641%
Фундамент (монолитная плита) | 988511 | 740489 |  | 1729000 | 14.38%
Стены из газобетона | 719719 | 583281 |  | 1303000 | 10.84%
Перекрытия | 335976 | 180024 |  | 516000 | 4.293%
Кровля | 503103 | 652372 | 250525 | 1406000 | 11.7%
Окна и двери |  |  | 1038000 | 1038000 | 8.636%
Фасад | 821045 | 363001 | 266954 | 1451000 | 12.07%
Электрика | 54806 |  | 313194 | 368000 | 3.062%
Отопление | 89862 | 60774 | 267364 | 418000 | 3.478%
Вода и канализация | 30378 |  | 802622 | 833000 | 6.93%
Вентиляция |  |  | 114000 | 114000 | 0.9484%
Чистовая отделка | 699140 | 1214988 | 226872 | 2141000 | 17.81%
Сдача объекта |  |  | 25000 | 25000 | 0.208%
Итого | 4242540 | 3794929 | 3982531 | 12020000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 3005000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 3005000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 2404000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 2404000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1202000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом