## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Клинкер-118 — из газобетона дом 118 м² под ключ
14 × 8,4 м · 1 этаж · 3 спальни · 2 санузла · срок 9 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 8 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 8 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 11760000
Цена за м² общей площади (118 м²): 100 000 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 4172756 | 3751617 | 3835627 | 11760000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 702470 | 702470
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 66 860) | проект | 1 |  |  | 66860 | 66860
2 | Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундамент (за проект: с монтажом 46 190) | проект | 1 |  |  | 46190 | 46190
3 | Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунта (за объект: с монтажом 57 740) | объект | 1 |  |  | 57740 | 57740
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 610) | объект | 1 |  |  | 31610 | 31610
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 200 570) | объект | 1 |  |  | 200570 | 200570
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 38 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 10.7 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 310) | рейс | 10 |  |  | 243100 | 243100
8 | Вывоз строительного мусора: 4 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 36 950) | объект | 1 |  |  | 36950 | 36950
| Фундамент (монолитная плита) |  |  | 950861 | 713947 |  | 1671019
9 | Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунта (за м²: работа 1 090) | м² | 141 |  | 153690 |  | 153690
10 | Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 155.1 | 7600 |  |  | 7755
11 | Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95 (за м³: материал 1 216) | м³ | 56.4 | 68582 |  |  | 68808
12 | Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкой (за м³: материал 4 250) | м³ | 21.2 | 90100 |  |  | 90100
13 | Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 170) | м² | 155.1 | 26367 |  |  | 26367
14 | Утепление плиты снизу ЭППС 100 мм (за м²: материал 1 167) | м² | 141 | 164547 |  |  | 164970
15 | Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходники (за пог.м: материал 389) | пог.м | 48.8 | 18983 |  |  | 19032
16 | Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 2679 | 235752 |  |  | 241110
17 | Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом) (за м³: материал 8 630) | м³ | 35.25 | 304208 |  |  | 304208
18 | Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 суток (за м²: работа 3 400) | м² | 141 |  | 479400 |  | 479400
19 | Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя) (за пог.м: материал 115, работа 215) | пог.м | 60.4 | 6946 | 12986 |  | 19932
20 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймером (за м²: материал 948, работа 242) | м² | 29.3 | 27776 | 7091 |  | 34867
21 | Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены) (за смена: работа 30 390) | смена | 2 |  | 60780 |  | 60780
| Стены из газобетона |  |  | 799998 | 632856 |  | 1432854
22 | Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 % (за м³: материал 8 140) | м³ | 51.22 | 416931 |  |  | 416931
23 | Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас) (за м³: материал 360) | м³ | 49.73 | 17903 |  |  | 17903
24 | Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскости (за м³: работа 5 470) | м³ | 49.73 |  | 272023 |  | 272023
25 | Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м) (за пог.м: материал 34, работа 36) | пог.м | 320.8 | 10907 | 11549 |  | 22456
26 | U-блок 400 мм под армопояс и перемычки (за пог.м: материал 1 820) | пог.м | 81.4 | 148148 |  |  | 148148
27 | Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (1 уровень) (за пог.м: материал 934, работа 1 826) | пог.м | 60.4 | 56414 | 110290 |  | 166704
28 | Перемычки над 12 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороны (за пог.м: материал 846, работа 1 824) | пог.м | 21 | 17766 | 38304 |  | 56070
29 | Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 64.6 пог.м за вычетом 10 дверей) (за м³: материал 8 020) | м³ | 16.45 | 131929 |  |  | 131929
30 | Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытием (за м²: работа 1 220) | м² | 164.5 |  | 200690 |  | 200690
| Перекрытия |  |  | 320397 | 171696 |  | 492935
31 | Балки чердачного перекрытия 200×50 камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероид (за м³: материал 27 959) | м³ | 2.26 | 63187 |  |  | 63190
32 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску (за м³: материал 27 959) | м³ | 3.53 | 98695 |  |  | 98699
33 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 117.6 | 87612 |  |  | 88200
34 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 549) | м² | 117.6 | 64562 |  |  | 64680
35 | Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 129.4 | 6341 |  |  | 6470
36 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкой (за м²: работа 1 460) | м² | 117.6 |  | 171696 |  | 171696
| Кровля |  |  | 390697 | 545378 | 145044 | 1081546
37 | Мауэрлат 150×150 на анкерных шпильках М12, замоноличенных в армопояс (за м³: материал 27 959) | м³ | 0.67 | 18733 |  |  | 18733
38 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 15.3 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 25°, 2 ската (за м³: материал 27 959) | м³ | 3.41 | 95340 |  |  | 95344
39 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 665) | м³ | 1.85 | 38230 |  |  | 38240
40 | Лобовые доски карнизов 30.6 м и ветровые доски торцов 21.4 м, 25×200 (за м³: материал 20 665) | м³ | 0.26 | 5373 |  |  | 5374
41 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 180.2 | 14236 |  |  | 14416
42 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 163.8 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 172 | 151360 |  |  | 151360
43 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 15.3 | 10236 |  |  | 10251
44 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 21.4 | 11706 |  |  | 11770
45 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 425) | пог.м | 30.6 | 13005 |  |  | 13158
46 | Софиты подшивки свесов: карнизных 30.6 м и торцевых 21.4 м × свес 0.25 м (за м²: материал 680) | м² | 13 | 8840 |  |  | 8840
47 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 30.6 |  |  | 72522 | 72522
48 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 30.6 |  |  | 72522 | 72522
49 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 163.8 |  | 537264 |  | 537264
50 | Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, кровельные саморезы, огнебиозащита (за м² дома: материал 201, работа 69) | м² дома | 117.6 | 23638 | 8114 |  | 31752
| Окна и двери |  |  |  |  | 942296 | 942296
51 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 6 шт, 9.2 м² (3 × 1,5×1,6, 2 × 0,8×0,8, 1 × 0,7×1); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 340) | м² окон | 9.2 |  |  | 214728 | 214728
52 | Панорамное остекление в пол: 3 шт, 3 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 170) | м² окон | 12.4 |  |  | 361708 | 361708
53 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 060) | шт | 1 |  |  | 51060 | 51060
54 | Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 900) | шт | 2 |  |  | 77800 | 77800
55 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 10 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 700) | шт | 10 |  |  | 237000 | 237000
| Фасад |  |  | 871668 | 437918 | 310619 | 1620879
56 | Кирпич облицовочный красный одинарный: 51 шт/м², раствор, гибкие связи к стене (за м²: материал 4 376) | м² | 128.8 | 563629 |  |  | 564144
57 | Кладка облицовочного кирпича с расшивкой швов и вентзазором (работа) (за м²: работа 3 160) | м² | 128.8 |  | 407008 |  | 407008
58 | Утепление и отделка цоколя: ЭППС 50 мм + цокольная плитка/штукатурка (за пог.м: материал 2 917) | пог.м | 48 | 140016 |  |  | 140160
59 | Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окраска (за пог.м: работа 550) | пог.м | 56.2 |  | 30910 |  | 30910
60 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 950) | объект | 1 |  |  | 151950 | 151950
61 | Терраса 6.4×2.4 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 039) | м² | 15.36 | 46679 |  |  | 46694
62 | Терраса: настил ДПК 25 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 10 330) | м² | 15.36 |  |  | 158669 | 158669
63 | Терраса: навес — 5 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: материал 7 900) | м² | 15.36 | 121344 |  |  | 121344
| Электрика |  |  | 54700 |  | 315990 | 370690
64 | Электромонтаж по точкам: 48 розеток, 24 светильников, 12 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 84 |  |  | 285600 | 285600
65 | Щит учёта и распределения на 12 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 700) | компл | 1 | 54700 |  |  | 54700
66 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 390) | объект | 1 |  |  | 30390 | 30390
| Отопление |  |  | 85730 | 60780 | 249160 | 395788
67 | Электрокотёл 9 кВт (теплопотери 6.8 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 66 860) | компл | 1 |  |  | 66860 | 66860
68 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 10 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 230) | шт | 10 |  |  | 182300 | 182300
69 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 117.6 | 85730 |  |  | 85848
70 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 780) | объект | 1 |  | 60780 |  | 60780
| Вода и канализация |  |  | 30390 |  | 802890 | 833280
71 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 040) | объект | 1 |  |  | 237040 | 237040
72 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 650) | объект | 1 |  |  | 206650 | 206650
73 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 9 |  |  | 71100 | 71100
74 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 390) | компл | 1 | 30390 |  |  | 30390
75 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 040) | шт | 1 |  |  | 34040 | 34040
76 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 480) | компл | 2 |  |  | 230960 | 230960
77 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 114240 | 114240
78 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (4 помещений) (за шт: с монтажом 4 250) | шт | 4 |  |  | 17000 | 17000
79 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 4 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 310) | канал | 4 |  |  | 97240 | 97240
| Чистовая отделка |  |  | 667856 | 1187914 | 227448 | 2085867
80 | ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал) (за м²: материал 936) | м² | 117.6 | 110074 |  |  | 110544
81 | Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа) (за м²: работа 300) | м² | 117.6 |  | 35280 |  | 35280
82 | Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключ (за м²: с монтажом 1 340) | м² | 117.6 |  |  | 157584 | 157584
83 | ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 125.8 | 35224 |  |  | 35224
84 | Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 117.6 |  | 171696 |  | 171696
85 | Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 11 помещений, периметр × высота за вычетом проёмов (за м²: материал 158) | м² | 348.6 | 55079 |  |  | 55776
86 | Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90° (за м²: работа 670) | м² | 348.6 |  | 233562 |  | 233562
87 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 466.2 | 96503 |  |  | 97902
88 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 306.9 | 107415 |  |  | 107415
89 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 306.9 |  | 297693 |  | 297693
90 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 44.6 | 73144 |  |  | 73144
91 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 41.7 |  | 91323 |  | 91323
92 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 117.6 | 41160 |  |  | 41160
93 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 117.6 |  | 171696 |  | 171696
94 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (77.8 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 83.2 | 83949 |  |  | 84032
95 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 77.8 |  | 66130 |  | 66130
96 | Керамогранит на пол: холл, коридор, санузел 1, прихожая, санузел 2, котельная (39.8 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 42.6 |  |  | 69864 | 69864
97 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 39.8 |  | 79998 |  | 79998
98 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 112.6 | 65308 |  |  | 65308
99 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 112.6 |  | 40536 |  | 40536
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24310 | 24310
100 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 310) | объект | 1 |  |  | 24310 | 24310
| Итого по договору |  |  | 4172756 | 3751617 | 3835627 | 11760000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 702000 | 702000 | 5.969%
Фундамент (монолитная плита) | 950971 | 714029 |  | 1665000 | 14.16%
Стены из газобетона | 799521 | 632479 |  | 1432000 | 12.18%
Перекрытия | 320336 | 171664 |  | 492000 | 4.184%
Кровля | 391015 | 545823 | 145162 | 1082000 | 9.201%
Окна и двери |  |  | 942000 | 942000 | 8.01%
Фасад | 871558 | 437862 | 310580 | 1620000 | 13.78%
Электрика | 54746 |  | 316254 | 371000 | 3.155%
Отопление | 85802 | 60830 | 249368 | 396000 | 3.367%
Вода и канализация | 30380 |  | 802620 | 833000 | 7.083%
Вентиляция |  |  | 114000 | 114000 | 0.9694%
Чистовая отделка | 668427 | 1188930 | 227643 | 2085000 | 17.73%
Сдача объекта |  |  | 26000 | 26000 | 0.2211%
Итого | 4172756 | 3751617 | 3835627 | 11760000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 2940000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 2940000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 2352000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 2352000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1176000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом