## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Компакт-72 — каркасный дом 72 м² под ключ
9 × 8 м · 1 этаж · 2 спальни · 1 санузел · срок 4 месяца
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 6680000
Цена за м² общей площади (72 м²): 92 778 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 1802024 | 2174992 | 2702984 | 6680000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 476840 | 476840
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 54 740) | проект | 1 |  |  | 54740 | 54740
2 | Расчёт конструктива (КР) инженером-конструктором под грунты и снеговую нагрузку участка (за проект: с монтажом 36 490) | проект | 1 |  |  | 36490 | 36490
3 | Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта (под расчёт свай) (за объект: с монтажом 57 780) | объект | 1 |  |  | 57780 | 57780
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 460) | объект | 1 |  |  | 19460 | 19460
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 630) | объект | 1 |  |  | 31630 | 31630
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 127 720) | объект | 1 |  |  | 127720 | 127720
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): пиломатериал 14.6 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 330) | рейс | 5 |  |  | 121650 | 121650
8 | Вывоз строительного мусора: 3 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 27 370) | объект | 1 |  |  | 27370 | 27370
| Фундамент |  |  | 131142 | 51348 | 76680 | 259236
9 | Свая винтовая СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком (материал): по периметру и несущим линиям, шаг 2.5 м (за шт: материал 4 087) | шт | 22 | 89914 |  |  | 89980
10 | Завинчивание свай с нивелировкой по горизонту, бетонирование стволов (работа) (за шт: работа 1 760) | шт | 22 |  | 38720 |  | 38720
11 | Обвязка свай ростверком: брус 150×200 камерной сушки (за м³: материал 29 800) | м³ | 1.32 | 39336 |  |  | 39336
12 | Монтаж ростверка, гидроизоляция оголовков (рубероид, битумная мастика) (за пог.м: материал 43, работа 287) | пог.м | 44 | 1892 | 12628 |  | 14520
13 | Забирка цоколя (цокольный сайдинг по каркасу) + вентиляционные продухи подполья (за пог.м: с монтажом 2 130) | пог.м | 36 |  |  | 76680 | 76680
| Каркас стен |  |  | 127016 | 223769 |  | 350798
14 | Стойки 150×50 (шаг 600) + верхняя/нижняя обвязка + укосины + хидеры проёмов, камерная сушка: 35 пог.м стен + фронтоны 26.3 м² (за м³: материал 27 977) | м³ | 3.14 | 87848 |  |  | 87857
15 | Сборка каркаса наружных стен и фронтонов по технологии «платформа» (работа) (за м²: работа 1 220) | м² | 120.8 |  | 147376 |  | 147376
16 | Каркас внутренних перегородок 100×50, шаг 600 (35.8 пог.м) (за м³: материал 27 977) | м³ | 1.4 | 39168 |  |  | 39172
17 | Сборка внутренних перегородок (работа) (за м²: работа 790) | м² | 96.7 |  | 76393 |  | 76393
| Перекрытие пола |  |  | 344265 | 236160 |  | 581114
18 | Балки перекрытия пола 200×50 камерной сушки, шаг 600 мм (за м³: материал 27 977) | м³ | 1.38 | 38608 |  |  | 38612
19 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску 40×40 (за м³: материал 20 678) | м³ | 2.16 | 44664 |  |  | 44669
20 | Ветро-влагозащитная мембрана снизу перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 120) | м² | 79.2 | 9504 |  |  | 9504
21 | Утеплитель минвата 200 мм в перекрытие пола (2 слоя по 100 мм вразбежку) (за м²: материал 550) | м² | 144 | 79200 |  |  | 79200
22 | Пароизоляция по перекрытию пола (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 79.2 | 3881 |  |  | 3960
23 | Настил OSB-3 18 мм — основание под чистовой пол (отходы раскроя 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 77 | 42119 |  |  | 42350
24 | Монтаж перекрытия пола: балки + подшивка + утепление + настил (работа) (за м²: работа 1 820) | м² | 72 |  | 131040 |  | 131040
25 | Балки чердачного перекрытия 150×50, шаг 600 мм (за м³: материал 27 977) | м³ | 1.04 | 29096 |  |  | 29099
26 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 746) | м² | 72 | 53712 |  |  | 54000
27 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 72 | 39600 |  |  | 39600
28 | Пароизоляция чердачного перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 79.2 | 3881 |  |  | 3960
29 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 72 |  | 105120 |  | 105120
| Утепление стен |  |  | 93649 | 138040 |  | 232066
30 | Минвата базальтовая 150 мм в наружные стены (плотность 35–45 кг/м³) (за м²: материал 746) | м² | 73.9 | 55129 |  |  | 55425
31 | Супердиффузионная мембрана (ветро-влагозащита), нахлёст 10 % (за м²: материал 120) | м² | 81.3 | 9756 |  |  | 9756
32 | Пароизоляция внутреннего контура с проклейкой стыков, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 81.3 | 3984 |  |  | 4065
33 | Звукоизоляция перегородок, минвата 50 мм (за м²: материал 280) | м² | 88.5 | 24780 |  |  | 24780
34 | Монтаж утеплителя, мембран, проклейка стыков соединительной лентой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 162.4 |  | 138040 |  | 138040
| Обшивка |  |  | 116224 | 315299 |  | 431523
35 | OSB-3 9 мм — наружная обшивка каркаса и фронтонов (жёсткость диска стены), отходы раскроя 7 % (за м²: материал 270) | м² | 129.2 | 34884 |  |  | 34884
36 | Монтаж наружной обшивки OSB (работа) (за м²: работа 430) | м² | 120.8 |  | 51944 |  | 51944
37 | ГКЛ 12,5 мм по стенам и потолкам всех помещений (в санузлах — ГКЛВ) за вычетом проёмов + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 290.5 | 81340 |  |  | 81340
38 | Монтаж ГКЛ, заделка швов серпянкой, шпаклёвка стыков (работа) (за м²: работа 970) | м² | 271.5 |  | 263355 |  | 263355
| Кровля |  |  | 263639 | 385400 | 100488 | 749829
39 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 10.6 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 30°, 2 ската (за м³: материал 27 977) | м³ | 2.44 | 68264 |  |  | 68271
40 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 678) | м³ | 1.33 | 27502 |  |  | 27504
41 | Лобовые доски карнизов 21.2 м и ветровые доски торцов 22.2 м, 25×200 (за м³: материал 20 678) | м³ | 0.22 | 4549 |  |  | 4550
42 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 129.3 | 10215 |  |  | 10344
43 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 117.5 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 123.4 | 108592 |  |  | 108592
44 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 10.6 | 7091 |  |  | 7102
45 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 22.2 | 12143 |  |  | 12210
46 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 21.2 | 9031 |  |  | 9116
47 | Софиты подшивки свесов: карнизных 21.2 м и торцевых 22.2 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 23.9 | 16252 |  |  | 16252
48 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 21.2 |  |  | 50244 | 50244
49 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 21.2 |  |  | 50244 | 50244
50 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 117.5 |  | 385400 |  | 385400
| Крепёж и защита |  |  | 31896 | 9864 |  | 41760
51 | Крепёж: гвозди ершёные, саморезы, перфорированные уголки и пластины, анкера, шпильки (за м² дома: материал 200) | м² дома | 72 | 14400 |  |  | 14400
52 | Огнебиозащитная пропитка пиломатериала, 2 слоя (материал + нанесение) (за м² дома: материал 243, работа 137) | м² дома | 72 | 17496 | 9864 |  | 27360
| Окна и двери |  |  |  |  | 647027 | 647027
53 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 5 шт, 8.4 м² (1 × 0,8×0,8, 1 × 0,7×1, 2 × 1,5×1,6, 1 × 1,4×1,6); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 350) | м² окон | 8.4 |  |  | 196140 | 196140
54 | Панорамное остекление в пол: 2 шт, 2 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 190) | м² окон | 8.3 |  |  | 242277 | 242277
55 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 090) | шт | 1 |  |  | 51090 | 51090
56 | Наружная дверь (котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 920) | шт | 1 |  |  | 38920 | 38920
57 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 5 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 720) | шт | 5 |  |  | 118600 | 118600
| Фасад |  |  | 277764 | 311459 | 152050 | 741503
58 | Контробрешётка вентзазора + обрешётка фасада, брусок 50×50 (за м³: материал 20 678) | м³ | 0.46 | 9512 |  |  | 9513
59 | Имитация бруса 20×190, камерная сушка, сорт АВ, +7 % на подрезку (за м²: материал 970) | м² | 81.9 | 79443 |  |  | 79443
60 | Грунт-антисептик + 2 слоя фасадной краски по дереву (материал) (за м²: материал 547) | м² | 76.5 | 41846 |  |  | 42075
61 | Монтаж вентилируемого фасада и имитации бруса (работа) (за м²: работа 1 950) | м² | 76.5 |  | 149175 |  | 149175
62 | Окраска фасада в 2 слоя (работа) (за м²: работа 1 090) | м² | 76.5 |  | 83385 |  | 83385
63 | Планкен на фронтонах (акцент): обрешётка, термодоска 20×140, скрытый крепёж (за м²: материал 5 230) | м² | 28.1 | 146963 |  |  | 146963
64 | Монтаж планкена фронтонов (работа) (за м²: работа 2 310) | м² | 26.3 |  | 60753 |  | 60753
65 | Обрамление проёмов: наличники, откосы, отливы (за пог.м: работа 430) | пог.м | 42.2 |  | 18146 |  | 18146
66 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 152 050) | объект | 1 |  |  | 152050 | 152050
| Электрика |  |  | 54737 |  | 221370 | 276110
67 | Электромонтаж по точкам: 34 розеток, 14 светильников, 8 выключателей — кабель ВВГнг-LS в гофре, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 410) | точка | 56 |  |  | 190960 | 190960
68 | Щит учёта и распределения на 10 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 737) | компл | 1 | 54737 |  |  | 54740
69 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 410) | объект | 1 |  |  | 30410 | 30410
| Отопление |  |  | 52560 | 60820 | 212900 | 326280
70 | Электрокотёл 6 кВт (теплопотери 4.8 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 66 900) | компл | 1 |  |  | 66900 | 66900
71 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 8 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 250) | шт | 8 |  |  | 146000 | 146000
72 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 730) | м² дома | 72 | 52560 |  |  | 52560
73 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 820) | объект | 1 |  | 60820 |  | 60820
| Вода и канализация |  |  | 30409 |  | 664160 | 694570
74 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 190) | объект | 1 |  |  | 237190 | 237190
75 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 780) | объект | 1 |  |  | 206780 | 206780
76 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 6 приборов (1 санузел × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 910) | точка | 6 |  |  | 47460 | 47460
77 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 409) | компл | 1 | 30409 |  |  | 30410
78 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 060) | шт | 1 |  |  | 34060 | 34060
79 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 560) | компл | 1 |  |  | 115560 | 115560
80 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 110) | компл | 1 |  |  | 23110 | 23110
| Вентиляция |  |  |  |  | 85770 | 85770
81 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (3 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 3 |  |  | 12780 | 12780
82 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 3 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 330) | канал | 3 |  |  | 72990 | 72990
| Чистовая отделка |  |  | 277256 | 440855 | 41000 | 759925
83 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 271.5 | 56201 |  |  | 57015
84 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 175.7 | 61495 |  |  | 61495
85 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 175.7 |  | 170429 |  | 170429
86 | Плитка на стены санузлов до потолка (1 санузел, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 25.5 | 41820 |  |  | 41820
87 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 23.8 |  | 52122 |  | 52122
88 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 72 | 25200 |  |  | 25200
89 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 72 |  | 105120 |  | 105120
90 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (48.6 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 010) | м² | 52 | 52520 |  |  | 52520
91 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 48.6 |  | 41310 |  | 41310
92 | Керамогранит на пол: прихожая, холл, санузел, котельная (23.4 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 25 |  |  | 41000 | 41000
93 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 23.4 |  | 47034 |  | 47034
94 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 69 | 40020 |  |  | 40020
95 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 69 |  | 24840 |  | 24840
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24330 | 24330
96 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 330) | объект | 1 |  |  | 24330 | 24330
| Итого по договору |  |  | 1802024 | 2174992 | 2702984 | 6680000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 477000 | 477000 | 7.141%
Фундамент | 131056 | 51314 | 76630 | 259000 | 3.877%
Каркас стен | 126732 | 223268 |  | 350000 | 5.24%
Перекрытие пола | 344606 | 236394 |  | 581000 | 8.698%
Утепление стен | 93775 | 138225 |  | 232000 | 3.473%
Обшивка | 116352 | 315648 |  | 432000 | 6.467%
Кровля | 264157 | 386158 | 100685 | 751000 | 11.24%
Крепёж и защита | 32079 | 9921 |  | 42000 | 0.6287%
Окна и двери |  |  | 647000 | 647000 | 9.686%
Фасад | 277662 | 311344 | 151994 | 741000 | 11.09%
Электрика | 54716 |  | 221284 | 276000 | 4.132%
Отопление | 52515 | 60768 | 212717 | 326000 | 4.88%
Вода и канализация | 30428 |  | 664572 | 695000 | 10.4%
Вентиляция |  |  | 86000 | 86000 | 1.287%
Чистовая отделка | 277946 | 441952 | 41102 | 761000 | 11.39%
Сдача объекта |  |  | 24000 | 24000 | 0.3593%
Итого | 1802024 | 2174992 | 2702984 | 6680000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 1670000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 1670000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 1336000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 1336000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 668000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом