## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Компакт-96 — газобетон дом 96 м² под ключ
12 × 8 м · 1 этаж · 2 спальни · 1 санузел · срок 8 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 9590000
Цена за м² общей площади (96 м²): 99 896 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 3269045 | 3071028 | 3249927 | 9590000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 669170 | 669170
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 66 880) | проект | 1 |  |  | 66880 | 66880
2 | Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундамент (за проект: с монтажом 46 210) | проект | 1 |  |  | 46210 | 46210
3 | Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунта (за объект: с монтажом 57 760) | объект | 1 |  |  | 57760 | 57760
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 460) | объект | 1 |  |  | 19460 | 19460
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 620) | объект | 1 |  |  | 31620 | 31620
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 200 640) | объект | 1 |  |  | 200640 | 200640
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 35 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 9.6 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 320) | рейс | 9 |  |  | 218880 | 218880
8 | Вывоз строительного мусора: 3 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 27 720) | объект | 1 |  |  | 27720 | 27720
| Фундамент (монолитная плита) |  |  | 792952 | 573589 |  | 1371768
9 | Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунта (за м²: работа 1 090) | м² | 117 |  | 127530 |  | 127530
10 | Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 128.7 | 6306 |  |  | 6435
11 | Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95 (за м³: материал 1 216) | м³ | 46.8 | 56909 |  |  | 57096
12 | Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкой (за м³: материал 4 256) | м³ | 17.6 | 74906 |  |  | 74976
13 | Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 170) | м² | 128.7 | 21879 |  |  | 21879
14 | Утепление плиты снизу ЭППС 100 мм (за м²: материал 1 167) | м² | 117 | 136539 |  |  | 136890
15 | Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходники (за пог.м: материал 389) | пог.м | 44 | 17116 |  |  | 17160
16 | Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 2223 | 195624 |  |  | 200070
17 | Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом) (за м³: материал 8 630) | м³ | 29.25 | 252428 |  |  | 252428
18 | Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 суток (за м²: работа 3 400) | м² | 117 |  | 397800 |  | 397800
19 | Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя) (за пог.м: материал 116, работа 214) | пог.м | 53.6 | 6218 | 11470 |  | 17688
20 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймером (за м²: материал 948, работа 242) | м² | 26.4 | 25027 | 6389 |  | 31416
21 | Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены) (за смена: работа 30 400) | смена | 1 |  | 30400 |  | 30400
| Стены из газобетона |  |  | 726753 | 561370 |  | 1288335
22 | Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 % (за м³: материал 8 147) | м³ | 48.8 | 397574 |  |  | 397720
23 | Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас) (за м³: материал 360) | м³ | 47.38 | 17057 |  |  | 17057
24 | Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскости (за м³: работа 5 470) | м³ | 47.38 |  | 259169 |  | 259169
25 | Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м) (за пог.м: материал 34, работа 36) | пог.м | 288.8 | 9819 | 10397 |  | 20216
26 | U-блок 400 мм под армопояс и перемычки (за пог.м: материал 1 820) | пог.м | 72.1 | 131222 |  |  | 131222
27 | Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (1 уровень) (за пог.м: материал 934, работа 1 826) | пог.м | 53.6 | 50062 | 97874 |  | 147936
28 | Перемычки над 10 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороны (за пог.м: материал 846, работа 1 824) | пог.м | 18.5 | 15651 | 33744 |  | 49395
29 | Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 51.4 пог.м за вычетом 8 дверей) (за м³: материал 8 025) | м³ | 13.13 | 105368 |  |  | 105434
30 | Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытием (за м²: работа 1 220) | м² | 131.3 |  | 160186 |  | 160186
| Перекрытия |  |  | 261498 | 140160 |  | 402259
31 | Балки чердачного перекрытия 200×50 камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероид (за м³: материал 27 967) | м³ | 1.84 | 51459 |  |  | 51465
32 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску (за м³: материал 27 967) | м³ | 2.88 | 80545 |  |  | 80554
33 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 96 | 71520 |  |  | 72000
34 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 96 | 52800 |  |  | 52800
35 | Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 105.6 | 5174 |  |  | 5280
36 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкой (за м²: работа 1 460) | м² | 96 |  | 140160 |  | 140160
| Кровля |  |  | 383695 | 527816 | 131772 | 1043664
37 | Мауэрлат 150×150 на анкерных шпильках М12, замоноличенных в армопояс (за м³: материал 27 967) | м³ | 0.58 | 16221 |  |  | 16223
38 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 13.9 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 30°, 2 ската (за м³: материал 27 967) | м³ | 3.31 | 92571 |  |  | 92581
39 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 670) | м³ | 1.8 | 37206 |  |  | 37206
40 | Лобовые доски карнизов 27.8 м и ветровые доски торцов 22.9 м, 25×200 (за м³: материал 20 670) | м³ | 0.25 | 5168 |  |  | 5168
41 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 174.8 | 13809 |  |  | 13984
42 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 158.9 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 166.8 | 146784 |  |  | 146784
43 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 13.9 | 9299 |  |  | 9313
44 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 22.9 | 12526 |  |  | 12595
45 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 27.8 | 11843 |  |  | 11954
46 | Софиты подшивки свесов: карнизных 27.8 м и торцевых 22.9 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 27.9 | 18972 |  |  | 18972
47 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 27.8 |  |  | 65886 | 65886
48 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 27.8 |  |  | 65886 | 65886
49 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 158.9 |  | 521192 |  | 521192
50 | Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, кровельные саморезы, огнебиозащита (за м² дома: материал 201, работа 69) | м² дома | 96 | 19296 | 6624 |  | 25920
| Окна и двери |  |  |  |  | 865652 | 865652
51 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 5 шт, 9.6 м² (1 × 0,6×1, 1 × 1,4×1,6, 1 × 1,5×1,6, 2 × 1,35×1,6); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 350) | м² окон | 9.6 |  |  | 224160 | 224160
52 | Панорамное остекление в пол: 3 шт, 3 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 180) | м² окон | 12.4 |  |  | 361832 | 361832
53 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 070) | шт | 1 |  |  | 51070 | 51070
54 | Наружная дверь (котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 910) | шт | 1 |  |  | 38910 | 38910
55 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 8 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 8 |  |  | 189680 | 189680
| Фасад |  |  | 406615 | 265124 | 152000 | 823855
56 | Фасадная система по газобетону: грунт, клеевой базовый слой, декоративная штукатурка «короед» 2 мм, белая краска 2 слоя — 95 м² стен и фронтонов за вычетом проёмов (за м²: материал 1 250) | м² | 95 | 118750 |  |  | 118750
57 | Щелочестойкая армирующая сетка 160 г/м² с нахлёстом + усиление углов ПВХ-профилем (за м²: материал 50) | м² | 109.2 | 5460 |  |  | 5460
58 | Нанесение фасадной системы: грунтование, армирование, декоративный слой, окраска (за м²: работа 1 820) | м² | 95 |  | 172900 |  | 172900
59 | Планкен на фронтонах (акцент): обрешётка, термодоска 20×140, скрытый крепёж (за м²: материал 5 229) | м² | 29.9 | 156347 |  |  | 156377
60 | Монтаж планкена фронтонов (работа) (за м²: работа 2 310) | м² | 27.9 |  | 64449 |  | 64449
61 | Утепление и отделка цоколя: ЭППС 50 мм + цокольная плитка/штукатурка (за пог.м: материал 2 918) | пог.м | 43.2 | 126058 |  |  | 126144
62 | Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окраска (за пог.м: работа 550) | пог.м | 50.5 |  | 27775 |  | 27775
63 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 152 000) | объект | 1 |  |  | 152000 | 152000
| Электрика |  |  | 54719 |  | 258200 | 312920
64 | Электромонтаж по точкам: 38 розеток, 18 светильников, 11 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 67 |  |  | 227800 | 227800
65 | Щит учёта и распределения на 11 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 719) | компл | 1 | 54719 |  |  | 54720
66 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 400) | объект | 1 |  |  | 30400 | 30400
| Отопление |  |  | 70080 | 60800 | 231040 | 361920
67 | Электрокотёл 9 кВт (теплопотери 6 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 66 880) | компл | 1 |  |  | 66880 | 66880
68 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 9 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 9 |  |  | 164160 | 164160
69 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 730) | м² дома | 96 | 70080 |  |  | 70080
70 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 800) | объект | 1 |  | 60800 |  | 60800
| Вода и канализация |  |  | 30399 |  | 663910 | 694310
71 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 120) | объект | 1 |  |  | 237120 | 237120
72 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 720) | объект | 1 |  |  | 206720 | 206720
73 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 6 приборов (1 санузел × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 6 |  |  | 47400 | 47400
74 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 399) | компл | 1 | 30399 |  |  | 30400
75 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 050) | шт | 1 |  |  | 34050 | 34050
76 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 520) | компл | 1 |  |  | 115520 | 115520
77 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 85740 | 85740
78 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (3 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 3 |  |  | 12780 | 12780
79 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 3 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 320) | канал | 3 |  |  | 72960 | 72960
| Чистовая отделка |  |  | 540413 | 940086 | 167672 | 1650329
80 | ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал) (за м²: материал 936) | м² | 96 | 89856 |  |  | 90240
81 | Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа) (за м²: работа 300) | м² | 96 |  | 28800 |  | 28800
82 | Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключ (за м²: с монтажом 1 340) | м² | 96 |  |  | 128640 | 128640
83 | ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 102.7 | 28756 |  |  | 28756
84 | Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 96 |  | 140160 |  | 140160
85 | Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 10 помещений, периметр × высота за вычетом проёмов (за м²: материал 158) | м² | 281.5 | 44477 |  |  | 45040
86 | Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90° (за м²: работа 670) | м² | 281.5 |  | 188605 |  | 188605
87 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 377.5 | 78143 |  |  | 79275
88 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 259.4 | 90790 |  |  | 90790
89 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 259.4 |  | 251618 |  | 251618
90 | Плитка на стены санузлов до потолка (1 санузел, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 23.6 | 38704 |  |  | 38704
91 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 22.1 |  | 48399 |  | 48399
92 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 96 | 33600 |  |  | 33600
93 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 96 |  | 140160 |  | 140160
94 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (73.8 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 79 | 79711 |  |  | 79790
95 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 73.8 |  | 62730 |  | 62730
96 | Керамогранит на пол: прихожая, котельная, санузел, коридор (22.2 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 23.8 |  |  | 39032 | 39032
97 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 22.2 |  | 44622 |  | 44622
98 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 97.2 | 56376 |  |  | 56376
99 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 97.2 |  | 34992 |  | 34992
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24320 | 24320
100 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 320) | объект | 1 |  |  | 24320 | 24320
| Итого по договору |  |  | 3269045 | 3071028 | 3249927 | 9590000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 669000 | 669000 | 6.976%
Фундамент (монолитная плита) | 793218 | 573782 |  | 1367000 | 14.25%
Стены из газобетона | 726684 | 561316 |  | 1288000 | 13.43%
Перекрытия | 261721 | 140279 |  | 402000 | 4.192%
Кровля | 383959 | 528178 | 131863 | 1044000 | 10.89%
Окна и двери |  |  | 866000 | 866000 | 9.03%
Фасад | 407237 | 265530 | 152233 | 825000 | 8.603%
Электрика | 54733 |  | 258267 | 313000 | 3.264%
Отопление | 70095 | 60814 | 231091 | 362000 | 3.775%
Вода и канализация | 30385 |  | 663615 | 694000 | 7.237%
Вентиляция |  |  | 86000 | 86000 | 0.8968%
Чистовая отделка | 541013 | 941129 | 167858 | 1650000 | 17.21%
Сдача объекта |  |  | 24000 | 24000 | 0.2503%
Итого | 3269045 | 3071028 | 3249927 | 9590000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 2397500 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 2397500 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 1918000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 1918000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 959000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом