## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Линия-144 — из газобетона дом 144 м² под ключ
18 × 8 м · 1 этаж · 3 спальни · 2 санузла · срок 10 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 8 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 8 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 14420000
Цена за м² общей площади (144 м²): 100 139 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 5455645 | 4717853 | 4246502 | 14420000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 736210 | 736210
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 66 870) | проект | 1 |  |  | 66870 | 66870
2 | Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундамент (за проект: с монтажом 46 200) | проект | 1 |  |  | 46200 | 46200
3 | Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунта (за объект: с монтажом 57 750) | объект | 1 |  |  | 57750 | 57750
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 610) | объект | 1 |  |  | 31610 | 31610
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 200 610) | объект | 1 |  |  | 200610 | 200610
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 55 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 13.3 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 320) | рейс | 11 |  |  | 267520 | 267520
8 | Вывоз строительного мусора: 5 контейнеров 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 46 200) | объект | 1 |  |  | 46200 | 46200
| Фундамент (монолитная плита) |  |  | 1150067 | 852043 |  | 2009767
9 | Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунта (за м²: работа 1 090) | м² | 171 |  | 186390 |  | 186390
10 | Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 188.1 | 9217 |  |  | 9405
11 | Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95 (за м³: материал 1 216) | м³ | 68.4 | 83174 |  |  | 83448
12 | Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкой (за м³: материал 4 255) | м³ | 25.7 | 109354 |  |  | 109482
13 | Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 170) | м² | 188.1 | 31977 |  |  | 31977
14 | Утепление плиты снизу ЭППС 100 мм (за м²: материал 1 167) | м² | 171 | 199557 |  |  | 200070
15 | Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходники (за пог.м: материал 389) | пог.м | 56 | 21784 |  |  | 21840
16 | Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 3249 | 285912 |  |  | 292410
17 | Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом) (за м³: материал 8 630) | м³ | 42.75 | 368933 |  |  | 368933
18 | Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 суток (за м²: работа 3 400) | м² | 171 |  | 581400 |  | 581400
19 | Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя) (за пог.м: материал 116, работа 214) | пог.м | 71.6 | 8306 | 15322 |  | 23628
20 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймером (за м²: материал 948, работа 242) | м² | 33.6 | 31853 | 8131 |  | 39984
21 | Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены) (за смена: работа 30 400) | смена | 2 |  | 60800 |  | 60800
| Стены из газобетона |  |  | 1108737 | 859883 |  | 1968930
22 | Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 % (за м³: материал 8 146) | м³ | 77.43 | 630745 |  |  | 631055
23 | Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас) (за м³: материал 360) | м³ | 75.17 | 27061 |  |  | 27061
24 | Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскости (за м³: работа 5 470) | м³ | 75.17 |  | 411180 |  | 411180
25 | Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м) (за пог.м: материал 34, работа 36) | пог.м | 381.6 | 12974 | 13738 |  | 26712
26 | U-блок 400 мм под армопояс и перемычки (за пог.м: материал 1 820) | пог.м | 99.4 | 180908 |  |  | 180908
27 | Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (1 уровень) (за пог.м: материал 934, работа 1 826) | пог.м | 71.6 | 66874 | 130742 |  | 197616
28 | Перемычки над 16 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороны (за пог.м: материал 846, работа 1 824) | пог.м | 27.8 | 23519 | 50707 |  | 74226
29 | Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 82.4 пог.м за вычетом 13 дверей) (за м³: материал 8 020) | м³ | 20.78 | 166656 |  |  | 166656
30 | Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытием (за м²: работа 1 220) | м² | 207.8 |  | 253516 |  | 253516
| Перекрытия |  |  | 392199 | 210240 |  | 603317
31 | Балки чердачного перекрытия 200×50 камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероид (за м³: материал 27 960) | м³ | 2.76 | 77170 |  |  | 77170
32 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску (за м³: материал 27 960) | м³ | 4.32 | 120787 |  |  | 120787
33 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 144 | 107280 |  |  | 108000
34 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 144 | 79200 |  |  | 79200
35 | Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 158.4 | 7762 |  |  | 7920
36 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкой (за м²: работа 1 460) | м² | 144 |  | 210240 |  | 210240
| Кровля |  |  | 481251 | 689224 | 94800 | 1265708
37 | Мауэрлат 150×150 на анкерных шпильках М12, замоноличенных в армопояс (за м³: материал 27 960) | м³ | 0.44 | 12302 |  |  | 12302
38 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 0 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля односкатная, уклон 15°, 1 скат (за м³: материал 27 960) | м³ | 4.31 | 120508 |  |  | 120508
39 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 669) | м³ | 2.34 | 48365 |  |  | 48368
40 | Лобовые доски карнизов 20 м и ветровые доски торцов 40.7 м, 25×200 (за м³: материал 20 669) | м³ | 0.3 | 6201 |  |  | 6201
41 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 227.8 | 17996 |  |  | 18224
42 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 207.1 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 217.5 | 191400 |  |  | 191400
43 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 40.7 | 22263 |  |  | 22385
44 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 20 | 8520 |  |  | 8600
45 | Софиты подшивки свесов: карнизных 20 м и торцевых 40.7 м × свес 0.6 м (за м²: материал 680) | м² | 36.4 | 24752 |  |  | 24752
46 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 20 |  |  | 47400 | 47400
47 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 20 |  |  | 47400 | 47400
48 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 207.1 |  | 679288 |  | 679288
49 | Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, кровельные саморезы, огнебиозащита (за м² дома: материал 201, работа 69) | м² дома | 144 | 28944 | 9936 |  | 38880
| Окна и двери |  |  |  |  | 1118678 | 1118678
50 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 11 шт, 19.2 м² (6 × 1,5×1,6, 1 × 1,4×1,3, 2 × 0,8×0,8, 1 × 0,8×1,2, 1 × 0,7×1); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 340) | м² окон | 19.2 |  |  | 448128 | 448128
51 | Панорамное остекление в пол: 2 шт, 2 × 1,75×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 180) | м² окон | 8 |  |  | 233440 | 233440
52 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 060) | шт | 1 |  |  | 51060 | 51060
53 | Наружная дверь (гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 910) | шт | 2 |  |  | 77820 | 77820
54 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 13 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 13 |  |  | 308230 | 308230
| Фасад |  |  | 1321613 | 586769 | 370976 | 2279984
55 | Кирпич облицовочный красный одинарный: 51 шт/м², раствор, гибкие связи к стене (за м²: материал 4 377) | м² | 121.5 | 531806 |  |  | 532170
56 | Кладка облицовочного кирпича с расшивкой швов и вентзазором (работа) (за м²: работа 3 160) | м² | 121.5 |  | 383940 |  | 383940
57 | Планкен на фронтонах (акцент): обрешётка, термодоска 20×140, скрытый крепёж (за м²: материал 5 228) | м² | 75.9 | 396805 |  |  | 396957
58 | Монтаж планкена фронтонов (работа) (за м²: работа 2 310) | м² | 70.9 |  | 163779 |  | 163779
59 | Утепление и отделка цоколя: ЭППС 50 мм + цокольная плитка/штукатурка (за пог.м: материал 2 918) | пог.м | 55.2 | 161074 |  |  | 161184
60 | Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окраска (за пог.м: работа 550) | пог.м | 71 |  | 39050 |  | 39050
61 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 980) | объект | 1 |  |  | 151980 | 151980
62 | Терраса 4×5.3 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 040) | м² | 21.2 | 64448 |  |  | 64448
63 | Терраса: настил ДПК 25 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 10 330) | м² | 21.2 |  |  | 218996 | 218996
64 | Терраса: навес — 6 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: материал 7 900) | м² | 21.2 | 167480 |  |  | 167480
| Электрика |  |  | 54710 |  | 380600 | 435310
65 | Электромонтаж по точкам: 62 розеток, 27 светильников, 14 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 103 |  |  | 350200 | 350200
66 | Щит учёта и распределения на 14 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 710) | компл | 1 | 54710 |  |  | 54710
67 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 400) | объект | 1 |  |  | 30400 | 30400
| Отопление |  |  | 104976 | 60790 | 308040 | 473950
68 | Электрокотёл 12 кВт (теплопотери 8.3 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 89 160) | компл | 1 |  |  | 89160 | 89160
69 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 12 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 12 |  |  | 218880 | 218880
70 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 144 | 104976 |  |  | 105120
71 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 790) | объект | 1 |  | 60790 |  | 60790
| Вода и канализация |  |  | 30396 |  | 803020 | 833420
72 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 090) | объект | 1 |  |  | 237090 | 237090
73 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 690) | объект | 1 |  |  | 206690 | 206690
74 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 9 |  |  | 71100 | 71100
75 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 396) | компл | 1 | 30396 |  |  | 30400
76 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 040) | шт | 1 |  |  | 34040 | 34040
77 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 500) | компл | 2 |  |  | 231000 | 231000
78 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 122840 | 122840
79 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (6 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 6 |  |  | 25560 | 25560
80 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 4 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 320) | канал | 4 |  |  | 97280 | 97280
| Чистовая отделка |  |  | 810826 | 1457164 | 285456 | 2556689
81 | ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал) (за м²: материал 936) | м² | 144 | 134784 |  |  | 135360
82 | Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа) (за м²: работа 300) | м² | 144 |  | 43200 |  | 43200
83 | Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключ (за м²: с монтажом 1 340) | м² | 144 |  |  | 192960 | 192960
84 | ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 154.1 | 43148 |  |  | 43148
85 | Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 144 |  | 210240 |  | 210240
86 | Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 13 помещений, периметр × высота за вычетом проёмов (за м²: материал 158) | м² | 427.4 | 67529 |  |  | 68384
87 | Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90° (за м²: работа 670) | м² | 427.4 |  | 286358 |  | 286358
88 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 571.4 | 118280 |  |  | 119994
89 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 379 | 132650 |  |  | 132650
90 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 379 |  | 367630 |  | 367630
91 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 51.8 | 84952 |  |  | 84952
92 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 48.4 |  | 105996 |  | 105996
93 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 144 | 50400 |  |  | 50400
94 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 144 |  | 210240 |  | 210240
95 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (91.3 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 97.7 | 98579 |  |  | 98677
96 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 91.3 |  | 77605 |  | 77605
97 | Керамогранит на пол: кухня, холл, санузел 1, санузел 2, прихожая, котельная (52.7 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 56.4 |  |  | 92496 | 92496
98 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 52.7 |  | 105927 |  | 105927
99 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 138.8 | 80504 |  |  | 80504
100 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 138.8 |  | 49968 |  | 49968
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24320 | 24320
101 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 320) | объект | 1 |  |  | 24320 | 24320
| Итого по договору |  |  | 5455645 | 4717853 | 4246502 | 14420000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 736000 | 736000 | 5.104%
Фундамент (монолитная плита) | 1150578 | 852422 |  | 2003000 | 13.89%
Стены из газобетона | 1108388 | 859612 |  | 1968000 | 13.65%
Перекрытия | 391913 | 210087 |  | 602000 | 4.175%
Кровля | 481527 | 689619 | 94854 | 1266000 | 8.779%
Окна и двери |  |  | 1119000 | 1119000 | 7.76%
Фасад | 1321405 | 586677 | 370918 | 2279000 | 15.8%
Электрика | 54797 |  | 381203 | 436000 | 3.024%
Отопление | 105019 | 60815 | 308166 | 474000 | 3.287%
Вода и канализация | 30381 |  | 802619 | 833000 | 5.777%
Вентиляция |  |  | 123000 | 123000 | 0.853%
Чистовая отделка | 811637 | 1458621 | 285742 | 2556000 | 17.73%
Сдача объекта |  |  | 25000 | 25000 | 0.1734%
Итого | 5455645 | 4717853 | 4246502 | 14420000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 3605000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 3605000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 2884000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 2884000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1442000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом