## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Мансарда-135 — газобетон дом 162 м² под ключ
10 × 9 м · 1 этаж + мансарда · 4 спальни · 2 санузла · срок 11 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 13500000
Цена за м² общей площади (162 м²): 83 333 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 4479465 | 4563154 | 4457381 | 13500000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 745230 | 745230
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 66 850) | проект | 1 |  |  | 66850 | 66850
2 | Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундамент (за проект: с монтажом 46 190) | проект | 1 |  |  | 46190 | 46190
3 | Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунта (за объект: с монтажом 57 740) | объект | 1 |  |  | 57740 | 57740
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 600) | объект | 1 |  |  | 31600 | 31600
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 200 560) | объект | 1 |  |  | 200560 | 200560
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 57 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 11.3 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 310) | рейс | 11 |  |  | 267410 | 267410
8 | Вывоз строительного мусора: 6 контейнеров 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 55 430) | объект | 1 |  |  | 55430 | 55430
| Фундамент (монолитная плита) |  |  | 745675 | 541052 |  | 1291576
9 | Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунта (за м²: работа 1 090) | м² | 110 |  | 119900 |  | 119900
10 | Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 121 | 5929 |  |  | 6050
11 | Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95 (за м³: материал 1 216) | м³ | 44 | 53504 |  |  | 53680
12 | Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкой (за м³: материал 4 250) | м³ | 16.5 | 70125 |  |  | 70125
13 | Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 170) | м² | 121 | 20570 |  |  | 20570
14 | Утепление плиты снизу ЭППС 100 мм (за м²: материал 1 167) | м² | 110 | 128370 |  |  | 128700
15 | Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходники (за пог.м: материал 389) | пог.м | 42 | 16338 |  |  | 16380
16 | Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 2090 | 183920 |  |  | 188100
17 | Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом) (за м³: материал 8 630) | м³ | 27.5 | 237325 |  |  | 237325
18 | Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 суток (за м²: работа 3 400) | м² | 110 |  | 374000 |  | 374000
19 | Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя) (за пог.м: материал 115, работа 215) | пог.м | 49.6 | 5704 | 10664 |  | 16368
20 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймером (за м²: материал 948, работа 242) | м² | 25.2 | 23890 | 6098 |  | 29988
21 | Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены) (за смена: работа 30 390) | смена | 1 |  | 30390 |  | 30390
| Стены из газобетона |  |  | 1173407 | 913249 |  | 2086656
22 | Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен 2 этажей и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 % (за м³: материал 8 140) | м³ | 78 | 634920 |  |  | 634920
23 | Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас) (за м³: материал 360) | м³ | 75.73 | 27263 |  |  | 27263
24 | Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскости (за м³: работа 5 470) | м³ | 75.73 |  | 414243 |  | 414243
25 | Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м) (за пог.м: материал 34, работа 36) | пог.м | 428 | 14552 | 15408 |  | 29960
26 | U-блок 400 мм под армопояс и перемычки (за пог.м: материал 1 820) | пог.м | 116 | 211120 |  |  | 211120
27 | Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (2 уровня) (за пог.м: материал 934, работа 1 826) | пог.м | 99.2 | 92653 | 181139 |  | 273792
28 | Перемычки над 10 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороны (за пог.м: материал 846, работа 1 824) | пог.м | 16.8 | 14213 | 30643 |  | 44856
29 | Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 93.1 пог.м за вычетом 16 дверей) (за м³: материал 8 020) | м³ | 22.28 | 178686 |  |  | 178686
30 | Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытием (за м²: работа 1 220) | м² | 222.8 |  | 271816 |  | 271816
| Перекрытия |  |  | 482251 | 405751 |  | 892502
31 | Монолитное железобетонное перекрытие 200 мм над первый этаж: бетон B25 (за м³: материал 8 630) | м³ | 18 | 155340 |  |  | 155340
32 | Арматура перекрытия А500С Ø12, две сетки (22 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 1980 | 174240 |  |  | 178200
33 | Устройство монолитного перекрытия: стоечная опалубка, вязка, бетонирование, уход, распалубка на 28-е сутки (за м²: работа 3 280) | м² | 90 |  | 295200 |  | 295200
34 | Звукоизоляция пола верхнего этажа: минвата 50 мм под стяжку + демпферная лента (за м²: материал 280) | м² | 72 | 20160 |  |  | 20160
35 | Балки чердачного перекрытия 150×50 над плоским потолком мансарды камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероид (за м³: материал 27 957) | м³ | 1.09 | 30473 |  |  | 30476
36 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 75.7 | 56397 |  |  | 56775
37 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 549) | м² | 75.7 | 41559 |  |  | 41635
38 | Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 83.3 | 4082 |  |  | 4165
39 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкой (за м²: работа 1 460) | м² | 75.72 |  | 110551 |  | 110551
| Кровля |  |  | 558565 | 570190 | 394812 | 1524726
40 | Мауэрлат 150×150 на анкерных шпильках М12, замоноличенных в армопояс (за м³: материал 27 957) | м³ | 0.49 | 13699 |  |  | 13700
41 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 11.9 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 38°, 2 ската (за м³: материал 27 957) | м³ | 3.42 | 95613 |  |  | 95623
42 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 660) | м³ | 1.86 | 38428 |  |  | 38428
43 | Лобовые доски карнизов 23.8 м и ветровые доски торцов 27.7 м, 25×200 (за м³: материал 20 660) | м³ | 0.26 | 5372 |  |  | 5372
44 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 181.1 | 14307 |  |  | 14488
45 | Утеплитель мансарды: наклонный потолок 30.5 м² между стропил + плоский 75.7 м², слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 106.3 | 79194 |  |  | 79725
46 | Утеплитель мансарды, второй слой 100 мм под стропила (итого 250 мм, разрыв мостиков холода) (за м²: материал 549) | м² | 106.3 | 58359 |  |  | 58465
47 | Пароизоляция мансарды с проклейкой стыков бутиловой лентой, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 116.9 | 5728 |  |  | 5845
48 | Обшивка наклонных потолков мансарды ГКЛ по профилю + шпаклёвка швов (за м²: материал 353, работа 627) | м² | 30.5 | 10767 | 19124 |  | 29890
49 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 164.6 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 172.8 | 152064 |  |  | 152064
50 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 11.9 | 7961 |  |  | 7973
51 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 27.7 | 15152 |  |  | 15235
52 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 425) | пог.м | 23.8 | 10115 |  |  | 10234
53 | Софиты подшивки свесов: карнизных 23.8 м и торцевых 27.7 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 28.3 | 19244 |  |  | 19244
54 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 23.8 |  |  | 56406 | 56406
55 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 23.8 |  |  | 56406 | 56406
56 | Мансардное окно 78×118 с окладом, монтаж в скат (за шт: с монтажом 70 500) | шт | 4 |  |  | 282000 | 282000
57 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 164.6 |  | 539888 |  | 539888
58 | Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, кровельные саморезы, огнебиозащита (за м² дома: материал 201, работа 69) | м² дома | 162 | 32562 | 11178 |  | 43740
| Окна и двери |  |  |  |  | 977122 | 977122
59 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 4 шт, 4.6 м² (2 × 0,7×1, 1 × 1,5×1,6, 1 × 0,7×1,2); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 340) | м² окон | 4.6 |  |  | 107364 | 107364
60 | Панорамное остекление в пол: 3 шт, 3 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 170) | м² окон | 12.4 |  |  | 361708 | 361708
61 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 050) | шт | 1 |  |  | 51050 | 51050
62 | Наружная дверь (котельная, хозблок (вход с улицы)) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 900) | шт | 2 |  |  | 77800 | 77800
63 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 16 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 700) | шт | 16 |  |  | 379200 | 379200
| Фасад |  |  | 376450 | 383010 | 376820 | 1136404
64 | Фасадная система по газобетону: грунт, клеевой базовый слой, декоративная штукатурка «короед» 2 мм, белая краска 2 слоя — 196 м² стен и фронтонов за вычетом проёмов (за м²: материал 1 250) | м² | 196 | 245000 |  |  | 245000
65 | Щелочестойкая армирующая сетка 160 г/м² с нахлёстом + усиление углов ПВХ-профилем (за м²: материал 50) | м² | 225.4 | 11270 |  |  | 11270
66 | Нанесение фасадной системы: грунтование, армирование, декоративный слой, окраска (за м²: работа 1 820) | м² | 196 |  | 356720 |  | 356720
67 | Утепление и отделка цоколя: ЭППС 50 мм + цокольная плитка/штукатурка (за пог.м: материал 2 917) | пог.м | 41.2 | 120180 |  |  | 120304
68 | Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окраска (за пог.м: работа 550) | пог.м | 47.8 |  | 26290 |  | 26290
69 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 940) | объект | 1 |  |  | 151940 | 151940
70 | Лестница на мансарду: маршевая с забежными ступенями, ограждение, под ключ (за шт: с монтажом 224 880) | шт | 1 |  |  | 224880 | 224880
| Электрика |  |  | 54699 |  | 438390 | 493090
71 | Электромонтаж по точкам: 66 розеток, 32 светильников, 22 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 120 |  |  | 408000 | 408000
72 | Щит учёта и распределения на 16 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 699) | компл | 1 | 54699 |  |  | 54700
73 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 390) | объект | 1 |  |  | 30390 | 30390
| Отопление |  |  | 118098 | 60780 | 249150 | 428190
74 | Электрокотёл 9 кВт (теплопотери 7 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 66 850) | компл | 1 |  |  | 66850 | 66850
75 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 10 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 230) | шт | 10 |  |  | 182300 | 182300
76 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 162 | 118098 |  |  | 118260
77 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 780) | объект | 1 |  | 60780 |  | 60780
| Вода и канализация |  |  | 30389 |  | 802870 | 833260
78 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 030) | объект | 1 |  |  | 237030 | 237030
79 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 640) | объект | 1 |  |  | 206640 | 206640
80 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 9 |  |  | 71100 | 71100
81 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 389) | компл | 1 | 30389 |  |  | 30390
82 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 040) | шт | 1 |  |  | 34040 | 34040
83 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 480) | компл | 2 |  |  | 230960 | 230960
84 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 142800 | 142800
85 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (5 помещений) (за шт: с монтажом 4 250) | шт | 5 |  |  | 21250 | 21250
86 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 5 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 310) | канал | 5 |  |  | 121550 | 121550
| Чистовая отделка |  |  | 939018 | 1687478 | 303836 | 2934080
87 | ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал) (за м²: материал 936) | м² | 162 | 151632 |  |  | 152280
88 | Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа) (за м²: работа 300) | м² | 162 |  | 48600 |  | 48600
89 | Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключ (за м²: с монтажом 1 340) | м² | 162 |  |  | 217080 | 217080
90 | ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 193.8 | 54264 |  |  | 54264
91 | Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 181.1 |  | 264406 |  | 264406
92 | Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 19 помещений, периметр × высота за вычетом проёмов (за м²: материал 158) | м² | 487.3 | 76993 |  |  | 77968
93 | Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90° (за м²: работа 670) | м² | 487.3 |  | 326491 |  | 326491
94 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 668.4 | 138359 |  |  | 140364
95 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 443.8 | 155330 |  |  | 155330
96 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 443.8 |  | 430486 |  | 430486
97 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 46.5 | 76260 |  |  | 76260
98 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 43.5 |  | 95265 |  | 95265
99 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 181.1 | 63385 |  |  | 63385
100 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 181.1 |  | 264406 |  | 264406
101 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (112.6 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 120.5 | 121585 |  |  | 121705
102 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 112.6 |  | 95710 |  | 95710
103 | Керамогранит на пол: котельная, холл, прихожая, санузел, хозблок (вход с улицы), санузел 2 (49.4 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 52.9 |  |  | 86756 | 86756
104 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 49.4 |  | 99294 |  | 99294
105 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 174.5 | 101210 |  |  | 101210
106 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 174.5 |  | 62820 |  | 62820
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24310 | 24310
107 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 310) | объект | 1 |  |  | 24310 | 24310
| Итого по договору |  |  | 4479465 | 4563154 | 4457381 | 13500000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 745000 | 745000 | 5.519%
Фундамент (монолитная плита) | 745833 | 541167 |  | 1287000 | 9.533%
Стены из газобетона | 1173038 | 912962 |  | 2086000 | 15.45%
Перекрытия | 481707 | 405293 |  | 887000 | 6.57%
Кровля | 558724 | 570352 | 394924 | 1524000 | 11.29%
Окна и двери |  |  | 977000 | 977000 | 7.237%
Фасад | 377020 | 383590 | 377390 | 1138000 | 8.43%
Электрика | 54800 |  | 439200 | 494000 | 3.659%
Отопление | 118090 | 60776 | 249134 | 428000 | 3.17%
Вода и канализация | 30380 |  | 802620 | 833000 | 6.17%
Вентиляция |  |  | 143000 | 143000 | 1.059%
Чистовая отделка | 939873 | 1689014 | 304113 | 2933000 | 21.73%
Сдача объекта |  |  | 25000 | 25000 | 0.1852%
Итого | 4479465 | 4563154 | 4457381 | 13500000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 3375000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 3375000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 2700000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 2700000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1350000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом