## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Мансарда-99 — каркасный дом 115 м² под ключ
8 × 8 м · 1 этаж + мансарда · 4 спальни · 2 санузла · срок 6 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 9420000
Цена за м² общей площади (115 м²): 81 771 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 2463659 | 3228297 | 3728044 | 9420000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 485720 | 485720
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 54 710) | проект | 1 |  |  | 54710 | 54710
2 | Расчёт конструктива (КР) инженером-конструктором под грунты и снеговую нагрузку участка (за проект: с монтажом 36 470) | проект | 1 |  |  | 36470 | 36470
3 | Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта (под расчёт свай) (за объект: с монтажом 57 750) | объект | 1 |  |  | 57750 | 57750
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 610) | объект | 1 |  |  | 31610 | 31610
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 127 660) | объект | 1 |  |  | 127660 | 127660
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): пиломатериал 17.8 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 320) | рейс | 5 |  |  | 121600 | 121600
8 | Вывоз строительного мусора: 4 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 36 470) | объект | 1 |  |  | 36470 | 36470
| Фундамент |  |  | 152781 | 61047 | 72420 | 286392
9 | Свая винтовая СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком (материал): по периметру и несущим линиям, шаг 2 м (за шт: материал 4 085) | шт | 28 | 114380 |  |  | 114520
10 | Завинчивание свай с нивелировкой по горизонту, бетонирование стволов (работа) (за шт: работа 1 760) | шт | 28 |  | 49280 |  | 49280
11 | Обвязка свай ростверком: брус 150×200 камерной сушки (за м³: материал 29 787) | м³ | 1.23 | 36638 |  |  | 36642
12 | Монтаж ростверка, гидроизоляция оголовков (рубероид, битумная мастика) (за пог.м: материал 43, работа 287) | пог.м | 41 | 1763 | 11767 |  | 13530
13 | Забирка цоколя (цокольный сайдинг по каркасу) + вентиляционные продухи подполья (за пог.м: с монтажом 2 130) | пог.м | 34 |  |  | 72420 | 72420
| Каркас стен |  |  | 209980 | 348773 |  | 558753
14 | Стойки 150×50 (шаг 600) + верхняя/нижняя обвязка + укосины + хидеры проёмов, камерная сушка: 66 пог.м стен + фронтоны 35.5 м² (за м³: материал 27 960) | м³ | 5.13 | 143435 |  |  | 143435
15 | Сборка каркаса наружных стен и фронтонов по технологии «платформа» (работа) (за м²: работа 1 220) | м² | 179.1 |  | 218502 |  | 218502
16 | Каркас внутренних перегородок 100×50, шаг 600 (63.2 пог.м) (за м³: материал 27 960) | м³ | 2.38 | 66545 |  |  | 66545
17 | Сборка внутренних перегородок (работа) (за м²: работа 790) | м² | 164.9 |  | 130271 |  | 130271
| Перекрытие пола |  |  | 388463 | 289154 |  | 678389
18 | Балки перекрытия пола 200×50 камерной сушки, шаг 600 мм (за м³: материал 27 960) | м³ | 1.23 | 34391 |  |  | 34391
19 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску 40×40 (за м³: материал 20 669) | м³ | 1.92 | 39684 |  |  | 39686
20 | Ветро-влагозащитная мембрана снизу перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 120) | м² | 70.4 | 8448 |  |  | 8448
21 | Утеплитель минвата 200 мм в перекрытие пола (2 слоя по 100 мм вразбежку) (за м²: материал 550) | м² | 128 | 70400 |  |  | 70400
22 | Пароизоляция по перекрытию пола (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 70.4 | 3450 |  |  | 3520
23 | Настил OSB-3 18 мм — основание под чистовой пол (отходы раскроя 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 68.5 | 37470 |  |  | 37675
24 | Монтаж перекрытия пола: балки + подшивка + утепление + настил (работа) (за м²: работа 1 820) | м² | 64 |  | 116480 |  | 116480
25 | Балки межэтажного перекрытия над первый этаж 200×50, шаг 600 мм (жилая нагрузка) (за м³: материал 27 960) | м³ | 1.23 | 34391 |  |  | 34391
26 | Звукоизоляция межэтажного перекрытия, минвата 100 мм (за м²: материал 550) | м² | 64 | 35200 |  |  | 35200
27 | Настил OSB-3 18 мм по межэтажному перекрытию (отходы 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 54.8 | 29976 |  |  | 30140
28 | Монтаж межэтажного перекрытия (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 64 |  | 93440 |  | 93440
29 | Балки чердачного перекрытия 150×50, шаг 600 мм (над плоским потолком мансарды) (за м³: материал 27 960) | м³ | 0.78 | 21809 |  |  | 21809
30 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 54.3 | 40454 |  |  | 40725
31 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 54.3 | 29865 |  |  | 29865
32 | Пароизоляция чердачного перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 59.7 | 2925 |  |  | 2985
33 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 54.27 |  | 79234 |  | 79234
| Утепление стен |  |  | 188313 | 259080 |  | 448358
34 | Минвата базальтовая 150 мм в наружные стены и фронтоны мансарды (плотность 35–45 кг/м³) (за м²: материал 745) | м² | 158.2 | 117859 |  |  | 118650
35 | Супердиффузионная мембрана (ветро-влагозащита), нахлёст 10 % (за м²: материал 120) | м² | 174 | 20880 |  |  | 20880
36 | Пароизоляция внутреннего контура с проклейкой стыков, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 174 | 8526 |  |  | 8700
37 | Звукоизоляция перегородок, минвата 50 мм (за м²: материал 280) | м² | 146.6 | 41048 |  |  | 41048
38 | Монтаж утеплителя, мембран, проклейка стыков соединительной лентой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 304.8 |  | 259080 |  | 259080
| Обшивка |  |  | 189968 | 524571 |  | 714539
39 | OSB-3 9 мм — наружная обшивка каркаса и фронтонов (жёсткость диска стены), отходы раскроя 7 % (за м²: материал 270) | м² | 191.6 | 51732 |  |  | 51732
40 | Монтаж наружной обшивки OSB (работа) (за м²: работа 430) | м² | 179.1 |  | 77013 |  | 77013
41 | ГКЛ 12,5 мм по стенам и потолкам всех помещений (в санузлах — ГКЛВ) за вычетом проёмов, включая наклонные потолки мансарды + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 493.7 | 138236 |  |  | 138236
42 | Монтаж ГКЛ, заделка швов серпянкой, шпаклёвка стыков (работа) (за м²: работа 970) | м² | 461.4 |  | 447558 |  | 447558
| Кровля |  |  | 360561 | 383760 | 373088 | 1118143
43 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 9.6 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 38°, 2 ската (за м³: материал 27 960) | м³ | 2.43 | 67943 |  |  | 67943
44 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 669) | м³ | 1.32 | 27283 |  |  | 27284
45 | Лобовые доски карнизов 19.2 м и ветровые доски торцов 24.4 м, 25×200 (за м³: материал 20 669) | м³ | 0.22 | 4547 |  |  | 4547
46 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 128.7 | 10167 |  |  | 10296
47 | Утеплитель мансарды: наклонный потолок 18.5 м² между стропил + плоский 54.3 м², слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 72.8 | 54236 |  |  | 54600
48 | Утеплитель мансарды, второй слой 100 мм под стропила (итого 250 мм, разрыв мостиков холода) (за м²: материал 550) | м² | 72.8 | 40040 |  |  | 40040
49 | Пароизоляция мансарды с проклейкой стыков бутиловой лентой, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 80.1 | 3925 |  |  | 4005
50 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 117 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 122.9 | 108152 |  |  | 108152
51 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 9.6 | 6422 |  |  | 6432
52 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 24.4 | 13347 |  |  | 13420
53 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 19.2 | 8179 |  |  | 8256
54 | Софиты подшивки свесов: карнизных 19.2 м и торцевых 24.4 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 24 | 16320 |  |  | 16320
55 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 19.2 |  |  | 45504 | 45504
56 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 19.2 |  |  | 45504 | 45504
57 | Мансардное окно 78×118 с окладом, монтаж в скат (за шт: с монтажом 70 520) | шт | 4 |  |  | 282080 | 282080
58 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 117 |  | 383760 |  | 383760
| Крепёж и защита |  |  | 51034 | 15782 |  | 66816
59 | Крепёж: гвозди ершёные, саморезы, перфорированные уголки и пластины, анкера, шпильки (за м² дома: материал 200) | м² дома | 115.2 | 23040 |  |  | 23040
60 | Огнебиозащитная пропитка пиломатериала, 2 слоя (материал + нанесение) (за м² дома: материал 243, работа 137) | м² дома | 115.2 | 27994 | 15782 |  | 43776
| Окна и двери |  |  |  |  | 815308 | 815308
61 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 4 шт, 4.4 м² (2 × 0,7×1, 1 × 1,5×1,6, 1 × 0,8×0,8); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 340) | м² окон | 4.4 |  |  | 102696 | 102696
62 | Панорамное остекление в пол: 3 шт, 3 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 180) | м² окон | 12.4 |  |  | 361832 | 361832
63 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 060) | шт | 1 |  |  | 51060 | 51060
64 | Наружная дверь (котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 910) | шт | 1 |  |  | 38910 | 38910
65 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 11 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 11 |  |  | 260810 | 260810
| Фасад |  |  | 277978 | 512364 | 352590 | 1143421
66 | Контробрешётка вентзазора + обрешётка фасада, брусок 50×50 (за м³: материал 20 669) | м³ | 0.98 | 20256 |  |  | 20257
67 | Имитация бруса 20×190, камерная сушка, сорт АВ, +7 % на подрезку (за м²: материал 970) | м² | 174 | 168780 |  |  | 168780
68 | Грунт-антисептик + 2 слоя фасадной краски по дереву (материал) (за м²: материал 547) | м² | 162.6 | 88942 |  |  | 89430
69 | Монтаж вентилируемого фасада и имитации бруса (работа) (за м²: работа 1 950) | м² | 162.6 |  | 317070 |  | 317070
70 | Окраска фасада в 2 слоя (работа) (за м²: работа 1 090) | м² | 162.6 |  | 177234 |  | 177234
71 | Обрамление проёмов: наличники, откосы, отливы (за пог.м: работа 430) | пог.м | 42 |  | 18060 |  | 18060
72 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 980) | объект | 1 |  |  | 151980 | 151980
73 | Лестница на мансарду: маршевая с забежными ступенями, ограждение, под ключ (за шт: с монтажом 200 610) | шт | 1 |  |  | 200610 | 200610
| Электрика |  |  | 54710 |  | 367000 | 421710
74 | Электромонтаж по точкам: 56 розеток, 27 светильников, 16 выключателей — кабель ВВГнг-LS в гофре, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 99 |  |  | 336600 | 336600
75 | Щит учёта и распределения на 14 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 710) | компл | 1 | 54710 |  |  | 54710
76 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 400) | объект | 1 |  |  | 30400 | 30400
| Отопление |  |  | 83981 | 60790 | 231030 | 375916
77 | Электрокотёл 9 кВт (теплопотери 5.8 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 66 870) | компл | 1 |  |  | 66870 | 66870
78 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 9 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 9 |  |  | 164160 | 164160
79 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 115.2 | 83981 |  |  | 84096
80 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 790) | объект | 1 |  | 60790 |  | 60790
| Вода и канализация |  |  | 30395 |  | 803010 | 833410
81 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 080) | объект | 1 |  |  | 237080 | 237080
82 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 690) | объект | 1 |  |  | 206690 | 206690
83 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 9 |  |  | 71100 | 71100
84 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 395) | компл | 1 | 30395 |  |  | 30400
85 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 040) | шт | 1 |  |  | 34040 | 34040
86 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 500) | компл | 2 |  |  | 231000 | 231000
87 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 118580 | 118580
88 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (5 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 5 |  |  | 21300 | 21300
89 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 4 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 320) | канал | 4 |  |  | 97280 | 97280
| Чистовая отделка |  |  | 474177 | 771167 | 83640 | 1330442
90 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 461.5 | 95531 |  |  | 96915
91 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 282 | 98700 |  |  | 98700
92 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 282 |  | 273540 |  | 273540
93 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 56.8 | 93152 |  |  | 93152
94 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 53.1 |  | 116289 |  | 116289
95 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 126.4 | 44240 |  |  | 44240
96 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 126.4 |  | 184544 |  | 184544
97 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (69.3 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 74.2 | 74868 |  |  | 74942
98 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 69.3 |  | 58905 |  | 58905
99 | Керамогранит на пол: котельная, холл, прихожая, санузел, санузел 2 (47.7 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 51 |  |  | 83640 | 83640
100 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 47.7 |  | 95877 |  | 95877
101 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 116.7 | 67686 |  |  | 67686
102 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 116.7 |  | 42012 |  | 42012
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24320 | 24320
103 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 320) | объект | 1 |  |  | 24320 | 24320
| Итого по договору |  |  | 2463659 | 3228297 | 3728044 | 9420000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 486000 | 486000 | 5.159%
Фундамент | 152649 | 60994 | 72357 | 286000 | 3.036%
Каркас стен | 209697 | 348303 |  | 558000 | 5.924%
Перекрытие пола | 388683 | 289317 |  | 678000 | 7.197%
Утепление стен | 188568 | 259432 |  | 448000 | 4.756%
Обшивка | 190091 | 524909 |  | 715000 | 7.59%
Кровля | 360752 | 383963 | 373285 | 1118000 | 11.87%
Крепёж и защита | 51175 | 15825 |  | 67000 | 0.7113%
Окна и двери |  |  | 815000 | 815000 | 8.652%
Фасад | 277995 | 512394 | 352611 | 1143000 | 12.13%
Электрика | 54748 |  | 367252 | 422000 | 4.48%
Отопление | 84025 | 60823 | 231152 | 376000 | 3.992%
Вода и канализация | 30380 |  | 802620 | 833000 | 8.843%
Вентиляция |  |  | 119000 | 119000 | 1.263%
Чистовая отделка | 474896 | 772337 | 83767 | 1331000 | 14.13%
Сдача объекта |  |  | 25000 | 25000 | 0.2654%
Итого | 2463659 | 3228297 | 3728044 | 9420000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 2355000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 2355000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 1884000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 1884000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 942000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом