## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Навес-138 — каркасный дом 138 м² под ключ
13,8 × 10 м · 1 этаж · 3 спальни · 2 санузла · срок 6 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 8 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 8 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 11460000
Цена за м² общей площади (138 м²): 83 043 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 3725804 | 3715593 | 4018603 | 11460000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 519000 | 519000
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 54 700) | проект | 1 |  |  | 54700 | 54700
2 | Расчёт конструктива (КР) инженером-конструктором под грунты и снеговую нагрузку участка (за проект: с монтажом 36 460) | проект | 1 |  |  | 36460 | 36460
3 | Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта (под расчёт свай) (за объект: с монтажом 57 730) | объект | 1 |  |  | 57730 | 57730
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 600) | объект | 1 |  |  | 31600 | 31600
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 127 620) | объект | 1 |  |  | 127620 | 127620
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): пиломатериал 27.4 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 310) | рейс | 6 |  |  | 145860 | 145860
8 | Вывоз строительного мусора: 5 контейнеров 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 45 580) | объект | 1 |  |  | 45580 | 45580
| Фундамент |  |  | 188930 | 74229 | 105648 | 368809
9 | Свая винтовая СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком (материал): по периметру и несущим линиям, шаг 2.5 м (за шт: материал 4 080) | шт | 32 | 130560 |  |  | 130560
10 | Завинчивание свай с нивелировкой по горизонту, бетонирование стволов (работа) (за шт: работа 1 760) | шт | 32 |  | 56320 |  | 56320
11 | Обвязка свай ростверком: брус 150×200 камерной сушки (за м³: материал 29 779) | м³ | 1.87 | 55687 |  |  | 55689
12 | Монтаж ростверка, гидроизоляция оголовков (рубероид, битумная мастика) (за пог.м: материал 43, работа 287) | пог.м | 62.4 | 2683 | 17909 |  | 20592
13 | Забирка цоколя (цокольный сайдинг по каркасу) + вентиляционные продухи подполья (за пог.м: с монтажом 2 130) | пог.м | 49.6 |  |  | 105648 | 105648
| Каркас стен |  |  | 183112 | 331099 |  | 514237
14 | Стойки 150×50 (шаг 600) + верхняя/нижняя обвязка + укосины + хидеры проёмов, камерная сушка: 48.6 пог.м стен (за м³: материал 27 956) | м³ | 3.42 | 95610 |  |  | 95623
15 | Сборка каркаса наружных стен и фронтонов по технологии «платформа» (работа) (за м²: работа 1 220) | м² | 131.2 |  | 160064 |  | 160064
16 | Каркас внутренних перегородок 100×50, шаг 600 (80.2 пог.м) (за м³: материал 27 956) | м³ | 3.13 | 87502 |  |  | 87515
17 | Сборка внутренних перегородок (работа) (за м²: работа 790) | м² | 216.5 |  | 171035 |  | 171035
| Перекрытие пола |  |  | 659227 | 452640 |  | 1113737
18 | Балки перекрытия пола 200×50 камерной сушки, шаг 600 мм (за м³: материал 27 956) | м³ | 2.65 | 74083 |  |  | 74094
19 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску 40×40 (за м³: материал 20 660) | м³ | 4.14 | 85532 |  |  | 85532
20 | Ветро-влагозащитная мембрана снизу перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 120) | м² | 151.8 | 18216 |  |  | 18216
21 | Утеплитель минвата 200 мм в перекрытие пола (2 слоя по 100 мм вразбежку) (за м²: материал 549) | м² | 276 | 151524 |  |  | 151800
22 | Пароизоляция по перекрытию пола (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 151.8 | 7438 |  |  | 7590
23 | Настил OSB-3 18 мм — основание под чистовой пол (отходы раскроя 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 147.7 | 80792 |  |  | 81235
24 | Монтаж перекрытия пола: балки + подшивка + утепление + настил (работа) (за м²: работа 1 820) | м² | 138 |  | 251160 |  | 251160
25 | Балки чердачного перекрытия 150×50, шаг 600 мм (за м³: материал 27 956) | м³ | 1.99 | 55632 |  |  | 55640
26 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 138 | 102810 |  |  | 103500
27 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 549) | м² | 138 | 75762 |  |  | 75900
28 | Пароизоляция чердачного перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 151.8 | 7438 |  |  | 7590
29 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 138 |  | 201480 |  | 201480
| Утепление стен |  |  | 146817 | 249305 |  | 396728
30 | Минвата базальтовая 150 мм в наружные стены (плотность 35–45 кг/м³) (за м²: материал 745) | м² | 99.4 | 74053 |  |  | 74550
31 | Супердиффузионная мембрана (ветро-влагозащита), нахлёст 10 % (за м²: материал 120) | м² | 109.3 | 13116 |  |  | 13116
32 | Пароизоляция внутреннего контура с проклейкой стыков, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 109.3 | 5356 |  |  | 5465
33 | Звукоизоляция перегородок, минвата 50 мм (за м²: материал 280) | м² | 193.9 | 54292 |  |  | 54292
34 | Монтаж утеплителя, мембран, проклейка стыков соединительной лентой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 293.3 |  | 249305 |  | 249305
| Обшивка |  |  | 202072 | 587879 |  | 789951
35 | OSB-3 9 мм — наружная обшивка каркаса и фронтонов (жёсткость диска стены), отходы раскроя 7 % (за м²: материал 270) | м² | 140.4 | 37908 |  |  | 37908
36 | Монтаж наружной обшивки OSB (работа) (за м²: работа 430) | м² | 131.2 |  | 56416 |  | 56416
37 | ГКЛ 12,5 мм по стенам и потолкам всех помещений (в санузлах — ГКЛВ) за вычетом проёмов + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 586.3 | 164164 |  |  | 164164
38 | Монтаж ГКЛ, заделка швов серпянкой, шпаклёвка стыков (работа) (за м²: работа 970) | м² | 547.9 |  | 531463 |  | 531463
| Кровля |  |  | 562799 | 779656 | 280608 | 1623681
39 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 3.8 м + накосные стропила 38.4 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля вальмовая, уклон 25°, 4 ската (за м³: материал 27 956) | м³ | 4.94 | 138103 |  |  | 138122
40 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 660) | м³ | 2.69 | 55575 |  |  | 55575
41 | Лобовые доски карнизов 59.2 м и ветровые доски торцов 0 м, 25×200 (за м³: материал 20 660) | м³ | 0.3 | 6198 |  |  | 6198
42 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 261.5 | 20659 |  |  | 20920
43 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 237.7 м² скатов + отходы раскроя 15 % (диагональные резы вальм и ендов) (за м²: материал 880) | м² | 273.4 | 240592 |  |  | 240592
44 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 42.2 | 28232 |  |  | 28274
45 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 425) | пог.м | 59.2 | 25160 |  |  | 25456
46 | Софиты подшивки свесов: карнизных 59.2 м и торцевых 0 м × свес 1.2 м (за м²: материал 680) | м² | 71 | 48280 |  |  | 48280
47 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 59.2 |  |  | 140304 | 140304
48 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 59.2 |  |  | 140304 | 140304
49 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 237.7 |  | 779656 |  | 779656
| Крепёж и защита |  |  | 61134 | 18906 |  | 80040
50 | Крепёж: гвозди ершёные, саморезы, перфорированные уголки и пластины, анкера, шпильки (за м² дома: материал 200) | м² дома | 138 | 27600 |  |  | 27600
51 | Огнебиозащитная пропитка пиломатериала, 2 слоя (материал + нанесение) (за м² дома: материал 243, работа 137) | м² дома | 138 | 33534 | 18906 |  | 52440
| Окна и двери |  |  |  |  | 1113728 | 1113728
52 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 8 шт, 13.5 м² (4 × 1,5×1,6, 2 × 0,8×0,8, 1 × 0,7×1, 1 × 1,5×1,3); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 340) | м² окон | 13.5 |  |  | 315090 | 315090
53 | Панорамное остекление в пол: 3 шт, 3 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 170) | м² окон | 12.4 |  |  | 361708 | 361708
54 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 050) | шт | 1 |  |  | 51050 | 51050
55 | Наружная дверь (котельная, гостиная-столовая) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 890) | шт | 2 |  |  | 77780 | 77780
56 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 13 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 700) | шт | 13 |  |  | 308100 | 308100
| Фасад |  |  | 986240 | 263801 | 292345 | 1542839
57 | Контробрешётка вентзазора + обрешётка фасада, брусок 50×50 (за м³: материал 20 660) | м³ | 0.61 | 12603 |  |  | 12603
58 | Планкен вертикальный лиственница с маслом 20×140 на скрытом крепеже, +7 % на подрезку (за м²: материал 5 226) | м² | 109.2 | 570679 |  |  | 571116
59 | Монтаж планкена на обрешётку по вентзазору (работа) (за м²: работа 2 310) | м² | 102.1 |  | 235851 |  | 235851
60 | Облицовка цоколя и угловых вставок искусственным камнем (акцент) (за м²: материал 6 320) | м² | 35.2 | 222464 |  |  | 222464
61 | Обрамление проёмов: наличники, откосы, отливы (за пог.м: работа 430) | пог.м | 65 |  | 27950 |  | 27950
62 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 930) | объект | 1 |  |  | 151930 | 151930
63 | Терраса 6×2.75 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 039) | м² | 16.5 | 50144 |  |  | 50160
64 | Терраса: настил лиственница 28 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 8 510) | м² | 16.5 |  |  | 140415 | 140415
65 | Терраса: навес — 5 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: материал 7 900) | м² | 16.5 | 130350 |  |  | 130350
| Электрика |  |  | 54696 |  | 356790 | 411490
66 | Электромонтаж по точкам: 57 розеток, 25 светильников, 14 выключателей — кабель ВВГнг-LS в гофре, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 96 |  |  | 326400 | 326400
67 | Щит учёта и распределения на 14 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 696) | компл | 1 | 54696 |  |  | 54700
68 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 390) | объект | 1 |  |  | 30390 | 30390
| Отопление |  |  | 100602 | 60770 | 307890 | 469400
69 | Электрокотёл 12 кВт (теплопотери 8.1 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 89 130) | компл | 1 |  |  | 89130 | 89130
70 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 12 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 230) | шт | 12 |  |  | 218760 | 218760
71 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 138 | 100602 |  |  | 100740
72 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 770) | объект | 1 |  | 60770 |  | 60770
| Вода и канализация |  |  | 30386 |  | 802800 | 833190
73 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 010) | объект | 1 |  |  | 237010 | 237010
74 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 630) | объект | 1 |  |  | 206630 | 206630
75 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 9 |  |  | 71100 | 71100
76 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 386) | компл | 1 | 30386 |  |  | 30390
77 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 030) | шт | 1 |  |  | 34030 | 34030
78 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 470) | компл | 2 |  |  | 230940 | 230940
79 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 090) | компл | 1 |  |  | 23090 | 23090
| Вентиляция |  |  |  |  | 118490 | 118490
80 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (5 помещений) (за шт: с монтажом 4 250) | шт | 5 |  |  | 21250 | 21250
81 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 4 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 310) | канал | 4 |  |  | 97240 | 97240
| Чистовая отделка |  |  | 548011 | 894107 | 96924 | 1540775
82 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 547.9 | 113415 |  |  | 115059
83 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 356.9 | 124915 |  |  | 124915
84 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 356.9 |  | 346193 |  | 346193
85 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 56.7 | 92988 |  |  | 92988
86 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 53 |  | 116070 |  | 116070
87 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 138 | 48300 |  |  | 48300
88 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 138 |  | 201480 |  | 201480
89 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (82.8 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 88.6 | 89397 |  |  | 89486
90 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 82.8 |  | 70380 |  | 70380
91 | Керамогранит на пол: санузел 1, котельная, холл, коридор, кухня, прихожая, санузел 2 (55.2 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 59.1 |  |  | 96924 | 96924
92 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 55.2 |  | 110952 |  | 110952
93 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 136.2 | 78996 |  |  | 78996
94 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 136.2 |  | 49032 |  | 49032
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24310 | 24310
95 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 310) | объект | 1 |  |  | 24310 | 24310
| Итого по договору |  |  | 3725804 | 3715593 | 4018603 | 11460000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 519000 | 519000 | 4.529%
Фундамент | 189029 | 74268 | 105703 | 369000 | 3.22%
Каркас стен | 183037 | 330963 |  | 514000 | 4.485%
Перекрытие пола | 659306 | 452694 |  | 1112000 | 9.703%
Утепление стен | 146772 | 249228 |  | 396000 | 3.455%
Обшивка | 202340 | 588660 |  | 791000 | 6.902%
Кровля | 563471 | 780586 | 280943 | 1625000 | 14.18%
Крепёж и защита | 61103 | 18897 |  | 80000 | 0.6981%
Окна и двери |  |  | 1114000 | 1114000 | 9.721%
Фасад | 985993 | 263735 | 292272 | 1542000 | 13.46%
Электрика | 54764 |  | 357236 | 412000 | 3.595%
Отопление | 100546 | 60736 | 307718 | 469000 | 4.092%
Вода и канализация | 30379 |  | 802621 | 833000 | 7.269%
Вентиляция |  |  | 119000 | 119000 | 1.038%
Чистовая отделка | 549064 | 895826 | 97110 | 1542000 | 13.46%
Сдача объекта |  |  | 23000 | 23000 | 0.2007%
Итого | 3725804 | 3715593 | 4018603 | 11460000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 2865000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 2865000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 2292000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 2292000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1146000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом