## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Патио-125 — каркасный дом 125 м² под ключ
П-образный контур 15 × 10 м · 1 этаж · 3 спальни · 2 санузла · срок 6 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 8 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 8 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 11540000
Цена за м² общей площади (125 м²): 92 320 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 4022105 | 3574861 | 3943034 | 11540000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 509860 | 509860
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 54 690) | проект | 1 |  |  | 54690 | 54690
2 | Расчёт конструктива (КР) инженером-конструктором под грунты и снеговую нагрузку участка (за проект: с монтажом 36 460) | проект | 1 |  |  | 36460 | 36460
3 | Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта (под расчёт свай) (за объект: с монтажом 57 730) | объект | 1 |  |  | 57730 | 57730
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 600) | объект | 1 |  |  | 31600 | 31600
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 127 610) | объект | 1 |  |  | 127610 | 127610
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): пиломатериал 25.3 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 310) | рейс | 6 |  |  | 145860 | 145860
8 | Вывоз строительного мусора: 4 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 36 460) | объект | 1 |  |  | 36460 | 36460
| Фундамент |  |  | 238440 | 93972 | 132060 | 464478
9 | Свая винтовая СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком (материал): по периметру и несущим линиям, шаг 2.5 м (за шт: материал 4 080) | шт | 41 | 167280 |  |  | 167280
10 | Завинчивание свай с нивелировкой по горизонту, бетонирование стволов (работа) (за шт: работа 1 760) | шт | 41 |  | 72160 |  | 72160
11 | Обвязка свай ростверком: брус 150×200 камерной сушки (за м³: материал 29 777) | м³ | 2.28 | 67892 |  |  | 67898
12 | Монтаж ростверка, гидроизоляция оголовков (рубероид, битумная мастика) (за пог.м: материал 43, работа 287) | пог.м | 76 | 3268 | 21812 |  | 25080
13 | Забирка цоколя (цокольный сайдинг по каркасу) + вентиляционные продухи подполья (за пог.м: с монтажом 2 130) | пог.м | 62 |  |  | 132060 | 132060
| Каркас стен |  |  | 200682 | 355898 |  | 556580
14 | Стойки 150×50 (шаг 600) + верхняя/нижняя обвязка + укосины + хидеры проёмов, камерная сушка: 61 пог.м стен + фронтоны 13.7 м² (за м³: материал 27 950) | м³ | 4.65 | 129968 |  |  | 129968
15 | Сборка каркаса наружных стен и фронтонов по технологии «платформа» (работа) (за м²: работа 1 220) | м² | 178.4 |  | 217648 |  | 217648
16 | Каркас внутренних перегородок 100×50, шаг 600 (64.8 пог.м) (за м³: материал 27 950) | м³ | 2.53 | 70714 |  |  | 70714
17 | Сборка внутренних перегородок (работа) (за м²: работа 790) | м² | 175 |  | 138250 |  | 138250
| Перекрытие пола |  |  | 597030 | 410000 |  | 1008705
18 | Балки перекрытия пола 200×50 камерной сушки, шаг 600 мм (за м³: материал 27 950) | м³ | 2.4 | 67080 |  |  | 67080
19 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску 40×40 (за м³: материал 20 660) | м³ | 3.75 | 77475 |  |  | 77475
20 | Ветро-влагозащитная мембрана снизу перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 120) | м² | 137.5 | 16500 |  |  | 16500
21 | Утеплитель минвата 200 мм в перекрытие пола (2 слоя по 100 мм вразбежку) (за м²: материал 549) | м² | 250 | 137250 |  |  | 137500
22 | Пароизоляция по перекрытию пола (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 137.5 | 6738 |  |  | 6875
23 | Настил OSB-3 18 мм — основание под чистовой пол (отходы раскроя 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 133.8 | 73189 |  |  | 73590
24 | Монтаж перекрытия пола: балки + подшивка + утепление + настил (работа) (за м²: работа 1 820) | м² | 125 |  | 227500 |  | 227500
25 | Балки чердачного перекрытия 150×50, шаг 600 мм (за м³: материал 27 950) | м³ | 1.8 | 50310 |  |  | 50310
26 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 125 | 93125 |  |  | 93750
27 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 549) | м² | 125 | 68625 |  |  | 68750
28 | Пароизоляция чердачного перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 137.5 | 6738 |  |  | 6875
29 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 125 |  | 182500 |  | 182500
| Утепление стен |  |  | 167432 | 246245 |  | 414486
30 | Минвата базальтовая 150 мм в наружные стены (плотность 35–45 кг/м³) (за м²: материал 745) | м² | 132.6 | 98787 |  |  | 99450
31 | Супердиффузионная мембрана (ветро-влагозащита), нахлёст 10 % (за м²: материал 120) | м² | 145.9 | 17508 |  |  | 17508
32 | Пароизоляция внутреннего контура с проклейкой стыков, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 145.9 | 7149 |  |  | 7295
33 | Звукоизоляция перегородок, минвата 50 мм (за м²: материал 280) | м² | 157.1 | 43988 |  |  | 43988
34 | Монтаж утеплителя, мембран, проклейка стыков соединительной лентой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 289.7 |  | 246245 |  | 246245
| Обшивка |  |  | 197815 | 550266 |  | 748081
35 | OSB-3 9 мм — наружная обшивка каркаса и фронтонов (жёсткость диска стены), отходы раскроя 7 % (за м²: материал 270) | м² | 190.9 | 51543 |  |  | 51543
36 | Монтаж наружной обшивки OSB (работа) (за м²: работа 430) | м² | 178.4 |  | 76712 |  | 76712
37 | ГКЛ 12,5 мм по стенам и потолкам всех помещений (в санузлах — ГКЛВ) за вычетом проёмов + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 522.4 | 146272 |  |  | 146272
38 | Монтаж ГКЛ, заделка швов серпянкой, шпаклёвка стыков (работа) (за м²: работа 970) | м² | 488.2 |  | 473554 |  | 473554
| Кровля |  |  | 478519 | 663544 | 249324 | 1391990
39 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 26.3 м + накосные стропила 9.9 м + ендовые 9.9 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля многощипцовая, уклон 35°, 6 скатов (за м³: материал 27 950) | м³ | 4.21 | 117670 |  |  | 117670
40 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 660) | м³ | 2.29 | 47311 |  |  | 47311
41 | Лобовые доски карнизов 52.6 м и ветровые доски торцов 15.4 м, 25×200 (за м³: материал 20 660) | м³ | 0.34 | 7024 |  |  | 7024
42 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 222.5 | 17578 |  |  | 17800
43 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 202.3 м² скатов + отходы раскроя 15 % (диагональные резы вальм и ендов) (за м²: материал 880) | м² | 232.6 | 204688 |  |  | 204688
44 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 668) | пог.м | 36.2 | 24182 |  |  | 24254
45 | Ендова нижняя + верхняя с уплотнителем (за пог.м: материал 1 090) | пог.м | 9.9 | 10791 |  |  | 10791
46 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 15.4 | 8424 |  |  | 8470
47 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 425) | пог.м | 52.6 | 22355 |  |  | 22618
48 | Софиты подшивки свесов: карнизных 52.6 м и торцевых 15.4 м × свес 0.4 м (за м²: материал 680) | м² | 27.2 | 18496 |  |  | 18496
49 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 52.6 |  |  | 124662 | 124662
50 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 52.6 |  |  | 124662 | 124662
51 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 202.3 |  | 663544 |  | 663544
| Крепёж и защита |  |  | 55375 | 17125 |  | 72500
52 | Крепёж: гвозди ершёные, саморезы, перфорированные уголки и пластины, анкера, шпильки (за м² дома: материал 200) | м² дома | 125 | 25000 |  |  | 25000
53 | Огнебиозащитная пропитка пиломатериала, 2 слоя (материал + нанесение) (за м² дома: материал 243, работа 137) | м² дома | 125 | 30375 | 17125 |  | 47500
| Окна и двери |  |  |  |  | 1049427 | 1049427
54 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 10 шт, 17.9 м² (5 × 1,5×1,6, 2 × 1×1,8, 1 × 0,8×1,2, 1 × 0,8×0,8, 1 × 0,7×1); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 340) | м² окон | 17.9 |  |  | 417786 | 417786
55 | Панорамное остекление в пол: 2 шт, 2 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 170) | м² окон | 8.3 |  |  | 242111 | 242111
56 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 050) | шт | 1 |  |  | 51050 | 51050
57 | Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 890) | шт | 2 |  |  | 77780 | 77780
58 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 11 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 700) | шт | 11 |  |  | 260700 | 260700
| Фасад |  |  | 1414549 | 373946 | 354033 | 2143213
59 | Контробрешётка вентзазора + обрешётка фасада, брусок 50×50 (за м³: материал 20 660) | м³ | 0.89 | 18387 |  |  | 18387
60 | Планкен вертикальный термодоска графитового тона 20×140 на скрытом крепеже, +7 % на подрезку (за м²: материал 5 226) | м² | 159.4 | 833024 |  |  | 833662
61 | Монтаж планкена на обрешётку по вентзазору (работа) (за м²: работа 2 310) | м² | 149 |  | 344190 |  | 344190
62 | Облицовка цоколя и угловых вставок искусственным камнем (акцент) (за м²: материал 6 320) | м² | 48 | 303360 |  |  | 303360
63 | Обрамление проёмов: наличники, откосы, отливы (за пог.м: работа 430) | пог.м | 69.2 |  | 29756 |  | 29756
64 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 920) | объект | 1 |  |  | 151920 | 151920
65 | Патио 5×4.75 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 038) | м² | 23.75 | 72153 |  |  | 72200
66 | Патио: настил лиственница 28 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 8 510) | м² | 23.75 |  |  | 202113 | 202113
67 | Патио: навес — 6 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: материал 7 900) | м² | 23.75 | 187625 |  |  | 187625
| Электрика |  |  | 54690 |  | 332980 | 387670
68 | Электромонтаж по точкам: 50 розеток, 26 светильников, 13 выключателей — кабель ВВГнг-LS в гофре, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 89 |  |  | 302600 | 302600
69 | Щит учёта и распределения на 13 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 690) | компл | 1 | 54690 |  |  | 54690
70 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 380) | объект | 1 |  |  | 30380 | 30380
| Отопление |  |  | 91125 | 60770 | 289660 | 441680
71 | Электрокотёл 12 кВт (теплопотери 8.1 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 89 130) | компл | 1 |  |  | 89130 | 89130
72 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 11 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 230) | шт | 11 |  |  | 200530 | 200530
73 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 125 | 91125 |  |  | 91250
74 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 770) | объект | 1 |  | 60770 |  | 60770
| Вода и канализация |  |  | 30380 |  | 802750 | 833130
75 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 000) | объект | 1 |  |  | 237000 | 237000
76 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 610) | объект | 1 |  |  | 206610 | 206610
77 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 9 |  |  | 71100 | 71100
78 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 380) | компл | 1 | 30380 |  |  | 30380
79 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 030) | шт | 1 |  |  | 34030 | 34030
80 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 460) | компл | 2 |  |  | 230920 | 230920
81 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 090) | компл | 1 |  |  | 23090 | 23090
| Вентиляция |  |  |  |  | 114240 | 114240
82 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (4 помещений) (за шт: с монтажом 4 250) | шт | 4 |  |  | 17000 | 17000
83 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 4 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 310) | канал | 4 |  |  | 97240 | 97240
| Чистовая отделка |  |  | 494934 | 800656 | 84296 | 1381433
84 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 488.2 | 101057 |  |  | 102522
85 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 313.9 | 109865 |  |  | 109865
86 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 313.9 |  | 304483 |  | 304483
87 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 52.8 | 86592 |  |  | 86592
88 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 49.3 |  | 107967 |  | 107967
89 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 125 | 43750 |  |  | 43750
90 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 125 |  | 182500 |  | 182500
91 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (77 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 82.4 | 83142 |  |  | 83224
92 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 77 |  | 65450 |  | 65450
93 | Керамогранит на пол: коридор 1, санузел 1, коридор 2, санузел 2, котельная, прихожая (48 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 51.4 |  |  | 84296 | 84296
94 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 48 |  | 96480 |  | 96480
95 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 121.6 | 70528 |  |  | 70528
96 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 121.6 |  | 43776 |  | 43776
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24310 | 24310
97 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 310) | объект | 1 |  |  | 24310 | 24310
| Итого по договору |  |  | 4022105 | 3574861 | 3943034 | 11540000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 510000 | 510000 | 4.419%
Фундамент | 238711 | 94079 | 132210 | 465000 | 4.029%
Каркас стен | 200473 | 355527 |  | 556000 | 4.818%
Перекрытие пола | 597012 | 409988 |  | 1007000 | 8.726%
Утепление стен | 167563 | 246437 |  | 414000 | 3.588%
Обшивка | 198058 | 550942 |  | 749000 | 6.49%
Кровля | 479074 | 664313 | 249613 | 1393000 | 12.07%
Крепёж и защита | 54993 | 17007 |  | 72000 | 0.6239%
Окна и двери |  |  | 1049000 | 1049000 | 9.09%
Фасад | 1414200 | 373854 | 353946 | 2142000 | 18.56%
Электрика | 54737 |  | 333263 | 388000 | 3.362%
Отопление | 91217 | 60831 | 289952 | 442000 | 3.83%
Вода и канализация | 30375 |  | 802625 | 833000 | 7.218%
Вентиляция |  |  | 114000 | 114000 | 0.9879%
Чистовая отделка | 495692 | 801883 | 84425 | 1382000 | 11.98%
Сдача объекта |  |  | 24000 | 24000 | 0.208%
Итого | 4022105 | 3574861 | 3943034 | 11540000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 2885000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 2885000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 2308000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 2308000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1154000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом