## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Полевой-65 — каркасный дом 65 м² под ключ
9 × 7,2 м · 1 этаж · 2 спальни · 1 санузел · срок 4 месяца
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 6500000
Цена за м² общей площади (65 м²): 100 309 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 1596784 | 2039379 | 2863837 | 6500000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 476690 | 476690
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 54 720) | проект | 1 |  |  | 54720 | 54720
2 | Расчёт конструктива (КР) инженером-конструктором под грунты и снеговую нагрузку участка (за проект: с монтажом 36 480) | проект | 1 |  |  | 36480 | 36480
3 | Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта (под расчёт свай) (за объект: с монтажом 57 760) | объект | 1 |  |  | 57760 | 57760
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 460) | объект | 1 |  |  | 19460 | 19460
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 620) | объект | 1 |  |  | 31620 | 31620
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 127 690) | объект | 1 |  |  | 127690 | 127690
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): пиломатериал 13.6 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 320) | рейс | 5 |  |  | 121600 | 121600
8 | Вывоз строительного мусора: 3 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 27 360) | объект | 1 |  |  | 27360 | 27360
| Фундамент |  |  | 109118 | 42089 | 73272 | 224547
9 | Свая винтовая СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком (материал): по периметру и несущим линиям, шаг 2.5 м (за шт: материал 4 086) | шт | 17 | 69462 |  |  | 69530
10 | Завинчивание свай с нивелировкой по горизонту, бетонирование стволов (работа) (за шт: работа 1 760) | шт | 17 |  | 29920 |  | 29920
11 | Обвязка свай ростверком: брус 150×200 камерной сушки (за м³: материал 29 790) | м³ | 1.27 | 37833 |  |  | 37833
12 | Монтаж ростверка, гидроизоляция оголовков (рубероид, битумная мастика) (за пог.м: материал 43, работа 287) | пог.м | 42.4 | 1823 | 12169 |  | 13992
13 | Забирка цоколя (цокольный сайдинг по каркасу) + вентиляционные продухи подполья (за пог.м: с монтажом 2 130) | пог.м | 34.4 |  |  | 73272 | 73272
| Каркас стен |  |  | 122788 | 217543 |  | 340331
14 | Стойки 150×50 (шаг 600) + верхняя/нижняя обвязка + укосины + хидеры проёмов, камерная сушка: 33.4 пог.м стен + фронтоны 22 м² (за м³: материал 27 970) | м³ | 2.92 | 81672 |  |  | 81672
15 | Сборка каркаса наружных стен и фронтонов по технологии «платформа» (работа) (за м²: работа 1 220) | м² | 112.2 |  | 136884 |  | 136884
16 | Каркас внутренних перегородок 100×50, шаг 600 (37.8 пог.м) (за м³: материал 27 970) | м³ | 1.47 | 41116 |  |  | 41116
17 | Сборка внутренних перегородок (работа) (за м²: работа 790) | м² | 102.1 |  | 80659 |  | 80659
| Перекрытие пола |  |  | 309442 | 212544 |  | 522660
18 | Балки перекрытия пола 200×50 камерной сушки, шаг 600 мм (за м³: материал 27 970) | м³ | 1.24 | 34683 |  |  | 34683
19 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску 40×40 (за м³: материал 20 670) | м³ | 1.94 | 40100 |  |  | 40100
20 | Ветро-влагозащитная мембрана снизу перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 120) | м² | 71.3 | 8556 |  |  | 8556
21 | Утеплитель минвата 200 мм в перекрытие пола (2 слоя по 100 мм вразбежку) (за м²: материал 550) | м² | 129.6 | 71280 |  |  | 71280
22 | Пароизоляция по перекрытию пола (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 71.3 | 3494 |  |  | 3565
23 | Настил OSB-3 18 мм — основание под чистовой пол (отходы раскроя 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 69.3 | 37907 |  |  | 38115
24 | Монтаж перекрытия пола: балки + подшивка + утепление + настил (работа) (за м²: работа 1 820) | м² | 64.8 |  | 117936 |  | 117936
25 | Балки чердачного перекрытия 150×50, шаг 600 мм (за м³: материал 27 970) | м³ | 0.93 | 26012 |  |  | 26012
26 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 64.8 | 48276 |  |  | 48600
27 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 64.8 | 35640 |  |  | 35640
28 | Пароизоляция чердачного перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 71.3 | 3494 |  |  | 3565
29 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 64.8 |  | 94608 |  | 94608
| Утепление стен |  |  | 84883 | 131410 |  | 216682
30 | Минвата базальтовая 150 мм в наружные стены (плотность 35–45 кг/м³) (за м²: материал 745) | м² | 63.9 | 47606 |  |  | 47925
31 | Супердиффузионная мембрана (ветро-влагозащита), нахлёст 10 % (за м²: материал 120) | м² | 70.3 | 8436 |  |  | 8436
32 | Пароизоляция внутреннего контура с проклейкой стыков, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 70.3 | 3445 |  |  | 3515
33 | Звукоизоляция перегородок, минвата 50 мм (за м²: материал 280) | м² | 90.7 | 25396 |  |  | 25396
34 | Монтаж утеплителя, мембран, проклейка стыков соединительной лентой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 154.6 |  | 131410 |  | 131410
| Обшивка |  |  | 109932 | 299282 |  | 409214
35 | OSB-3 9 мм — наружная обшивка каркаса и фронтонов (жёсткость диска стены), отходы раскроя 7 % (за м²: материал 270) | м² | 120 | 32400 |  |  | 32400
36 | Монтаж наружной обшивки OSB (работа) (за м²: работа 430) | м² | 112.2 |  | 48246 |  | 48246
37 | ГКЛ 12,5 мм по стенам и потолкам всех помещений (в санузлах — ГКЛВ) за вычетом проёмов + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 276.9 | 77532 |  |  | 77532
38 | Монтаж ГКЛ, заделка швов серпянкой, шпаклёвка стыков (работа) (за м²: работа 970) | м² | 258.8 |  | 251036 |  | 251036
| Кровля |  |  | 243831 | 353256 | 100488 | 697850
39 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 10.6 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 30°, 2 ската (за м³: материал 27 970) | м³ | 2.24 | 62653 |  |  | 62653
40 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 670) | м³ | 1.22 | 25217 |  |  | 25217
41 | Лобовые доски карнизов 21.2 м и ветровые доски торцов 20.3 м, 25×200 (за м³: материал 20 670) | м³ | 0.21 | 4341 |  |  | 4341
42 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 118.5 | 9362 |  |  | 9480
43 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 107.7 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 113.1 | 99528 |  |  | 99528
44 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 10.6 | 7091 |  |  | 7102
45 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 20.3 | 11104 |  |  | 11165
46 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 21.2 | 9031 |  |  | 9116
47 | Софиты подшивки свесов: карнизных 21.2 м и торцевых 20.3 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 22.8 | 15504 |  |  | 15504
48 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 21.2 |  |  | 50244 | 50244
49 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 21.2 |  |  | 50244 | 50244
50 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 107.7 |  | 353256 |  | 353256
| Крепёж и защита |  |  | 28706 | 8878 |  | 37584
51 | Крепёж: гвозди ершёные, саморезы, перфорированные уголки и пластины, анкера, шпильки (за м² дома: материал 200) | м² дома | 64.8 | 12960 |  |  | 12960
52 | Огнебиозащитная пропитка пиломатериала, 2 слоя (материал + нанесение) (за м² дома: материал 243, работа 137) | м² дома | 64.8 | 15746 | 8878 |  | 24624
| Окна и двери |  |  |  |  | 827472 | 827472
53 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 7 шт, 14.1 м² (4 × 1,5×1,6, 1 × 0,7×0,8, 2 × 1,5×1,3); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 350) | м² окон | 14.1 |  |  | 329235 | 329235
54 | Панорамное остекление в пол: 2 шт, 2 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 190) | м² окон | 8.3 |  |  | 242277 | 242277
55 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 080) | шт | 1 |  |  | 51080 | 51080
56 | Наружная дверь (гостиная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 910) | шт | 1 |  |  | 38910 | 38910
57 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 7 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 7 |  |  | 165970 | 165970
| Фасад |  |  | 151375 | 291876 | 152010 | 595527
58 | Контробрешётка вентзазора + обрешётка фасада, брусок 50×50 (за м³: материал 20 670) | м³ | 0.53 | 10955 |  |  | 10955
59 | Имитация бруса 20×190, камерная сушка, сорт АВ, +7 % на подрезку (за м²: материал 970) | м² | 94.8 | 91956 |  |  | 91956
60 | Грунт-антисептик + 2 слоя фасадной краски по дереву (материал) (за м²: материал 547) | м² | 88.6 | 48464 |  |  | 48730
61 | Монтаж вентилируемого фасада и имитации бруса (работа) (за м²: работа 1 950) | м² | 88.6 |  | 172770 |  | 172770
62 | Окраска фасада в 2 слоя (работа) (за м²: работа 1 090) | м² | 88.6 |  | 96574 |  | 96574
63 | Обрамление проёмов: наличники, откосы, отливы (за пог.м: работа 430) | пог.м | 52.4 |  | 22532 |  | 22532
64 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 152 010) | объект | 1 |  |  | 152010 | 152010
| Электрика |  |  | 54720 |  | 248640 | 303360
65 | Электромонтаж по точкам: 39 розеток, 16 светильников, 9 выключателей — кабель ВВГнг-LS в гофре, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 410) | точка | 64 |  |  | 218240 | 218240
66 | Щит учёта и распределения на 11 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 720) | компл | 1 | 54720 |  |  | 54720
67 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 400) | объект | 1 |  |  | 30400 | 30400
| Отопление |  |  | 47304 | 60800 | 231040 | 339144
68 | Электрокотёл 6 кВт (теплопотери 4.9 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 66 880) | компл | 1 |  |  | 66880 | 66880
69 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 9 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 9 |  |  | 164160 | 164160
70 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 730) | м² дома | 64.8 | 47304 |  |  | 47304
71 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 800) | объект | 1 |  | 60800 |  | 60800
| Вода и канализация |  |  | 30400 |  | 663960 | 694360
72 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 140) | объект | 1 |  |  | 237140 | 237140
73 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 730) | объект | 1 |  |  | 206730 | 206730
74 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 6 приборов (1 санузел × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 6 |  |  | 47400 | 47400
75 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 400) | компл | 1 | 30400 |  |  | 30400
76 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 050) | шт | 1 |  |  | 34050 | 34050
77 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 530) | компл | 1 |  |  | 115530 | 115530
78 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 110) | компл | 1 |  |  | 23110 | 23110
| Вентиляция |  |  |  |  | 65680 | 65680
79 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (4 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 4 |  |  | 17040 | 17040
80 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 2 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 320) | канал | 2 |  |  | 48640 | 48640
| Чистовая отделка |  |  | 303395 | 419880 |  | 724094
81 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 258.8 | 53572 |  |  | 54348
82 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 170.6 | 59710 |  |  | 59710
83 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 170.6 |  | 165482 |  | 165482
84 | Плитка на стены санузлов до потолка (1 санузел, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 25 | 41000 |  |  | 41000
85 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 23.4 |  | 51246 |  | 51246
86 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 64.8 | 22680 |  |  | 22680
87 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 64.8 |  | 94608 |  | 94608
88 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (40 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 42.8 | 43185 |  |  | 43228
89 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 40 |  | 34000 |  | 34000
90 | Керамогранит на пол: санузел, холл, прихожая, кухня (24.8 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 26.5 | 43460 |  |  | 43460
91 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 24.8 |  | 49848 |  | 49848
92 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 68.6 | 39788 |  |  | 39788
93 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 68.6 |  | 24696 |  | 24696
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24320 | 24320
94 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 320) | объект | 1 |  |  | 24320 | 24320
| Итого по договору |  |  | 1596784 | 2039379 | 2863837 | 6500000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 477000 | 477000 | 7.338%
Фундамент | 109371 | 42187 | 73442 | 225000 | 3.462%
Каркас стен | 122669 | 217331 |  | 340000 | 5.231%
Перекрытие пола | 309450 | 212550 |  | 522000 | 8.031%
Утепление стен | 85160 | 131840 |  | 217000 | 3.338%
Обшивка | 110143 | 299857 |  | 410000 | 6.308%
Кровля | 243980 | 353471 | 100549 | 698000 | 10.74%
Крепёж и защита | 28260 | 8740 |  | 37000 | 0.5692%
Окна и двери |  |  | 827000 | 827000 | 12.72%
Фасад | 151309 | 291748 | 151943 | 595000 | 9.154%
Электрика | 54655 |  | 248345 | 303000 | 4.662%
Отопление | 47284 | 60774 | 230942 | 339000 | 5.215%
Вода и канализация | 30384 |  | 663616 | 694000 | 10.68%
Вентиляция |  |  | 66000 | 66000 | 1.015%
Чистовая отделка | 304119 | 420881 |  | 725000 | 11.15%
Сдача объекта |  |  | 25000 | 25000 | 0.3846%
Итого | 1596784 | 2039379 | 2863837 | 6500000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 1625000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 1625000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 1300000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 1300000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 650000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом