## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Простор-115 — газобетон дом 115 м² под ключ
14 × 8,2 м · 1 этаж · 3 спальни · 2 санузла · срок 9 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 11050000
Цена за м² общей площади (115 м²): 96 254 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 3788857 | 3537860 | 3723283 | 11050000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 702750 | 702750
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 66 880) | проект | 1 |  |  | 66880 | 66880
2 | Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундамент (за проект: с монтажом 46 210) | проект | 1 |  |  | 46210 | 46210
3 | Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунта (за объект: с монтажом 57 760) | объект | 1 |  |  | 57760 | 57760
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 460) | объект | 1 |  |  | 19460 | 19460
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 620) | объект | 1 |  |  | 31620 | 31620
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 200 650) | объект | 1 |  |  | 200650 | 200650
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 38 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 11.3 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 320) | рейс | 10 |  |  | 243200 | 243200
8 | Вывоз строительного мусора: 4 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 36 970) | объект | 1 |  |  | 36970 | 36970
| Фундамент (монолитная плита) |  |  | 931292 | 669849 |  | 1607303
9 | Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунта (за м²: работа 1 090) | м² | 138 |  | 150420 |  | 150420
10 | Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 151.8 | 7438 |  |  | 7590
11 | Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95 (за м³: материал 1 216) | м³ | 55.2 | 67123 |  |  | 67344
12 | Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкой (за м³: материал 4 256) | м³ | 20.7 | 88099 |  |  | 88182
13 | Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 170) | м² | 151.8 | 25806 |  |  | 25806
14 | Утепление плиты снизу ЭППС 100 мм (за м²: материал 1 167) | м² | 138 | 161046 |  |  | 161460
15 | Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходники (за пог.м: материал 389) | пог.м | 48.4 | 18828 |  |  | 18876
16 | Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 2622 | 230736 |  |  | 235980
17 | Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом) (за м³: материал 8 630) | м³ | 34.5 | 297735 |  |  | 297735
18 | Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 суток (за м²: работа 3 400) | м² | 138 |  | 469200 |  | 469200
19 | Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя) (за пог.м: материал 116, работа 214) | пог.м | 60 | 6960 | 12840 |  | 19800
20 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймером (за м²: материал 949, работа 241) | м² | 29 | 27521 | 6989 |  | 34510
21 | Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены) (за смена: работа 30 400) | смена | 1 |  | 30400 |  | 30400
| Стены из газобетона |  |  | 803837 | 626674 |  | 1430728
22 | Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 % (за м³: материал 8 147) | м³ | 52.06 | 424133 |  |  | 424289
23 | Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас) (за м³: материал 360) | м³ | 50.54 | 18194 |  |  | 18194
24 | Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскости (за м³: работа 5 470) | м³ | 50.54 |  | 276454 |  | 276454
25 | Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м) (за пог.м: материал 34, работа 36) | пог.м | 324.6 | 11036 | 11686 |  | 22722
26 | U-блок 400 мм под армопояс и перемычки (за пог.м: материал 1 820) | пог.м | 83.6 | 152152 |  |  | 152152
27 | Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (1 уровень) (за пог.м: материал 934, работа 1 826) | пог.м | 60 | 56040 | 109560 |  | 165600
28 | Перемычки над 13 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороны (за пог.м: материал 846, работа 1 824) | пог.м | 23.6 | 19966 | 43046 |  | 63012
29 | Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 60.8 пог.м за вычетом 11 дверей) (за м³: материал 8 026) | м³ | 15.24 | 122316 |  |  | 122377
30 | Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытием (за м²: работа 1 220) | м² | 152.4 |  | 185928 |  | 185928
| Перекрытия |  |  | 312600 | 167608 |  | 480914
31 | Балки чердачного перекрытия 200×50 камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероид (за м³: материал 27 969) | м³ | 2.2 | 61532 |  |  | 61534
32 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску (за м³: материал 27 969) | м³ | 3.44 | 96213 |  |  | 96217
33 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 114.8 | 85526 |  |  | 86100
34 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 114.8 | 63140 |  |  | 63140
35 | Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 126.3 | 6189 |  |  | 6315
36 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкой (за м²: работа 1 460) | м² | 114.8 |  | 167608 |  | 167608
| Кровля |  |  | 443946 | 616033 | 150732 | 1211133
37 | Мауэрлат 150×150 на анкерных шпильках М12, замоноличенных в армопояс (за м³: материал 27 969) | м³ | 0.67 | 18739 |  |  | 18740
38 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 15.9 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 30°, 2 ската (за м³: материал 27 969) | м³ | 3.86 | 107960 |  |  | 107964
39 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 670) | м³ | 2.1 | 43407 |  |  | 43407
40 | Лобовые доски карнизов 31.8 м и ветровые доски торцов 23.3 м, 25×200 (за м³: материал 20 670) | м³ | 0.28 | 5788 |  |  | 5788
41 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 203.9 | 16108 |  |  | 16312
42 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 185.4 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 194.7 | 171336 |  |  | 171336
43 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 15.9 | 10637 |  |  | 10653
44 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 23.3 | 12745 |  |  | 12815
45 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 31.8 | 13547 |  |  | 13674
46 | Софиты подшивки свесов: карнизных 31.8 м и торцевых 23.3 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 30.3 | 20604 |  |  | 20604
47 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 31.8 |  |  | 75366 | 75366
48 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 31.8 |  |  | 75366 | 75366
49 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 185.4 |  | 608112 |  | 608112
50 | Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, кровельные саморезы, огнебиозащита (за м² дома: материал 201, работа 69) | м² дома | 114.8 | 23075 | 7921 |  | 30996
| Окна и двери |  |  |  |  | 1059752 | 1059752
51 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 7 шт, 13.2 м² (1 × 0,6×1, 5 × 1,5×1,6, 1 × 0,8×0,8); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 350) | м² окон | 13.2 |  |  | 308220 | 308220
52 | Панорамное остекление в пол: 3 шт, 3 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 180) | м² окон | 12.4 |  |  | 361832 | 361832
53 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 070) | шт | 1 |  |  | 51070 | 51070
54 | Наружная дверь (кухня-гостиная, топочная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 910) | шт | 2 |  |  | 77820 | 77820
55 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 11 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 11 |  |  | 260810 | 260810
| Фасад |  |  | 434494 | 287020 | 152000 | 873640
56 | Фасадная система по газобетону: грунт, клеевой базовый слой, декоративная штукатурка «короед» 2 мм, белая краска 2 слоя — 101.7 м² стен и фронтонов за вычетом проёмов (за м²: материал 1 250) | м² | 101.7 | 127125 |  |  | 127125
57 | Щелочестойкая армирующая сетка 160 г/м² с нахлёстом + усиление углов ПВХ-профилем (за м²: материал 50) | м² | 117 | 5850 |  |  | 5850
58 | Нанесение фасадной системы: грунтование, армирование, декоративный слой, окраска (за м²: работа 1 820) | м² | 101.7 |  | 185094 |  | 185094
59 | Планкен на фронтонах (акцент): обрешётка, термодоска 20×140, скрытый крепёж (за м²: материал 5 229) | м² | 31.1 | 162622 |  |  | 162653
60 | Монтаж планкена фронтонов (работа) (за м²: работа 2 310) | м² | 29.1 |  | 67221 |  | 67221
61 | Утепление и отделка цоколя: ЭППС 50 мм + цокольная плитка/штукатурка (за пог.м: материал 2 918) | пог.м | 47.6 | 138897 |  |  | 138992
62 | Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окраска (за пог.м: работа 550) | пог.м | 63.1 |  | 34705 |  | 34705
63 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 152 000) | объект | 1 |  |  | 152000 | 152000
| Электрика |  |  | 54720 |  | 312600 | 367320
64 | Электромонтаж по точкам: 46 розеток, 24 светильников, 13 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 83 |  |  | 282200 | 282200
65 | Щит учёта и распределения на 12 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 720) | компл | 1 | 54720 |  |  | 54720
66 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 400) | объект | 1 |  |  | 30400 | 30400
| Отопление |  |  | 83804 | 60800 | 249280 | 393884
67 | Электрокотёл 9 кВт (теплопотери 7 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 66 880) | компл | 1 |  |  | 66880 | 66880
68 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 10 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 10 |  |  | 182400 | 182400
69 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 730) | м² дома | 114.8 | 83804 |  |  | 83804
70 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 800) | объект | 1 |  | 60800 |  | 60800
| Вода и канализация |  |  | 30400 |  | 803150 | 833550
71 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 130) | объект | 1 |  |  | 237130 | 237130
72 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 730) | объект | 1 |  |  | 206730 | 206730
73 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 9 |  |  | 71100 | 71100
74 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 400) | компл | 1 | 30400 |  |  | 30400
75 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 050) | шт | 1 |  |  | 34050 | 34050
76 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 520) | компл | 2 |  |  | 231040 | 231040
77 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 114320 | 114320
78 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (4 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 4 |  |  | 17040 | 17040
79 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 4 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 320) | канал | 4 |  |  | 97280 | 97280
| Чистовая отделка |  |  | 691503 | 1107324 | 153832 | 1955152
80 | ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал) (за м²: материал 936) | м² | 114.8 | 107453 |  |  | 107912
81 | Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа) (за м²: работа 300) | м² | 114.8 |  | 34440 |  | 34440
82 | Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключ (за м²: с монтажом 1 340) | м² | 114.8 |  |  | 153832 | 153832
83 | ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 122.8 | 34384 |  |  | 34384
84 | Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 114.8 |  | 167608 |  | 167608
85 | Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 12 помещений, периметр × высота за вычетом проёмов (за м²: материал 158) | м² | 319.2 | 50434 |  |  | 51072
86 | Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90° (за м²: работа 670) | м² | 319.2 |  | 213864 |  | 213864
87 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 434 | 89838 |  |  | 91140
88 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 280.2 | 98070 |  |  | 98070
89 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 280.2 |  | 271794 |  | 271794
90 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 41.7 | 68388 |  |  | 68388
91 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 39 |  | 85410 |  | 85410
92 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 114.8 | 40180 |  |  | 40180
93 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 114.8 |  | 167608 |  | 167608
94 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (87.7 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 93.8 | 94644 |  |  | 94738
95 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 87.7 |  | 74545 |  | 74545
96 | Керамогранит на пол: топочная, прихожая, коридор, ванная 1, холл спален, ванная 2 (27.1 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 29 | 47560 |  |  | 47560
97 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 27.1 |  | 54471 |  | 54471
98 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 104.4 | 60552 |  |  | 60552
99 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 104.4 |  | 37584 |  | 37584
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24320 | 24320
100 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 320) | объект | 1 |  |  | 24320 | 24320
| Итого по договору |  |  | 3788857 | 3537860 | 3723283 | 11050000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 703000 | 703000 | 6.362%
Фундамент (монолитная плита) | 931792 | 670208 |  | 1602000 | 14.5%
Стены из газобетона | 803550 | 626450 |  | 1430000 | 12.94%
Перекрытия | 312465 | 167535 |  | 480000 | 4.344%
Кровля | 444419 | 616689 | 150892 | 1212000 | 10.97%
Окна и двери |  |  | 1060000 | 1060000 | 9.593%
Фасад | 435233 | 287508 | 152259 | 875000 | 7.919%
Электрика | 54821 |  | 313179 | 368000 | 3.33%
Отопление | 83829 | 60818 | 249353 | 394000 | 3.566%
Вода и канализация | 30416 |  | 803584 | 834000 | 7.548%
Вентиляция |  |  | 114000 | 114000 | 1.032%
Чистовая отделка | 692332 | 1108652 | 154016 | 1955000 | 17.69%
Сдача объекта |  |  | 23000 | 23000 | 0.2081%
Итого | 3788857 | 3537860 | 3723283 | 11050000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 2762500 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 2762500 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 2210000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 2210000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1105000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом