## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Просторный-180 — из газобетона дом 180 м² под ключ
18 × 10 м · 1 этаж · 5 спален · 3 санузла · срок 12 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 8 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 8 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 15780000
Цена за м² общей площади (180 м²): 87 667 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 5642611 | 5335054 | 4802335 | 15780000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 745190 | 745190
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 66 850) | проект | 1 |  |  | 66850 | 66850
2 | Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундамент (за проект: с монтажом 46 190) | проект | 1 |  |  | 46190 | 46190
3 | Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунта (за объект: с монтажом 57 730) | объект | 1 |  |  | 57730 | 57730
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 600) | объект | 1 |  |  | 31600 | 31600
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 200 540) | объект | 1 |  |  | 200540 | 200540
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 51 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 17.6 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 310) | рейс | 11 |  |  | 267410 | 267410
8 | Вывоз строительного мусора: 6 контейнеров 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 55 420) | объект | 1 |  |  | 55420 | 55420
| Фундамент (монолитная плита) |  |  | 1395750 | 1024156 |  | 2429236
9 | Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунта (за м²: работа 1 090) | м² | 209 |  | 227810 |  | 227810
10 | Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 229.9 | 11265 |  |  | 11495
11 | Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95 (за м³: материал 1 215) | м³ | 83.6 | 101574 |  |  | 101992
12 | Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкой (за м³: материал 4 250) | м³ | 31.4 | 133450 |  |  | 133450
13 | Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 170) | м² | 229.9 | 39083 |  |  | 39083
14 | Утепление плиты снизу ЭППС 100 мм (за м²: материал 1 167) | м² | 209 | 243903 |  |  | 244530
15 | Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходники (за пог.м: материал 389) | пог.м | 60 | 23340 |  |  | 23400
16 | Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 3971 | 349448 |  |  | 357390
17 | Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом) (за м³: материал 8 629) | м³ | 52.25 | 450865 |  |  | 450918
18 | Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 суток (за м²: работа 3 400) | м² | 209 |  | 710600 |  | 710600
19 | Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя) (за пог.м: материал 115, работа 215) | пог.м | 75.6 | 8694 | 16254 |  | 24948
20 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймером (за м²: материал 948, работа 242) | м² | 36 | 34128 | 8712 |  | 42840
21 | Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены) (за смена: работа 30 390) | смена | 2 |  | 60780 |  | 60780
| Стены из газобетона |  |  | 1059679 | 865546 |  | 1925225
22 | Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 % (за м³: материал 8 140) | м³ | 65.22 | 530891 |  |  | 530891
23 | Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас) (за м³: материал 360) | м³ | 63.32 | 22795 |  |  | 22795
24 | Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскости (за м³: работа 5 470) | м³ | 63.32 |  | 346360 |  | 346360
25 | Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м) (за пог.м: материал 34, работа 36) | пог.м | 409.8 | 13933 | 14753 |  | 28686
26 | U-блок 400 мм под армопояс и перемычки (за пог.м: материал 1 820) | пог.м | 105 | 191100 |  |  | 191100
27 | Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (1 уровень) (за пог.м: материал 933, работа 1 827) | пог.м | 75.6 | 70535 | 138121 |  | 208656
28 | Перемычки над 17 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороны (за пог.м: материал 846, работа 1 824) | пог.м | 29.4 | 24872 | 53626 |  | 78498
29 | Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 101.2 пог.м за вычетом 17 дверей) (за м³: материал 8 020) | м³ | 25.63 | 205553 |  |  | 205553
30 | Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытием (за м²: работа 1 220) | м² | 256.3 |  | 312686 |  | 312686
| Перекрытия |  |  | 490259 | 262800 |  | 754337
31 | Балки чердачного перекрытия 200×50 камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероид (за м³: материал 27 950) | м³ | 3.46 | 96707 |  |  | 96707
32 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску (за м³: материал 27 950) | м³ | 5.4 | 150930 |  |  | 150930
33 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 180 | 134100 |  |  | 135000
34 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 549) | м² | 180 | 98820 |  |  | 99000
35 | Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 198 | 9702 |  |  | 9900
36 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкой (за м²: работа 1 460) | м² | 180 |  | 262800 |  | 262800
| Кровля |  |  | 684964 | 954108 | 197184 | 1836905
37 | Мауэрлат 150×150 на анкерных шпильках М12, замоноличенных в армопояс (за м³: материал 27 950) | м³ | 0.85 | 23758 |  |  | 23758
38 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 20.8 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 22°, 2 ската (за м³: материал 27 950) | м³ | 5.97 | 166862 |  |  | 166862
39 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 660) | м³ | 3.24 | 66938 |  |  | 66938
40 | Лобовые доски карнизов 41.6 м и ветровые доски торцов 27.6 м, 25×200 (за м³: материал 20 660) | м³ | 0.35 | 7231 |  |  | 7231
41 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 315.8 | 24948 |  |  | 25264
42 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 287.1 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 301.5 | 265320 |  |  | 265320
43 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 668) | пог.м | 20.8 | 13894 |  |  | 13936
44 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 27.6 | 15097 |  |  | 15180
45 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 425) | пог.м | 41.6 | 17680 |  |  | 17888
46 | Софиты подшивки свесов: карнизных 41.6 м и торцевых 27.6 м × свес 1 м (за м²: материал 680) | м² | 69.2 | 47056 |  |  | 47056
47 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 41.6 |  |  | 98592 | 98592
48 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 41.6 |  |  | 98592 | 98592
49 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 287.1 |  | 941688 |  | 941688
50 | Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, кровельные саморезы, огнебиозащита (за м² дома: материал 201, работа 69) | м² дома | 180 | 36180 | 12420 |  | 48600
| Окна и двери |  |  |  |  | 1266315 | 1266315
51 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 12 шт, 21.1 м² (7 × 1,5×1,6, 3 × 0,8×1,2, 1 × 0,8×0,8, 1 × 0,8×1); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 340) | м² окон | 21.1 |  |  | 492474 | 492474
52 | Панорамное остекление в пол: 2 шт, 2 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 170) | м² окон | 8.3 |  |  | 242111 | 242111
53 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 050) | шт | 1 |  |  | 51050 | 51050
54 | Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 890) | шт | 2 |  |  | 77780 | 77780
55 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 17 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 700) | шт | 17 |  |  | 402900 | 402900
| Фасад |  |  | 755168 | 353868 | 370100 | 1479473
56 | Фасадная система по газобетону: грунт, клеевой базовый слой, декоративная штукатурка «короед» 2 мм, графитовая краска 2 слоя — 130.5 м² стен и фронтонов за вычетом проёмов (за м²: материал 1 250) | м² | 130.5 | 163125 |  |  | 163125
57 | Щелочестойкая армирующая сетка 160 г/м² с нахлёстом + усиление углов ПВХ-профилем (за м²: материал 50) | м² | 150.1 | 7505 |  |  | 7505
58 | Нанесение фасадной системы: грунтование, армирование, декоративный слой, окраска (за м²: работа 1 820) | м² | 130.5 |  | 237510 |  | 237510
59 | Планкен на фронтонах (акцент): обрешётка, термодоска 20×140, скрытый крепёж (за м²: материал 5 226) | м² | 34.6 | 180820 |  |  | 180958
60 | Монтаж планкена фронтонов (работа) (за м²: работа 2 310) | м² | 32.3 |  | 74613 |  | 74613
61 | Утепление и отделка цоколя: ЭППС 50 мм + цокольная плитка/штукатурка (за пог.м: материал 2 917) | пог.м | 59.2 | 172686 |  |  | 172864
62 | Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окраска (за пог.м: работа 550) | пог.м | 75.9 |  | 41745 |  | 41745
63 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 930) | объект | 1 |  |  | 151930 | 151930
64 | Терраса 6.6×3.2 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 039) | м² | 21.12 | 64184 |  |  | 64205
65 | Терраса: настил ДПК 25 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 10 330) | м² | 21.12 |  |  | 218170 | 218170
66 | Терраса: навес — 6 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: материал 7 900) | м² | 21.12 | 166848 |  |  | 166848
| Электрика |  |  | 54690 |  | 451990 | 506680
67 | Электромонтаж по точкам: 69 розеток, 36 светильников, 19 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 124 |  |  | 421600 | 421600
68 | Щит учёта и распределения на 15 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 690) | компл | 1 | 54690 |  |  | 54690
69 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 390) | объект | 1 |  |  | 30390 | 30390
| Отопление |  |  | 131220 | 60770 | 326120 | 518290
70 | Электрокотёл 12 кВт (теплопотери 9.6 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 89 130) | компл | 1 |  |  | 89130 | 89130
71 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 13 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 230) | шт | 13 |  |  | 236990 | 236990
72 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 180 | 131220 |  |  | 131400
73 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 770) | объект | 1 |  | 60770 |  | 60770
| Вода и канализация |  |  | 30385 |  | 941920 | 972310
74 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 000) | объект | 1 |  |  | 237000 | 237000
75 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 620) | объект | 1 |  |  | 206620 | 206620
76 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 12 приборов (3 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 12 |  |  | 94800 | 94800
77 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 385) | компл | 1 | 30385 |  |  | 30390
78 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 030) | шт | 1 |  |  | 34030 | 34030
79 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 460) | компл | 3 |  |  | 346380 | 346380
80 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 090) | компл | 1 |  |  | 23090 | 23090
| Вентиляция |  |  |  |  | 147050 | 147050
81 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (6 помещений) (за шт: с монтажом 4 250) | шт | 6 |  |  | 25500 | 25500
82 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 5 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 310) | канал | 5 |  |  | 121550 | 121550
| Чистовая отделка |  |  | 1039734 | 1812532 | 330580 | 3186911
83 | ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал) (за м²: материал 936) | м² | 180 | 168480 |  |  | 169200
84 | Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа) (за м²: работа 300) | м² | 180 |  | 54000 |  | 54000
85 | Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключ (за м²: с монтажом 1 340) | м² | 180 |  |  | 241200 | 241200
86 | ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 192.6 | 53928 |  |  | 53928
87 | Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 180 |  | 262800 |  | 262800
88 | Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 18 помещений, периметр × высота за вычетом проёмов (за м²: материал 158) | м² | 533.3 | 84261 |  |  | 85328
89 | Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90° (за м²: работа 670) | м² | 533.3 |  | 357311 |  | 357311
90 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 713.3 | 147653 |  |  | 149793
91 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 463.3 | 162155 |  |  | 162155
92 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 463.3 |  | 449401 |  | 449401
93 | Плитка на стены санузлов до потолка (3 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 74.9 | 122836 |  |  | 122836
94 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 70 |  | 153300 |  | 153300
95 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 180 | 63000 |  |  | 63000
96 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 180 |  | 262800 |  | 262800
97 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (129.1 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 138.1 | 139343 |  |  | 139481
98 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 129.1 |  | 109735 |  | 109735
99 | Керамогранит на пол: коридор 1, санузел 1, прихожая, санузел 3, санузел 2, коридор 2, котельная (50.9 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 54.5 |  |  | 89380 | 89380
100 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 50.9 |  | 102309 |  | 102309
101 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 169.1 | 98078 |  |  | 98078
102 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 169.1 |  | 60876 |  | 60876
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24310 | 24310
103 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 310) | объект | 1 |  |  | 24310 | 24310
| Итого по договору |  |  | 5642611 | 5335054 | 4802335 | 15780000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 745000 | 745000 | 4.721%
Фундамент (монолитная плита) | 1395804 | 1024196 |  | 2420000 | 15.34%
Стены из газобетона | 1059005 | 864995 |  | 1924000 | 12.19%
Перекрытия | 490221 | 262779 |  | 753000 | 4.772%
Кровля | 685242 | 954494 | 197264 | 1837000 | 11.64%
Окна и двери |  |  | 1266000 | 1266000 | 8.023%
Фасад | 755609 | 354075 | 370316 | 1480000 | 9.379%
Электрика | 54725 |  | 452275 | 507000 | 3.213%
Отопление | 131192 | 60757 | 326051 | 518000 | 3.283%
Вода и канализация | 30375 |  | 941625 | 972000 | 6.16%
Вентиляция |  |  | 147000 | 147000 | 0.9316%
Чистовая отделка | 1040438 | 1813758 | 330804 | 3185000 | 20.18%
Сдача объекта |  |  | 26000 | 26000 | 0.1648%
Итого | 5642611 | 5335054 | 4802335 | 15780000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 3945000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 3945000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 3156000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 3156000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1578000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом