## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Сауна-116 — каркасный дом 116 м² под ключ
12,6 × 9,2 м · 1 этаж · 3 спальни · 2 санузла · срок 5 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 8 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 8 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 9320000
Цена за м² общей площади (116 м²): 80 400 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 2629091 | 3117940 | 3572969 | 9320000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 485610 | 485610
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 54 700) | проект | 1 |  |  | 54700 | 54700
2 | Расчёт конструктива (КР) инженером-конструктором под грунты и снеговую нагрузку участка (за проект: с монтажом 36 470) | проект | 1 |  |  | 36470 | 36470
3 | Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта (под расчёт свай) (за объект: с монтажом 57 740) | объект | 1 |  |  | 57740 | 57740
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 600) | объект | 1 |  |  | 31600 | 31600
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 127 630) | объект | 1 |  |  | 127630 | 127630
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): пиломатериал 22.4 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 310) | рейс | 5 |  |  | 121550 | 121550
8 | Вывоз строительного мусора: 4 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 36 470) | объект | 1 |  |  | 36470 | 36470
| Фундамент |  |  | 176082 | 69216 | 97128 | 342426
9 | Свая винтовая СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком (материал): по периметру и несущим линиям, шаг 2.5 м (за шт: материал 4 080) | шт | 30 | 122400 |  |  | 122400
10 | Завинчивание свай с нивелировкой по горизонту, бетонирование стволов (работа) (за шт: работа 1 760) | шт | 30 |  | 52800 |  | 52800
11 | Обвязка свай ростверком: брус 150×200 камерной сушки (за м³: материал 29 780) | м³ | 1.72 | 51222 |  |  | 51222
12 | Монтаж ростверка, гидроизоляция оголовков (рубероид, битумная мастика) (за пог.м: материал 43, работа 287) | пог.м | 57.2 | 2460 | 16416 |  | 18876
13 | Забирка цоколя (цокольный сайдинг по каркасу) + вентиляционные продухи подполья (за пог.м: с монтажом 2 130) | пог.м | 45.6 |  |  | 97128 | 97128
| Каркас стен |  |  | 172780 | 310295 |  | 483088
14 | Стойки 150×50 (шаг 600) + верхняя/нижняя обвязка + укосины + хидеры проёмов, камерная сушка: 44.6 пог.м стен + фронтоны 16.8 м² (за м³: материал 27 958) | м³ | 3.57 | 99810 |  |  | 99817
15 | Сборка каркаса наружных стен и фронтонов по технологии «платформа» (работа) (за м²: работа 1 220) | м² | 137.2 |  | 167384 |  | 167384
16 | Каркас внутренних перегородок 100×50, шаг 600 (67 пог.м) (за м³: материал 27 958) | м³ | 2.61 | 72970 |  |  | 72976
17 | Сборка внутренних перегородок (работа) (за м²: работа 790) | м² | 180.9 |  | 142911 |  | 142911
| Перекрытие пола |  |  | 553790 | 380217 |  | 935568
18 | Балки перекрытия пола 200×50 камерной сушки, шаг 600 мм (за м³: материал 27 958) | м³ | 2.23 | 62346 |  |  | 62351
19 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску 40×40 (за м³: материал 20 660) | м³ | 3.48 | 71897 |  |  | 71897
20 | Ветро-влагозащитная мембрана снизу перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 120) | м² | 127.5 | 15300 |  |  | 15300
21 | Утеплитель минвата 200 мм в перекрытие пола (2 слоя по 100 мм вразбежку) (за м²: материал 549) | м² | 231.8 | 127258 |  |  | 127490
22 | Пароизоляция по перекрытию пола (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 127.5 | 6248 |  |  | 6375
23 | Настил OSB-3 18 мм — основание под чистовой пол (отходы раскроя 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 124 | 67828 |  |  | 68200
24 | Монтаж перекрытия пола: балки + подшивка + утепление + настил (работа) (за м²: работа 1 820) | м² | 115.92 |  | 210974 |  | 210974
25 | Балки чердачного перекрытия 150×50, шаг 600 мм (за м³: материал 27 958) | м³ | 1.67 | 46690 |  |  | 46693
26 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 115.9 | 86346 |  |  | 86925
27 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 549) | м² | 115.9 | 63629 |  |  | 63745
28 | Пароизоляция чердачного перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 127.5 | 6248 |  |  | 6375
29 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 115.92 |  | 169243 |  | 169243
| Утепление стен |  |  | 131932 | 217515 |  | 350012
30 | Минвата базальтовая 150 мм в наружные стены (плотность 35–45 кг/м³) (за м²: материал 745) | м² | 92.6 | 68987 |  |  | 69450
31 | Супердиффузионная мембрана (ветро-влагозащита), нахлёст 10 % (за м²: материал 120) | м² | 101.9 | 12228 |  |  | 12228
32 | Пароизоляция внутреннего контура с проклейкой стыков, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 101.9 | 4993 |  |  | 5095
33 | Звукоизоляция перегородок, минвата 50 мм (за м²: материал 280) | м² | 163.3 | 45724 |  |  | 45724
34 | Монтаж утеплителя, мембран, проклейка стыков соединительной лентой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 255.9 |  | 217515 |  | 217515
| Обшивка |  |  | 178740 | 509367 |  | 688107
35 | OSB-3 9 мм — наружная обшивка каркаса и фронтонов (жёсткость диска стены), отходы раскроя 7 % (за м²: материал 270) | м² | 146.8 | 39636 |  |  | 39636
36 | Монтаж наружной обшивки OSB (работа) (за м²: работа 430) | м² | 137.2 |  | 58996 |  | 58996
37 | ГКЛ 12,5 мм по стенам и потолкам всех помещений (в санузлах — ГКЛВ) за вычетом проёмов + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 496.8 | 139104 |  |  | 139104
38 | Монтаж ГКЛ, заделка швов серпянкой, шпаклёвка стыков (работа) (за м²: работа 970) | м² | 464.3 |  | 450371 |  | 450371
| Кровля |  |  | 383242 | 564160 | 139356 | 1087186
39 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 14.7 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 15°, 2 ската (за м³: материал 27 958) | м³ | 3.58 | 100090 |  |  | 100097
40 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 660) | м³ | 1.94 | 40080 |  |  | 40080
41 | Лобовые доски карнизов 29.4 м и ветровые доски торцов 23.4 м, 25×200 (за м³: материал 20 660) | м³ | 0.26 | 5372 |  |  | 5372
42 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 189.2 | 14947 |  |  | 15136
43 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 172 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 180.6 | 158928 |  |  | 158928
44 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 14.7 | 9834 |  |  | 9849
45 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 23.4 | 12800 |  |  | 12870
46 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 425) | пог.м | 29.4 | 12495 |  |  | 12642
47 | Софиты подшивки свесов: карнизных 29.4 м и торцевых 23.4 м × свес 0.8 м (за м²: материал 680) | м² | 42.2 | 28696 |  |  | 28696
48 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 29.4 |  |  | 69678 | 69678
49 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 29.4 |  |  | 69678 | 69678
50 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 172 |  | 564160 |  | 564160
| Крепёж и защита |  |  | 51353 | 15881 |  | 67234
51 | Крепёж: гвозди ершёные, саморезы, перфорированные уголки и пластины, анкера, шпильки (за м² дома: материал 200) | м² дома | 115.92 | 23184 |  |  | 23184
52 | Огнебиозащитная пропитка пиломатериала, 2 слоя (материал + нанесение) (за м² дома: материал 243, работа 137) | м² дома | 115.92 | 28169 | 15881 |  | 44050
| Окна и двери |  |  |  |  | 951419 | 951419
53 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 7 шт, 13.7 м² (5 × 1,5×1,6, 1 × 0,8×1,2, 1 × 0,7×1); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 340) | м² окон | 13.7 |  |  | 319758 | 319758
54 | Панорамное остекление в пол: 2 шт, 2 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 170) | м² окон | 8.3 |  |  | 242111 | 242111
55 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 050) | шт | 1 |  |  | 51050 | 51050
56 | Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 900) | шт | 2 |  |  | 77800 | 77800
57 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 11 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 700) | шт | 11 |  |  | 260700 | 260700
| Фасад |  |  | 342739 | 237022 | 269082 | 848909
58 | Мокрый фасад по каркасу (по OSB через утеплитель ППС 50 мм): грунт, клеевой базовый слой, декоративная штукатурка «короед» 2 мм, графитовая краска 2 слоя — 95.3 м² стен и фронтонов за вычетом проёмов (за м²: материал 1 250) | м² | 95.3 | 119125 |  |  | 119125
59 | Щелочестойкая армирующая сетка 160 г/м² с нахлёстом + усиление углов ПВХ-профилем (за м²: материал 50) | м² | 109.6 | 5480 |  |  | 5480
60 | Нанесение фасадной системы: грунтование, армирование, декоративный слой, окраска (за м²: работа 1 820) | м² | 95.3 |  | 173446 |  | 173446
61 | Планкен на фронтонах (акцент): обрешётка, термодоска 20×140, скрытый крепёж (за м²: материал 5 227) | м² | 18 | 94086 |  |  | 94140
62 | Монтаж планкена фронтонов (работа) (за м²: работа 2 310) | м² | 16.8 |  | 38808 |  | 38808
63 | Обрамление проёмов: наличники, откосы, отливы (за пог.м: работа 430) | пог.м | 57.6 |  | 24768 |  | 24768
64 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 940) | объект | 1 |  |  | 151940 | 151940
65 | Терраса 3.15×3.6 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 039) | м² | 11.34 | 34462 |  |  | 34474
66 | Терраса: настил ДПК 25 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 10 330) | м² | 11.34 |  |  | 117142 | 117142
67 | Терраса: навес — 4 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: материал 7 900) | м² | 11.34 | 89586 |  |  | 89586
| Электрика |  |  | 54700 |  | 322790 | 377490
68 | Электромонтаж по точкам: 50 розеток, 23 светильников, 13 выключателей — кабель ВВГнг-LS в гофре, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 86 |  |  | 292400 | 292400
69 | Щит учёта и распределения на 13 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 700) | компл | 1 | 54700 |  |  | 54700
70 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 390) | объект | 1 |  |  | 30390 | 30390
| Отопление |  |  | 84506 | 60780 | 267390 | 412792
71 | Электрокотёл 9 кВт (теплопотери 7 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 66 860) | компл | 1 |  |  | 66860 | 66860
72 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 11 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 230) | шт | 11 |  |  | 200530 | 200530
73 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 115.92 | 84506 |  |  | 84622
74 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 780) | объект | 1 |  | 60780 |  | 60780
| Вода и канализация |  |  | 30389 |  | 802870 | 833260
75 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 030) | объект | 1 |  |  | 237030 | 237030
76 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 640) | объект | 1 |  |  | 206640 | 206640
77 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 9 |  |  | 71100 | 71100
78 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 389) | компл | 1 | 30389 |  |  | 30390
79 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 040) | шт | 1 |  |  | 34040 | 34040
80 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 480) | компл | 2 |  |  | 230960 | 230960
81 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 138550 | 138550
82 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (4 помещений) (за шт: с монтажом 4 250) | шт | 4 |  |  | 17000 | 17000
83 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 5 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 310) | канал | 5 |  |  | 121550 | 121550
| Чистовая отделка |  |  | 466072 | 750135 | 75112 | 1292790
84 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 464.3 | 96110 |  |  | 97503
85 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 305.3 | 106855 |  |  | 106855
86 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 305.3 |  | 296141 |  | 296141
87 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 46.1 | 75604 |  |  | 75604
88 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 43.1 |  | 94389 |  | 94389
89 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 115.9 | 40565 |  |  | 40565
90 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 115.9 |  | 169214 |  | 169214
91 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (73.1 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 78.2 | 78904 |  |  | 78982
92 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 73.1 |  | 62135 |  | 62135
93 | Керамогранит на пол: сауна, душевая, санузел 1, холл, прихожая, котельная (42.8 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 45.8 |  |  | 75112 | 75112
94 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 42.8 |  | 86028 |  | 86028
95 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 117.3 | 68034 |  |  | 68034
96 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 117.3 |  | 42228 |  | 42228
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24310 | 24310
97 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 310) | объект | 1 |  |  | 24310 | 24310
| Итого по договору |  |  | 2629091 | 3117940 | 3572969 | 9320000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 486000 | 486000 | 5.215%
Фундамент | 176377 | 69332 | 97291 | 343000 | 3.68%
Каркас стен | 172396 | 309604 |  | 482000 | 5.172%
Перекрытие пола | 554379 | 380621 |  | 935000 | 10.03%
Утепление стен | 132141 | 217859 |  | 350000 | 3.755%
Обшивка | 178972 | 510028 |  | 689000 | 7.393%
Кровля | 383680 | 564805 | 139515 | 1088000 | 11.67%
Крепёж и защита | 51174 | 15826 |  | 67000 | 0.7189%
Окна и двери |  |  | 951000 | 951000 | 10.2%
Фасад | 343206 | 237345 | 269449 | 850000 | 9.12%
Электрика | 54774 |  | 323226 | 378000 | 4.056%
Отопление | 84572 | 60828 | 267600 | 413000 | 4.431%
Вода и канализация | 30380 |  | 802620 | 833000 | 8.938%
Вентиляция |  |  | 139000 | 139000 | 1.491%
Чистовая отделка | 467040 | 751692 | 75268 | 1294000 | 13.88%
Сдача объекта |  |  | 22000 | 22000 | 0.2361%
Итого | 2629091 | 3117940 | 3572969 | 9320000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 2330000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 2330000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 1864000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 1864000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 932000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом