## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Семейный-205 — каркасный дом 205 м² под ключ
11,4 × 9 м · 2 этажа · 4 спальни · 3 санузла · срок 7 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 14020000
Цена за м² общей площади (205 м²): 68 324 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 4075465 | 4655336 | 5289199 | 14020000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 537460 | 537460
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 54 720) | проект | 1 |  |  | 54720 | 54720
2 | Расчёт конструктива (КР) инженером-конструктором под грунты и снеговую нагрузку участка (за проект: с монтажом 36 480) | проект | 1 |  |  | 36480 | 36480
3 | Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта (под расчёт свай) (за объект: с монтажом 57 760) | объект | 1 |  |  | 57760 | 57760
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 460) | объект | 1 |  |  | 19460 | 19460
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 610) | объект | 1 |  |  | 31610 | 31610
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 127 670) | объект | 1 |  |  | 127670 | 127670
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): пиломатериал 27.2 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 320) | рейс | 6 |  |  | 145920 | 145920
8 | Вывоз строительного мусора: 7 контейнеров 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 63 840) | объект | 1 |  |  | 63840 | 63840
| Фундамент |  |  | 180704 | 71588 | 91164 | 343584
9 | Свая винтовая СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком (материал): по периметру и несущим линиям, шаг 2 м (за шт: материал 4 086) | шт | 32 | 130752 |  |  | 130880
10 | Завинчивание свай с нивелировкой по горизонту, бетонирование стволов (работа) (за шт: работа 1 760) | шт | 32 |  | 56320 |  | 56320
11 | Обвязка свай ростверком: брус 150×200 камерной сушки (за м³: материал 29 790) | м³ | 1.6 | 47664 |  |  | 47664
12 | Монтаж ростверка, гидроизоляция оголовков (рубероид, битумная мастика) (за пог.м: материал 43, работа 287) | пог.м | 53.2 | 2288 | 15268 |  | 17556
13 | Забирка цоколя (цокольный сайдинг по каркасу) + вентиляционные продухи подполья (за пог.м: с монтажом 2 130) | пог.м | 42.8 |  |  | 91164 | 91164
| Каркас стен |  |  | 288620 | 523663 |  | 812314
14 | Стойки 150×50 (шаг 600) + верхняя/нижняя обвязка + укосины + хидеры проёмов, камерная сушка: 83.6 пог.м стен (за м³: материал 27 967) | м³ | 6.01 | 168082 |  |  | 168100
15 | Сборка каркаса наружных стен и фронтонов по технологии «платформа» (работа) (за м²: работа 1 220) | м² | 236.2 |  | 288164 |  | 288164
16 | Каркас внутренних перегородок 100×50, шаг 600 (110.4 пог.м) (за м³: материал 27 967) | м³ | 4.31 | 120538 |  |  | 120551
17 | Сборка внутренних перегородок (работа) (за м²: работа 790) | м² | 298.1 |  | 235499 |  | 235499
| Перекрытие пола |  |  | 662136 | 486324 |  | 1149874
18 | Балки перекрытия пола 200×50 камерной сушки, шаг 600 мм (за м³: материал 27 967) | м³ | 1.97 | 55095 |  |  | 55101
19 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску 40×40 (за м³: материал 20 670) | м³ | 3.08 | 63664 |  |  | 63664
20 | Ветро-влагозащитная мембрана снизу перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 120) | м² | 112.9 | 13548 |  |  | 13548
21 | Утеплитель минвата 200 мм в перекрытие пола (2 слоя по 100 мм вразбежку) (за м²: материал 550) | м² | 205.2 | 112860 |  |  | 112860
22 | Пароизоляция по перекрытию пола (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 112.9 | 5532 |  |  | 5645
23 | Настил OSB-3 18 мм — основание под чистовой пол (отходы раскроя 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 109.8 | 60061 |  |  | 60390
24 | Монтаж перекрытия пола: балки + подшивка + утепление + настил (работа) (за м²: работа 1 820) | м² | 102.6 |  | 186732 |  | 186732
25 | Балки межэтажного перекрытия над первый этаж 200×50, шаг 600 мм (жилая нагрузка) (за м³: материал 27 967) | м³ | 1.97 | 55095 |  |  | 55101
26 | Звукоизоляция межэтажного перекрытия, минвата 100 мм (за м²: материал 550) | м² | 102.6 | 56430 |  |  | 56430
27 | Настил OSB-3 18 мм по межэтажному перекрытию (отходы 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 109.8 | 60061 |  |  | 60390
28 | Монтаж межэтажного перекрытия (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 102.6 |  | 149796 |  | 149796
29 | Балки чердачного перекрытия 150×50, шаг 600 мм (за м³: материал 27 967) | м³ | 1.48 | 41391 |  |  | 41396
30 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 102.6 | 76437 |  |  | 76950
31 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 102.6 | 56430 |  |  | 56430
32 | Пароизоляция чердачного перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 112.9 | 5532 |  |  | 5645
33 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 102.6 |  | 149796 |  | 149796
| Утепление стен |  |  | 254466 | 393295 |  | 648931
34 | Минвата базальтовая 150 мм в наружные стены (плотность 35–45 кг/м³) (за м²: материал 745) | м² | 191.9 | 142966 |  |  | 143925
35 | Супердиффузионная мембрана (ветро-влагозащита), нахлёст 10 % (за м²: материал 120) | м² | 211.1 | 25332 |  |  | 25332
36 | Пароизоляция внутреннего контура с проклейкой стыков, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 211.1 | 10344 |  |  | 10555
37 | Звукоизоляция перегородок, минвата 50 мм (за м²: материал 280) | м² | 270.8 | 75824 |  |  | 75824
38 | Монтаж утеплителя, мембран, проклейка стыков соединительной лентой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 462.7 |  | 393295 |  | 393295
| Обшивка |  |  | 307797 | 877178 |  | 1184975
39 | OSB-3 9 мм — наружная обшивка каркаса и фронтонов (жёсткость диска стены), отходы раскроя 7 % (за м²: материал 270) | м² | 252.7 | 68229 |  |  | 68229
40 | Монтаж наружной обшивки OSB (работа) (за м²: работа 430) | м² | 236.2 |  | 101566 |  | 101566
41 | ГКЛ 12,5 мм по стенам и потолкам всех помещений (в санузлах — ГКЛВ) за вычетом проёмов + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 855.6 | 239568 |  |  | 239568
42 | Монтаж ГКЛ, заделка швов серпянкой, шпаклёвка стыков (работа) (за м²: работа 970) | м² | 799.6 |  | 775612 |  | 775612
| Кровля |  |  | 370671 | 521848 | 223728 | 1116656
43 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 2.4 м + накосные стропила 32.4 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля вальмовая, уклон 30°, 4 ската (за м³: материал 27 967) | м³ | 3.31 | 92571 |  |  | 92581
44 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 670) | м³ | 1.8 | 37206 |  |  | 37206
45 | Лобовые доски карнизов 47.2 м и ветровые доски торцов 0 м, 25×200 (за м³: материал 20 670) | м³ | 0.24 | 4961 |  |  | 4961
46 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 175 | 13825 |  |  | 14000
47 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 159.1 м² скатов + отходы раскроя 15 % (диагональные резы вальм и ендов) (за м²: материал 880) | м² | 183 | 161040 |  |  | 161040
48 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 34.8 | 23281 |  |  | 23316
49 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 47.2 | 20107 |  |  | 20296
50 | Софиты подшивки свесов: карнизных 47.2 м и торцевых 0 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 26 | 17680 |  |  | 17680
51 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 47.2 |  |  | 111864 | 111864
52 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 47.2 |  |  | 111864 | 111864
53 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 159.1 |  | 521848 |  | 521848
| Крепёж и защита |  |  | 90904 | 28112 |  | 119016
54 | Крепёж: гвозди ершёные, саморезы, перфорированные уголки и пластины, анкера, шпильки (за м² дома: материал 200) | м² дома | 205.2 | 41040 |  |  | 41040
55 | Огнебиозащитная пропитка пиломатериала, 2 слоя (материал + нанесение) (за м² дома: материал 243, работа 137) | м² дома | 205.2 | 49864 | 28112 |  | 77976
| Окна и двери |  |  |  |  | 1500892 | 1500892
56 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 14 шт, 26 м² (9 × 1,5×1,6, 3 × 0,8×0,8, 1 × 1×1,8, 1 × 0,7×1); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 350) | м² окон | 26 |  |  | 607100 | 607100
57 | Панорамное остекление в пол: 3 шт, 3 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 180) | м² окон | 12.4 |  |  | 361832 | 361832
58 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 070) | шт | 1 |  |  | 51070 | 51070
59 | Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 910) | шт | 2 |  |  | 77820 | 77820
60 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 17 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 17 |  |  | 403070 | 403070
| Фасад |  |  | 848770 | 398752 | 819057 | 2066632
61 | Мокрый фасад по каркасу (по OSB через утеплитель ППС 50 мм): грунт, клеевой базовый слой, декоративная штукатурка «короед» 2 мм, белая краска 2 слоя — 197.5 м² стен и фронтонов за вычетом проёмов (за м²: материал 1 250) | м² | 197.5 | 246875 |  |  | 246875
62 | Щелочестойкая армирующая сетка 160 г/м² с нахлёстом + усиление углов ПВХ-профилем (за м²: материал 50) | м² | 227.1 | 11355 |  |  | 11355
63 | Нанесение фасадной системы: грунтование, армирование, декоративный слой, окраска (за м²: работа 1 820) | м² | 197.5 |  | 359450 |  | 359450
64 | Обрамление проёмов: наличники, откосы, отливы (за пог.м: работа 430) | пог.м | 91.4 |  | 39302 |  | 39302
65 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 990) | объект | 1 |  |  | 151990 | 151990
66 | Терраса 6.6×3.35 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 040) | м² | 22.11 | 67214 |  |  | 67214
67 | Терраса: настил ДПК 25 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 10 340) | м² | 22.11 |  |  | 228617 | 228617
68 | Терраса: ограждение по свободным сторонам (за пог.м: материал 7 296) | пог.м | 13.3 | 97037 |  |  | 97090
69 | Терраса: навес — 6 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: материал 7 900) | м² | 22.11 | 174669 |  |  | 174669
70 | Навес для машины 4×5.75 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 040) | м² | 23 | 69920 |  |  | 69920
71 | Навес для машины: настил ДПК 25 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 10 340) | м² | 23 |  |  | 237820 | 237820
72 | Навес для машины: навес — 7 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: материал 7 900) | м² | 23 | 181700 |  |  | 181700
73 | Лестница на второй этаж: маршевая с забежными ступенями, ограждение, под ключ (за шт: с монтажом 200 630) | шт | 1 |  |  | 200630 | 200630
| Электрика |  |  | 54718 |  | 496200 | 550920
74 | Электромонтаж по точкам: 74 розеток, 41 светильников, 22 выключателей — кабель ВВГнг-LS в гофре, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 137 |  |  | 465800 | 465800
75 | Щит учёта и распределения на 17 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 718) | компл | 1 | 54718 |  |  | 54720
76 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 400) | объект | 1 |  |  | 30400 | 30400
| Отопление |  |  | 149796 | 60800 | 403300 | 613896
77 | Электрокотёл 15 кВт (теплопотери 10.6 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 111 460) | компл | 1 |  |  | 111460 | 111460
78 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 16 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 16 |  |  | 291840 | 291840
79 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 730) | м² дома | 205.2 | 149796 |  |  | 149796
80 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 800) | объект | 1 |  | 60800 |  | 60800
| Вода и канализация |  |  | 30399 |  | 942330 | 972730
81 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 110) | объект | 1 |  |  | 237110 | 237110
82 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 710) | объект | 1 |  |  | 206710 | 206710
83 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 12 приборов (3 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 12 |  |  | 94800 | 94800
84 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 399) | компл | 1 | 30399 |  |  | 30400
85 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 050) | шт | 1 |  |  | 34050 | 34050
86 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 520) | компл | 3 |  |  | 346560 | 346560
87 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 147160 | 147160
88 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (6 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 6 |  |  | 25560 | 25560
89 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 5 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 320) | канал | 5 |  |  | 121600 | 121600
| Чистовая отделка |  |  | 832451 | 1288792 | 102828 | 2226627
90 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 799.6 | 165517 |  |  | 167916
91 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 513.2 | 179620 |  |  | 179620
92 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 513.2 |  | 497804 |  | 497804
93 | Плитка на стены санузлов до потолка (3 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 86.9 | 142516 |  |  | 142516
94 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 81.2 |  | 177828 |  | 177828
95 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 205.2 | 71820 |  |  | 71820
96 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 205.2 |  | 299592 |  | 299592
97 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (146.6 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 156.9 | 158312 |  |  | 158469
98 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 146.6 |  | 124610 |  | 124610
99 | Керамогранит на пол: холл, санузел, прихожая, котельная, холл 2, санузел 2, санузел 3 (58.6 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 62.7 |  |  | 102828 | 102828
100 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 58.6 |  | 117786 |  | 117786
101 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 197.7 | 114666 |  |  | 114666
102 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 197.7 |  | 71172 |  | 71172
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24320 | 24320
103 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 320) | объект | 1 |  |  | 24320 | 24320
| Итого по договору |  |  | 4075465 | 4655336 | 5289199 | 14020000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 537000 | 537000 | 3.83%
Фундамент | 180990 | 71702 | 91308 | 344000 | 2.454%
Каркас стен | 288164 | 522836 |  | 811000 | 5.785%
Перекрытие пола | 662447 | 486553 |  | 1149000 | 8.195%
Утепление стен | 254953 | 394047 |  | 649000 | 4.629%
Обшивка | 308063 | 877937 |  | 1186000 | 8.459%
Кровля | 371253 | 522668 | 224079 | 1118000 | 7.974%
Крепёж и защита | 90892 | 28108 |  | 119000 | 0.8488%
Окна и двери |  |  | 1501000 | 1501000 | 10.71%
Фасад | 849354 | 399026 | 819620 | 2068000 | 14.75%
Электрика | 54825 |  | 497175 | 552000 | 3.937%
Отопление | 149821 | 60811 | 403368 | 614000 | 4.379%
Вода и канализация | 30407 |  | 942593 | 973000 | 6.94%
Вентиляция |  |  | 147000 | 147000 | 1.049%
Чистовая отделка | 834296 | 1291648 | 103056 | 2229000 | 15.9%
Сдача объекта |  |  | 23000 | 23000 | 0.1641%
Итого | 4075465 | 4655336 | 5289199 | 14020000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 3505000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 3505000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 2804000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 2804000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1402000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом