## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Скандинавский-124 — каркасный дом 126 м² под ключ
9 × 7,8 м · 1 этаж + мансарда · 4 спальни · 2 санузла · срок 5 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 10430000
Цена за м² общей площади (126 м²): 82 778 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 2723330 | 3362274 | 4344396 | 10430000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 485920 | 485920
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 54 730) | проект | 1 |  |  | 54730 | 54730
2 | Расчёт конструктива (КР) инженером-конструктором под грунты и снеговую нагрузку участка (за проект: с монтажом 36 490) | проект | 1 |  |  | 36490 | 36490
3 | Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта (под расчёт свай) (за объект: с монтажом 57 770) | объект | 1 |  |  | 57770 | 57770
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 460) | объект | 1 |  |  | 19460 | 19460
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 620) | объект | 1 |  |  | 31620 | 31620
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 127 710) | объект | 1 |  |  | 127710 | 127710
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): пиломатериал 19.3 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 330) | рейс | 5 |  |  | 121650 | 121650
8 | Вывоз строительного мусора: 4 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 36 490) | объект | 1 |  |  | 36490 | 36490
| Фундамент |  |  | 155349 | 61793 | 75828 | 293054
9 | Свая винтовая СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком (материал): по периметру и несущим линиям, шаг 2 м (за шт: материал 4 087) | шт | 28 | 114436 |  |  | 114520
10 | Завинчивание свай с нивелировкой по горизонту, бетонирование стволов (работа) (за шт: работа 1 760) | шт | 28 |  | 49280 |  | 49280
11 | Обвязка свай ростверком: брус 150×200 камерной сушки (за м³: материал 29 800) | м³ | 1.31 | 39038 |  |  | 39038
12 | Монтаж ростверка, гидроизоляция оголовков (рубероид, битумная мастика) (за пог.м: материал 43, работа 287) | пог.м | 43.6 | 1875 | 12513 |  | 14388
13 | Забирка цоколя (цокольный сайдинг по каркасу) + вентиляционные продухи подполья (за пог.м: с монтажом 2 130) | пог.м | 35.6 |  |  | 75828 | 75828
| Каркас стен |  |  | 224919 | 375247 |  | 600206
14 | Стойки 150×50 (шаг 600) + верхняя/нижняя обвязка + укосины + хидеры проёмов, камерная сушка: 69.2 пог.м стен + фронтоны 34.5 м² (за м³: материал 27 975) | м³ | 5.31 | 148547 |  |  | 148574
15 | Сборка каркаса наружных стен и фронтонов по технологии «платформа» (работа) (за м²: работа 1 220) | м² | 185 |  | 225700 |  | 225700
16 | Каркас внутренних перегородок 100×50, шаг 600 (73 пог.м) (за м³: материал 27 975) | м³ | 2.73 | 76372 |  |  | 76385
17 | Сборка внутренних перегородок (работа) (за м²: работа 790) | м² | 189.3 |  | 149547 |  | 149547
| Перекрытие пола |  |  | 425600 | 316776 |  | 743184
18 | Балки перекрытия пола 200×50 камерной сушки, шаг 600 мм (за м³: материал 27 975) | м³ | 1.35 | 37766 |  |  | 37773
19 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску 40×40 (за м³: материал 20 677) | м³ | 2.11 | 43628 |  |  | 43635
20 | Ветро-влагозащитная мембрана снизу перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 120) | м² | 77.2 | 9264 |  |  | 9264
21 | Утеплитель минвата 200 мм в перекрытие пола (2 слоя по 100 мм вразбежку) (за м²: материал 550) | м² | 140.4 | 77220 |  |  | 77220
22 | Пароизоляция по перекрытию пола (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 77.2 | 3783 |  |  | 3860
23 | Настил OSB-3 18 мм — основание под чистовой пол (отходы раскроя 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 75.1 | 41080 |  |  | 41305
24 | Монтаж перекрытия пола: балки + подшивка + утепление + настил (работа) (за м²: работа 1 820) | м² | 70.2 |  | 127764 |  | 127764
25 | Балки межэтажного перекрытия над первый этаж 200×50, шаг 600 мм (жилая нагрузка) (за м³: материал 27 975) | м³ | 1.35 | 37766 |  |  | 37773
26 | Звукоизоляция межэтажного перекрытия, минвата 100 мм (за м²: материал 550) | м² | 70.2 | 38610 |  |  | 38610
27 | Настил OSB-3 18 мм по межэтажному перекрытию (отходы 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 59.7 | 32656 |  |  | 32835
28 | Монтаж межэтажного перекрытия (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 70.2 |  | 102492 |  | 102492
29 | Балки чердачного перекрытия 150×50, шаг 600 мм (над плоским потолком мансарды) (за м³: материал 27 975) | м³ | 0.85 | 23779 |  |  | 23783
30 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 746) | м² | 59.3 | 44238 |  |  | 44475
31 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 59.3 | 32615 |  |  | 32615
32 | Пароизоляция чердачного перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 65.2 | 3195 |  |  | 3260
33 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 59.26 |  | 86520 |  | 86520
| Утепление стен |  |  | 185264 | 268940 |  | 454960
34 | Минвата базальтовая 150 мм в наружные стены и фронтоны мансарды (плотность 35–45 кг/м³) (за м²: материал 746) | м² | 148.3 | 110632 |  |  | 111225
35 | Супердиффузионная мембрана (ветро-влагозащита), нахлёст 10 % (за м²: материал 120) | м² | 163.1 | 19572 |  |  | 19572
36 | Пароизоляция внутреннего контура с проклейкой стыков, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 163.1 | 7992 |  |  | 8155
37 | Звукоизоляция перегородок, минвата 50 мм (за м²: материал 280) | м² | 168.1 | 47068 |  |  | 47068
38 | Монтаж утеплителя, мембран, проклейка стыков соединительной лентой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 316.4 |  | 268940 |  | 268940
| Обшивка |  |  | 198584 | 549418 |  | 748002
39 | OSB-3 9 мм — наружная обшивка каркаса и фронтонов (жёсткость диска стены), отходы раскроя 7 % (за м²: материал 270) | м² | 198 | 53460 |  |  | 53460
40 | Монтаж наружной обшивки OSB (работа) (за м²: работа 430) | м² | 185 |  | 79550 |  | 79550
41 | ГКЛ 12,5 мм по стенам и потолкам всех помещений (в санузлах — ГКЛВ) за вычетом проёмов, включая наклонные потолки мансарды + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 518.3 | 145124 |  |  | 145124
42 | Монтаж ГКЛ, заделка швов серпянкой, шпаклёвка стыков (работа) (за м²: работа 970) | м² | 484.4 |  | 469868 |  | 469868
| Кровля |  |  | 405119 | 414592 | 382688 | 1203134
43 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 5.9 м + накосные стропила 15.2 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля полувальмовая, уклон 38°, 4 ската (за м³: материал 27 975) | м³ | 2.63 | 73574 |  |  | 73587
44 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 677) | м³ | 1.43 | 29568 |  |  | 29572
45 | Лобовые доски карнизов 21.2 м и ветровые доски торцов 21.3 м, 25×200 (за м³: материал 20 677) | м³ | 0.21 | 4342 |  |  | 4343
46 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 139 | 10981 |  |  | 11120
47 | Утеплитель мансарды: наклонный потолок 20.7 м² между стропил + плоский 59.3 м², слой 150 мм (за м²: материал 746) | м² | 80 | 59680 |  |  | 60000
48 | Утеплитель мансарды, второй слой 100 мм под стропила (итого 250 мм, разрыв мостиков холода) (за м²: материал 550) | м² | 80 | 44000 |  |  | 44000
49 | Пароизоляция мансарды с проклейкой стыков бутиловой лентой, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 88 | 4312 |  |  | 4400
50 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 126.4 м² скатов + отходы раскроя 15 % (диагональные резы вальм и ендов) (за м²: материал 880) | м² | 145.4 | 127952 |  |  | 127952
51 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 21.1 | 14116 |  |  | 14137
52 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 21.3 | 11651 |  |  | 11715
53 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 21.2 | 9031 |  |  | 9116
54 | Софиты подшивки свесов: карнизных 21.2 м и торцевых 21.3 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 23.4 | 15912 |  |  | 15912
55 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 21.2 |  |  | 50244 | 50244
56 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 21.2 |  |  | 50244 | 50244
57 | Мансардное окно 78×118 с окладом, монтаж в скат (за шт: с монтажом 70 550) | шт | 4 |  |  | 282200 | 282200
58 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 126.4 |  | 414592 |  | 414592
| Крепёж и защита |  |  | 55818 | 17262 |  | 73080
59 | Крепёж: гвозди ершёные, саморезы, перфорированные уголки и пластины, анкера, шпильки (за м² дома: материал 200) | м² дома | 126 | 25200 |  |  | 25200
60 | Огнебиозащитная пропитка пиломатериала, 2 слоя (материал + нанесение) (за м² дома: материал 243, работа 137) | м² дома | 126 | 30618 | 17262 |  | 47880
| Окна и двери |  |  |  |  | 1255749 | 1255749
61 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 8 шт, 14.3 м² (1 × 0,7×1, 1 × 0,8×0,8, 5 × 1,5×1,6, 1 × 0,8×1,2); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 350) | м² окон | 14.3 |  |  | 333905 | 333905
62 | Панорамное остекление в пол: 4 шт, 4 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 190) | м² окон | 16.6 |  |  | 484554 | 484554
63 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 090) | шт | 1 |  |  | 51090 | 51090
64 | Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 920) | шт | 2 |  |  | 77840 | 77840
65 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 13 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 720) | шт | 13 |  |  | 308360 | 308360
| Фасад |  |  | 372272 | 495208 | 458169 | 1326130
66 | Контробрешётка вентзазора + обрешётка фасада, брусок 50×50 (за м³: материал 20 677) | м³ | 0.92 | 19023 |  |  | 19026
67 | Имитация бруса 20×190, камерная сушка, сорт АВ, +7 % на подрезку (за м²: материал 970) | м² | 163.3 | 158401 |  |  | 158401
68 | Грунт-антисептик + 2 слоя фасадной краски по дереву (материал) (за м²: материал 547) | м² | 152.6 | 83472 |  |  | 83930
69 | Монтаж вентилируемого фасада и имитации бруса (работа) (за м²: работа 1 950) | м² | 152.6 |  | 297570 |  | 297570
70 | Окраска фасада в 2 слоя (работа) (за м²: работа 1 090) | м² | 152.6 |  | 166334 |  | 166334
71 | Обрамление проёмов: наличники, откосы, отливы (за пог.м: работа 430) | пог.м | 72.8 |  | 31304 |  | 31304
72 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 152 040) | объект | 1 |  |  | 152040 | 152040
73 | Терраса 4.2×2.95 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 040) | м² | 12.39 | 37666 |  |  | 37666
74 | Терраса: настил лиственница 28 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 8 510) | м² | 12.39 |  |  | 105439 | 105439
75 | Терраса: ограждение по свободным сторонам (за пог.м: материал 7 298) | пог.м | 10.1 | 73710 |  |  | 73730
76 | Лестница на мансарду: маршевая с забежными ступенями, ограждение, под ключ (за шт: с монтажом 200 690) | шт | 1 |  |  | 200690 | 200690
| Электрика |  |  | 54730 |  | 388460 | 443190
77 | Электромонтаж по точкам: 58 розеток, 29 светильников, 18 выключателей — кабель ВВГнг-LS в гофре, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 410) | точка | 105 |  |  | 358050 | 358050
78 | Щит учёта и распределения на 15 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 730) | компл | 1 | 54730 |  |  | 54730
79 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 410) | объект | 1 |  |  | 30410 | 30410
| Отопление |  |  | 91980 | 60820 | 289840 | 442640
80 | Электрокотёл 12 кВт (теплопотери 7.8 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 89 200) | компл | 1 |  |  | 89200 | 89200
81 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 11 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 11 |  |  | 200640 | 200640
82 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 730) | м² дома | 126 | 91980 |  |  | 91980
83 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 820) | объект | 1 |  | 60820 |  | 60820
| Вода и канализация |  |  | 30408 |  | 803410 | 833820
84 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 180) | объект | 1 |  |  | 237180 | 237180
85 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 770) | объект | 1 |  |  | 206770 | 206770
86 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 910) | точка | 9 |  |  | 71190 | 71190
87 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 408) | компл | 1 | 30408 |  |  | 30410
88 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 060) | шт | 1 |  |  | 34060 | 34060
89 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 550) | компл | 2 |  |  | 231100 | 231100
90 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 110) | компл | 1 |  |  | 23110 | 23110
| Вентиляция |  |  |  |  | 118620 | 118620
91 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (5 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 5 |  |  | 21300 | 21300
92 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 4 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 330) | канал | 4 |  |  | 97320 | 97320
| Чистовая отделка |  |  | 520687 | 798505 | 61992 | 1382637
93 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 484.4 | 100271 |  |  | 101724
94 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 303 | 106050 |  |  | 106050
95 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 303 |  | 293910 |  | 293910
96 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 43.5 | 71340 |  |  | 71340
97 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 40.7 |  | 89133 |  | 89133
98 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 140.7 | 49245 |  |  | 49245
99 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 140.7 |  | 205422 |  | 205422
100 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (105.1 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 010) | м² | 112.5 | 113625 |  |  | 113625
101 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 105.1 |  | 89335 |  | 89335
102 | Керамогранит на пол: прихожая, котельная, холл, санузел, санузел 2, холл 2 (35.3 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 37.8 |  |  | 61992 | 61992
103 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 35.3 |  | 70953 |  | 70953
104 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 138.2 | 80156 |  |  | 80156
105 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 138.2 |  | 49752 |  | 49752
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24330 | 24330
106 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 330) | объект | 1 |  |  | 24330 | 24330
| Итого по договору |  |  | 2723330 | 3362274 | 4344396 | 10430000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 486000 | 486000 | 4.66%
Фундамент | 155365 | 61799 | 75836 | 293000 | 2.809%
Каркас стен | 224857 | 375143 |  | 600000 | 5.753%
Перекрытие пола | 425958 | 317042 |  | 743000 | 7.124%
Утепление стен | 185589 | 269411 |  | 455000 | 4.362%
Обшивка | 198849 | 550151 |  | 749000 | 7.181%
Кровля | 405658 | 415144 | 383198 | 1204000 | 11.54%
Крепёж и защита | 55757 | 17243 |  | 73000 | 0.6999%
Окна и двери |  |  | 1256000 | 1256000 | 12.04%
Фасад | 372371 | 495339 | 458290 | 1326000 | 12.71%
Электрика | 54707 |  | 388293 | 443000 | 4.247%
Отопление | 92055 | 60869 | 290076 | 443000 | 4.247%
Вода и канализация | 30415 |  | 803585 | 834000 | 7.996%
Вентиляция |  |  | 119000 | 119000 | 1.141%
Чистовая отделка | 521749 | 800133 | 62118 | 1384000 | 13.27%
Сдача объекта |  |  | 22000 | 22000 | 0.2109%
Итого | 2723330 | 3362274 | 4344396 | 10430000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 2607500 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 2607500 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 2086000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 2086000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1043000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом