## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Скат-97 — каркасный дом 98 м² под ключ
12 × 8,2 м · 1 этаж · 3 спальни · 1 санузел · срок 4 месяца
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 8800000
Цена за м² общей площади (98 м²): 89 431 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 2821374 | 2668163 | 3310463 | 8800000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 485420 | 485420
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 54 680) | проект | 1 |  |  | 54680 | 54680
2 | Расчёт конструктива (КР) инженером-конструктором под грунты и снеговую нагрузку участка (за проект: с монтажом 36 450) | проект | 1 |  |  | 36450 | 36450
3 | Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта (под расчёт свай) (за объект: с монтажом 57 720) | объект | 1 |  |  | 57720 | 57720
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 440) | объект | 1 |  |  | 19440 | 19440
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 590) | объект | 1 |  |  | 31590 | 31590
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 127 590) | объект | 1 |  |  | 127590 | 127590
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): пиломатериал 18.7 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 300) | рейс | 5 |  |  | 121500 | 121500
8 | Вывоз строительного мусора: 4 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 36 450) | объект | 1 |  |  | 36450 | 36450
| Фундамент |  |  | 156008 | 61086 | 90312 | 307406
9 | Свая винтовая СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком (материал): по периметру и несущим линиям, шаг 2.5 м (за шт: материал 4 080) | шт | 26 | 106080 |  |  | 106080
10 | Завинчивание свай с нивелировкой по горизонту, бетонирование стволов (работа) (за шт: работа 1 760) | шт | 26 |  | 45760 |  | 45760
11 | Обвязка свай ростверком: брус 150×200 камерной сушки (за м³: материал 29 770) | м³ | 1.6 | 47632 |  |  | 47632
12 | Монтаж ростверка, гидроизоляция оголовков (рубероид, битумная мастика) (за пог.м: материал 43, работа 287) | пог.м | 53.4 | 2296 | 15326 |  | 17622
13 | Забирка цоколя (цокольный сайдинг по каркасу) + вентиляционные продухи подполья (за пог.м: с монтажом 2 130) | пог.м | 42.4 |  |  | 90312 | 90312
| Каркас стен |  |  | 166564 | 294745 |  | 461327
14 | Стойки 150×50 (шаг 600) + верхняя/нижняя обвязка + укосины + хидеры проёмов, камерная сушка: 41.4 пог.м стен + фронтоны 42.7 м² (за м³: материал 27 947) | м³ | 4.02 | 112347 |  |  | 112359
15 | Сборка каркаса наружных стен и фронтонов по технологии «платформа» (работа) (за м²: работа 1 220) | м² | 154.5 |  | 188490 |  | 188490
16 | Каркас внутренних перегородок 100×50, шаг 600 (49.8 пог.м) (за м³: материал 27 947) | м³ | 1.94 | 54217 |  |  | 54223
17 | Сборка внутренних перегородок (работа) (за м²: работа 790) | м² | 134.5 |  | 106255 |  | 106255
| Перекрытие пола |  |  | 469511 | 322752 |  | 793109
18 | Балки перекрытия пола 200×50 камерной сушки, шаг 600 мм (за м³: материал 27 947) | м³ | 1.89 | 52820 |  |  | 52826
19 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску 40×40 (за м³: материал 20 657) | м³ | 2.95 | 60938 |  |  | 60947
20 | Ветро-влагозащитная мембрана снизу перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 120) | м² | 108.2 | 12984 |  |  | 12984
21 | Утеплитель минвата 200 мм в перекрытие пола (2 слоя по 100 мм вразбежку) (за м²: материал 549) | м² | 196.8 | 108043 |  |  | 108240
22 | Пароизоляция по перекрытию пола (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 108.2 | 5302 |  |  | 5410
23 | Настил OSB-3 18 мм — основание под чистовой пол (отходы раскроя 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 105.3 | 57599 |  |  | 57915
24 | Монтаж перекрытия пола: балки + подшивка + утепление + настил (работа) (за м²: работа 1 820) | м² | 98.4 |  | 179088 |  | 179088
25 | Балки чердачного перекрытия 150×50, шаг 600 мм (за м³: материал 27 947) | м³ | 1.42 | 39685 |  |  | 39689
26 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 740) | м² | 98.4 | 72816 |  |  | 72816
27 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 549) | м² | 98.4 | 54022 |  |  | 54120
28 | Пароизоляция чердачного перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 108.2 | 5302 |  |  | 5410
29 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 98.4 |  | 143664 |  | 143664
| Утепление стен |  |  | 107978 | 171105 |  | 279292
30 | Минвата базальтовая 150 мм в наружные стены (плотность 35–45 кг/м³) (за м²: материал 740) | м² | 80.1 | 59274 |  |  | 59274
31 | Супердиффузионная мембрана (ветро-влагозащита), нахлёст 10 % (за м²: материал 120) | м² | 88.1 | 10572 |  |  | 10572
32 | Пароизоляция внутреннего контура с проклейкой стыков, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 88.1 | 4317 |  |  | 4405
33 | Звукоизоляция перегородок, минвата 50 мм (за м²: материал 279) | м² | 121.2 | 33815 |  |  | 33936
34 | Монтаж утеплителя, мембран, проклейка стыков соединительной лентой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 201.3 |  | 171105 |  | 171105
| Обшивка |  |  | 150149 | 409330 |  | 559857
35 | OSB-3 9 мм — наружная обшивка каркаса и фронтонов (жёсткость диска стены), отходы раскроя 7 % (за м²: материал 270) | м² | 165.3 | 44631 |  |  | 44631
36 | Монтаж наружной обшивки OSB (работа) (за м²: работа 430) | м² | 154.5 |  | 66435 |  | 66435
37 | ГКЛ 12,5 мм по стенам и потолкам всех помещений (в санузлах — ГКЛВ) за вычетом проёмов + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 279) | м² | 378.2 | 105518 |  |  | 105896
38 | Монтаж ГКЛ, заделка швов серпянкой, шпаклёвка стыков (работа) (за м²: работа 970) | м² | 353.5 |  | 342895 |  | 342895
| Кровля |  |  | 295748 | 447064 | 64464 | 807608
39 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 0 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля односкатная, уклон 12°, 1 скат (за м³: материал 27 947) | м³ | 2.84 | 79369 |  |  | 79378
40 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 657) | м³ | 1.54 | 31812 |  |  | 31816
41 | Лобовые доски карнизов 13.6 м и ветровые доски торцов 33.6 м, 25×200 (за м³: материал 20 657) | м³ | 0.24 | 4958 |  |  | 4958
42 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 149.9 | 11842 |  |  | 11992
43 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 136.3 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 143.1 | 125928 |  |  | 125928
44 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 33.6 | 18379 |  |  | 18480
45 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 425) | пог.м | 13.6 | 5780 |  |  | 5848
46 | Софиты подшивки свесов: карнизных 13.6 м и торцевых 33.6 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 26 | 17680 |  |  | 17680
47 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 13.6 |  |  | 32232 | 32232
48 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 13.6 |  |  | 32232 | 32232
49 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 136.3 |  | 447064 |  | 447064
| Крепёж и защита |  |  | 43591 | 13481 |  | 57072
50 | Крепёж: гвозди ершёные, саморезы, перфорированные уголки и пластины, анкера, шпильки (за м² дома: материал 200) | м² дома | 98.4 | 19680 |  |  | 19680
51 | Огнебиозащитная пропитка пиломатериала, 2 слоя (материал + нанесение) (за м² дома: материал 243, работа 137) | м² дома | 98.4 | 23911 | 13481 |  | 37392
| Окна и двери |  |  |  |  | 992516 | 992516
52 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 7 шт, 13.4 м² (1 × 0,75×1, 5 × 1,5×1,6, 1 × 0,8×0,8); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 330) | м² окон | 13.4 |  |  | 312622 | 312622
53 | Панорамное остекление в пол: 3 шт, 3 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 160) | м² окон | 12.4 |  |  | 361584 | 361584
54 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 030) | шт | 1 |  |  | 51030 | 51030
55 | Наружная дверь (котельная, кухня-гостиная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 880) | шт | 2 |  |  | 77760 | 77760
56 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 8 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 690) | шт | 8 |  |  | 189520 | 189520
| Фасад |  |  | 912074 | 317124 | 336590 | 1565862
57 | Контробрешётка вентзазора + обрешётка фасада, брусок 50×50 (за м³: материал 20 657) | м³ | 0.75 | 15493 |  |  | 15495
58 | Планкен вертикальный лиственница с маслом 20×140 на скрытом крепеже, +7 % на подрезку (за м²: материал 5 220) | м² | 134.3 | 701046 |  |  | 701046
59 | Монтаж планкена на обрешётку по вентзазору (работа) (за м²: работа 2 310) | м² | 125.5 |  | 289905 |  | 289905
60 | Обрамление проёмов: наличники, откосы, отливы (за пог.м: работа 430) | пог.м | 63.3 |  | 27219 |  | 27219
61 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 890) | объект | 1 |  |  | 151890 | 151890
62 | Терраса 6.5×2.75 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 038) | м² | 17.88 | 54319 |  |  | 54355
63 | Терраса: настил ДПК 25 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 10 330) | м² | 17.88 |  |  | 184700 | 184700
64 | Терраса: навес — 5 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: материал 7 898) | м² | 17.88 | 141216 |  |  | 141252
| Электрика |  |  | 54680 |  | 268380 | 323060
65 | Электромонтаж по точкам: 41 розеток, 19 светильников, 10 выключателей — кабель ВВГнг-LS в гофре, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 70 |  |  | 238000 | 238000
66 | Щит учёта и распределения на 11 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 680) | компл | 1 | 54680 |  |  | 54680
67 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 380) | объект | 1 |  |  | 30380 | 30380
| Отопление |  |  | 71734 | 60760 | 249130 | 381722
68 | Электрокотёл 9 кВт (теплопотери 6.6 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 66 830) | компл | 1 |  |  | 66830 | 66830
69 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 10 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 230) | шт | 10 |  |  | 182300 | 182300
70 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 98.4 | 71734 |  |  | 71832
71 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 760) | объект | 1 |  | 60760 |  | 60760
| Вода и канализация |  |  | 30378 |  | 663470 | 693850
72 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 236 950) | объект | 1 |  |  | 236950 | 236950
73 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 570) | объект | 1 |  |  | 206570 | 206570
74 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 6 приборов (1 санузел × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 6 |  |  | 47400 | 47400
75 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 378) | компл | 1 | 30378 |  |  | 30380
76 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 020) | шт | 1 |  |  | 34020 | 34020
77 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 440) | компл | 1 |  |  | 115440 | 115440
78 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 090) | компл | 1 |  |  | 23090 | 23090
| Вентиляция |  |  |  |  | 89900 | 89900
79 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (4 помещений) (за шт: с монтажом 4 250) | шт | 4 |  |  | 17000 | 17000
80 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 3 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 300) | канал | 3 |  |  | 72900 | 72900
| Чистовая отделка |  |  | 360664 | 567849 | 47396 | 977045
81 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 353.5 | 73175 |  |  | 74235
82 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 231.3 | 80955 |  |  | 80955
83 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 231.3 |  | 224361 |  | 224361
84 | Плитка на стены санузлов до потолка (1 санузел, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 25.5 | 41820 |  |  | 41820
85 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 23.8 |  | 52122 |  | 52122
86 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 98.4 | 34440 |  |  | 34440
87 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 98.4 |  | 143664 |  | 143664
88 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (71.4 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 76.4 | 77088 |  |  | 77164
89 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 71.4 |  | 60690 |  | 60690
90 | Керамогранит на пол: котельная, прихожая, холл, санузел (27 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 28.9 |  |  | 47396 | 47396
91 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 000) | м² | 27 |  | 54000 |  | 54000
92 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 91.7 | 53186 |  |  | 53186
93 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 91.7 |  | 33012 |  | 33012
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24300 | 24300
94 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 300) | объект | 1 |  |  | 24300 | 24300
| Итого по договору |  |  | 2821374 | 2668163 | 3310463 | 8800000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 485000 | 485000 | 5.511%
Фундамент | 156309 | 61204 | 90487 | 308000 | 3.5%
Каркас стен | 166452 | 294548 |  | 461000 | 5.239%
Перекрытие пола | 469948 | 323052 |  | 793000 | 9.011%
Утепление стен | 108333 | 171667 |  | 280000 | 3.182%
Обшивка | 150289 | 409711 |  | 560000 | 6.364%
Кровля | 296013 | 447465 | 64522 | 808000 | 9.182%
Крепёж и защита | 43536 | 13464 |  | 57000 | 0.6477%
Окна и двери |  |  | 993000 | 993000 | 11.28%
Фасад | 912197 | 317167 | 336636 | 1566000 | 17.8%
Электрика | 54670 |  | 268330 | 323000 | 3.67%
Отопление | 71805 | 60820 | 249375 | 382000 | 4.341%
Вода и канализация | 30385 |  | 663615 | 694000 | 7.886%
Вентиляция |  |  | 90000 | 90000 | 1.023%
Чистовая отделка | 361437 | 569065 | 47498 | 978000 | 11.11%
Сдача объекта |  |  | 22000 | 22000 | 0.25%
Итого | 2821374 | 2668163 | 3310463 | 8800000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 2200000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 2200000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 1760000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 1760000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 880000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом