## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Сосновый-79 — каркасный дом 79 м² под ключ
10,4 × 7,6 м · 1 этаж · 3 спальни · 1 санузел · срок 4 месяца
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 7540000
Цена за м² общей площади (79 м²): 95 395 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 2246326 | 2332488 | 2961186 | 7540000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 476680 | 476680
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 54 720) | проект | 1 |  |  | 54720 | 54720
2 | Расчёт конструктива (КР) инженером-конструктором под грунты и снеговую нагрузку участка (за проект: с монтажом 36 480) | проект | 1 |  |  | 36480 | 36480
3 | Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта (под расчёт свай) (за объект: с монтажом 57 760) | объект | 1 |  |  | 57760 | 57760
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 460) | объект | 1 |  |  | 19460 | 19460
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 620) | объект | 1 |  |  | 31620 | 31620
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 127 680) | объект | 1 |  |  | 127680 | 127680
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): пиломатериал 16.1 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 320) | рейс | 5 |  |  | 121600 | 121600
8 | Вывоз строительного мусора: 3 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 27 360) | объект | 1 |  |  | 27360 | 27360
| Фундамент |  |  | 134232 | 52324 | 80940 | 267584
9 | Свая винтовая СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком (материал): по периметру и несущим линиям, шаг 2.5 м (за шт: материал 4 086) | шт | 22 | 89892 |  |  | 89980
10 | Завинчивание свай с нивелировкой по горизонту, бетонирование стволов (работа) (за шт: работа 1 760) | шт | 22 |  | 38720 |  | 38720
11 | Обвязка свай ростверком: брус 150×200 камерной сушки (за м³: материал 29 790) | м³ | 1.42 | 42302 |  |  | 42302
12 | Монтаж ростверка, гидроизоляция оголовков (рубероид, битумная мастика) (за пог.м: материал 43, работа 287) | пог.м | 47.4 | 2038 | 13604 |  | 15642
13 | Забирка цоколя (цокольный сайдинг по каркасу) + вентиляционные продухи подполья (за пог.м: с монтажом 2 130) | пог.м | 38 |  |  | 80940 | 80940
| Каркас стен |  |  | 140684 | 249793 |  | 390482
14 | Стойки 150×50 (шаг 600) + верхняя/нижняя обвязка + укосины + хидеры проёмов, камерная сушка: 37 пог.м стен + фронтоны 24.1 м² (за м³: материал 27 969) | м³ | 3.23 | 90340 |  |  | 90343
15 | Сборка каркаса наружных стен и фронтонов по технологии «платформа» (работа) (за м²: работа 1 220) | м² | 124 |  | 151280 |  | 151280
16 | Каркас внутренних перегородок 100×50, шаг 600 (46.2 пог.м) (за м³: материал 27 969) | м³ | 1.8 | 50344 |  |  | 50346
17 | Сборка внутренних перегородок (работа) (за м²: работа 790) | м² | 124.7 |  | 98513 |  | 98513
| Перекрытие пола |  |  | 377866 | 259251 |  | 637942
18 | Балки перекрытия пола 200×50 камерной сушки, шаг 600 мм (за м³: материал 27 969) | м³ | 1.52 | 42513 |  |  | 42514
19 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску 40×40 (за м³: материал 20 670) | м³ | 2.37 | 48988 |  |  | 48988
20 | Ветро-влагозащитная мембрана снизу перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 120) | м² | 86.9 | 10428 |  |  | 10428
21 | Утеплитель минвата 200 мм в перекрытие пола (2 слоя по 100 мм вразбежку) (за м²: материал 550) | м² | 158.1 | 86955 |  |  | 86955
22 | Пароизоляция по перекрытию пола (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 86.9 | 4258 |  |  | 4345
23 | Настил OSB-3 18 мм — основание под чистовой пол (отходы раскроя 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 84.6 | 46276 |  |  | 46530
24 | Монтаж перекрытия пола: балки + подшивка + утепление + настил (работа) (за м²: работа 1 820) | м² | 79.04 |  | 143853 |  | 143853
25 | Балки чердачного перекрытия 150×50, шаг 600 мм (за м³: материал 27 969) | м³ | 1.14 | 31885 |  |  | 31886
26 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 79 | 58855 |  |  | 59250
27 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 79 | 43450 |  |  | 43450
28 | Пароизоляция чердачного перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 86.9 | 4258 |  |  | 4345
29 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 79.04 |  | 115398 |  | 115398
| Утепление стен |  |  | 100947 | 158440 |  | 259843
30 | Минвата базальтовая 150 мм в наружные стены (плотность 35–45 кг/м³) (за м²: материал 745) | м² | 74.9 | 55801 |  |  | 56175
31 | Супердиффузионная мембрана (ветро-влагозащита), нахлёст 10 % (за м²: материал 120) | м² | 82.4 | 9888 |  |  | 9888
32 | Пароизоляция внутреннего контура с проклейкой стыков, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 82.4 | 4038 |  |  | 4120
33 | Звукоизоляция перегородок, минвата 50 мм (за м²: материал 280) | м² | 111.5 | 31220 |  |  | 31220
34 | Монтаж утеплителя, мембран, проклейка стыков соединительной лентой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 186.4 |  | 158440 |  | 158440
| Обшивка |  |  | 131141 | 361877 |  | 493018
35 | OSB-3 9 мм — наружная обшивка каркаса и фронтонов (жёсткость диска стены), отходы раскроя 7 % (за м²: материал 270) | м² | 132.7 | 35829 |  |  | 35829
36 | Монтаж наружной обшивки OSB (работа) (за м²: работа 430) | м² | 124 |  | 53320 |  | 53320
37 | ГКЛ 12,5 мм по стенам и потолкам всех помещений (в санузлах — ГКЛВ) за вычетом проёмов + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 340.4 | 95312 |  |  | 95312
38 | Монтаж ГКЛ, заделка швов серпянкой, шпаклёвка стыков (работа) (за м²: работа 970) | м² | 318.1 |  | 308557 |  | 308557
| Кровля |  |  | 284333 | 418200 | 113760 | 816608
39 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 12 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 30°, 2 ската (за м³: материал 27 969) | м³ | 2.65 | 74118 |  |  | 74121
40 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 670) | м³ | 1.44 | 29765 |  |  | 29765
41 | Лобовые доски карнизов 24 м и ветровые доски торцов 21.2 м, 25×200 (за м³: материал 20 670) | м³ | 0.23 | 4754 |  |  | 4754
42 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 140.3 | 11084 |  |  | 11224
43 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 127.5 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 133.9 | 117832 |  |  | 117832
44 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 12 | 8028 |  |  | 8040
45 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 21.2 | 11596 |  |  | 11660
46 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 24 | 10224 |  |  | 10320
47 | Софиты подшивки свесов: карнизных 24 м и торцевых 21.2 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 24.9 | 16932 |  |  | 16932
48 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 24 |  |  | 56880 | 56880
49 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 24 |  |  | 56880 | 56880
50 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 127.5 |  | 418200 |  | 418200
| Крепёж и защита |  |  | 35015 | 10828 |  | 45843
51 | Крепёж: гвозди ершёные, саморезы, перфорированные уголки и пластины, анкера, шпильки (за м² дома: материал 200) | м² дома | 79.04 | 15808 |  |  | 15808
52 | Огнебиозащитная пропитка пиломатериала, 2 слоя (материал + нанесение) (за м² дома: материал 243, работа 137) | м² дома | 79.04 | 19207 | 10828 |  | 30035
| Окна и двери |  |  |  |  | 812944 | 812944
53 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 6 шт, 10.8 м² (4 × 1,5×1,6, 1 × 0,8×0,8, 1 × 0,6×1); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 350) | м² окон | 10.8 |  |  | 252180 | 252180
54 | Панорамное остекление в пол: 2 шт, 2 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 180) | м² окон | 8.3 |  |  | 242194 | 242194
55 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 070) | шт | 1 |  |  | 51070 | 51070
56 | Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 910) | шт | 2 |  |  | 77820 | 77820
57 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 8 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 8 |  |  | 189680 | 189680
| Фасад |  |  | 581524 | 257287 | 152000 | 990920
58 | Контробрешётка вентзазора + обрешётка фасада, брусок 50×50 (за м³: материал 20 670) | м³ | 0.61 | 12609 |  |  | 12609
59 | Планкен вертикальный лиственница с маслом 20×140 на скрытом крепеже, +7 % на подрезку (за м²: материал 5 229) | м² | 108.8 | 568915 |  |  | 569024
60 | Монтаж планкена на обрешётку по вентзазору (работа) (за м²: работа 2 310) | м² | 101.7 |  | 234927 |  | 234927
61 | Обрамление проёмов: наличники, откосы, отливы (за пог.м: работа 430) | пог.м | 52 |  | 22360 |  | 22360
62 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 152 000) | объект | 1 |  |  | 152000 | 152000
| Электрика |  |  | 54720 |  | 271800 | 326520
63 | Электромонтаж по точкам: 43 розеток, 18 светильников, 10 выключателей — кабель ВВГнг-LS в гофре, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 71 |  |  | 241400 | 241400
64 | Щит учёта и распределения на 12 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 720) | компл | 1 | 54720 |  |  | 54720
65 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 400) | объект | 1 |  |  | 30400 | 30400
| Отопление |  |  | 57699 | 60800 | 231040 | 349539
66 | Электрокотёл 9 кВт (теплопотери 5.3 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 66 880) | компл | 1 |  |  | 66880 | 66880
67 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 9 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 9 |  |  | 164160 | 164160
68 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 730) | м² дома | 79.04 | 57699 |  |  | 57699
69 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 800) | объект | 1 |  | 60800 |  | 60800
| Вода и канализация |  |  | 30400 |  | 663930 | 694330
70 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 130) | объект | 1 |  |  | 237130 | 237130
71 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 730) | объект | 1 |  |  | 206730 | 206730
72 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 6 приборов (1 санузел × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 6 |  |  | 47400 | 47400
73 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 400) | компл | 1 | 30400 |  |  | 30400
74 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 050) | шт | 1 |  |  | 34050 | 34050
75 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 520) | компл | 1 |  |  | 115520 | 115520
76 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 90000 | 90000
77 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (4 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 4 |  |  | 17040 | 17040
78 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 3 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 320) | канал | 3 |  |  | 72960 | 72960
| Чистовая отделка |  |  | 315955 | 501243 | 43952 | 862162
79 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 318.1 | 65847 |  |  | 66801
80 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 216.4 | 75740 |  |  | 75740
81 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 216.4 |  | 209908 |  | 209908
82 | Плитка на стены санузлов до потолка (1 санузел, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 24.3 | 39852 |  |  | 39852
83 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 22.7 |  | 49713 |  | 49713
84 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 79 | 27650 |  |  | 27650
85 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 79 |  | 115340 |  | 115340
86 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (54 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 57.8 | 58320 |  |  | 58378
87 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 54 |  | 45900 |  | 45900
88 | Керамогранит на пол: холл, санузел, прихожая, котельная (25 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 26.8 |  |  | 43952 | 43952
89 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 25 |  | 50250 |  | 50250
90 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 83.7 | 48546 |  |  | 48546
91 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 83.7 |  | 30132 |  | 30132
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24320 | 24320
92 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 320) | объект | 1 |  |  | 24320 | 24320
| Итого по договору |  |  | 2246326 | 2332488 | 2961186 | 7540000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 477000 | 477000 | 6.326%
Фундамент | 134485 | 52422 | 81093 | 268000 | 3.554%
Каркас стен | 140512 | 249488 |  | 390000 | 5.172%
Перекрытие пола | 377797 | 259203 |  | 637000 | 8.448%
Утепление стен | 101186 | 158814 |  | 260000 | 3.448%
Обшивка | 131402 | 362598 |  | 494000 | 6.552%
Кровля | 284579 | 418562 | 113859 | 817000 | 10.84%
Крепёж и защита | 35135 | 10865 |  | 46000 | 0.6101%
Окна и двери |  |  | 813000 | 813000 | 10.78%
Фасад | 581635 | 257336 | 152029 | 991000 | 13.14%
Электрика | 54800 |  | 272200 | 327000 | 4.337%
Отопление | 57775 | 60880 | 231345 | 350000 | 4.642%
Вода и канализация | 30386 |  | 663614 | 694000 | 9.204%
Вентиляция |  |  | 90000 | 90000 | 1.194%
Чистовая отделка | 316634 | 502320 | 44046 | 863000 | 11.45%
Сдача объекта |  |  | 23000 | 23000 | 0.305%
Итого | 2246326 | 2332488 | 2961186 | 7540000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 1885000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 1885000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 1508000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 1508000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 754000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом