## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Терраса-222 — из газобетона дом 222 м² под ключ
Г-образный контур 16,95 × 15,9 м · 1 этаж · 4 спальни · 2 санузла · срок 12 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 18630000
Цена за м² общей площади (222 м²): 83 983 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 6761652 | 6368727 | 5499621 | 18630000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 754460 | 754460
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 66 850) | проект | 1 |  |  | 66850 | 66850
2 | Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундамент (за проект: с монтажом 46 190) | проект | 1 |  |  | 46190 | 46190
3 | Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунта (за объект: с монтажом 57 740) | объект | 1 |  |  | 57740 | 57740
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 600) | объект | 1 |  |  | 31600 | 31600
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 200 560) | объект | 1 |  |  | 200560 | 200560
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 59 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 20.9 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 310) | рейс | 11 |  |  | 267410 | 267410
8 | Вывоз строительного мусора: 7 контейнеров 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 64 660) | объект | 1 |  |  | 64660 | 64660
| Фундамент (монолитная плита) |  |  | 1703025 | 1237024 |  | 2951393
9 | Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунта (за м²: работа 1 090) | м² | 255.68 |  | 278691 |  | 278691
10 | Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 281.2 | 13779 |  |  | 14060
11 | Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95 (за м³: материал 1 215) | м³ | 102.3 | 124295 |  |  | 124806
12 | Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкой (за м³: материал 4 250) | м³ | 38.4 | 163200 |  |  | 163200
13 | Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 170) | м² | 281.2 | 47804 |  |  | 47804
14 | Утепление плиты снизу ЭППС 100 мм (за м²: материал 1 167) | м² | 255.68 | 298379 |  |  | 299146
15 | Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходники (за пог.м: материал 389) | пог.м | 69.7 | 27113 |  |  | 27183
16 | Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 4858 | 427504 |  |  | 437220
17 | Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом) (за м³: материал 8 630) | м³ | 63.92 | 551630 |  |  | 551630
18 | Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 суток (за м²: работа 3 400) | м² | 255.68 |  | 869312 |  | 869312
19 | Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя) (за пог.м: материал 115, работа 215) | пог.м | 84.3 | 9695 | 18125 |  | 27819
20 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймером (за м²: материал 948, работа 242) | м² | 41.8 | 39626 | 10116 |  | 49742
21 | Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены) (за смена: работа 30 390) | смена | 2 |  | 60780 |  | 60780
| Стены из газобетона |  |  | 1211656 | 995203 |  | 2206859
22 | Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 % (за м³: материал 8 140) | м³ | 74.53 | 606674 |  |  | 606674
23 | Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас) (за м³: материал 360) | м³ | 72.36 | 26050 |  |  | 26050
24 | Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскости (за м³: работа 5 470) | м³ | 72.36 |  | 395809 |  | 395809
25 | Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м) (за пог.м: материал 34, работа 36) | пог.м | 477.1 | 16221 | 17176 |  | 33397
26 | U-блок 400 мм под армопояс и перемычки (за пог.м: материал 1 820) | пог.м | 117.8 | 214396 |  |  | 214396
27 | Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (1 уровень) (за пог.м: материал 933, работа 1 827) | пог.м | 84.3 | 78652 | 154016 |  | 232668
28 | Перемычки над 18 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороны (за пог.м: материал 846, работа 1 824) | пог.м | 33.5 | 28341 | 61104 |  | 89445
29 | Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 118 пог.м за вычетом 18 дверей) (за м³: материал 8 020) | м³ | 30.09 | 241322 |  |  | 241322
30 | Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытием (за м²: работа 1 220) | м² | 300.9 |  | 367098 |  | 367098
| Перекрытия |  |  | 603965 | 323872 |  | 929456
31 | Балки чердачного перекрытия 200×50 камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероид (за м³: материал 27 956) | м³ | 4.26 | 119093 |  |  | 119110
32 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску (за м³: материал 27 956) | м³ | 6.65 | 185907 |  |  | 185934
33 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 221.8 | 165241 |  |  | 166350
34 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 549) | м² | 221.8 | 121768 |  |  | 121990
35 | Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 244 | 11956 |  |  | 12200
36 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкой (за м²: работа 1 460) | м² | 221.83 |  | 323872 |  | 323872
| Кровля |  |  | 815917 | 1105578 | 239370 | 2161628
37 | Мауэрлат 150×150 на анкерных шпильках М12, замоноличенных в армопояс (за м³: материал 27 956) | м³ | 1.09 | 30472 |  |  | 30476
38 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 25.3 м + накосные стропила 8.7 м + ендовые 8.7 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля многощипцовая, уклон 30°, 4 ската (за м³: материал 27 956) | м³ | 6.91 | 193176 |  |  | 193204
39 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 660) | м³ | 3.76 | 77682 |  |  | 77682
40 | Лобовые доски карнизов 50.5 м и ветровые доски торцов 26.3 м, 25×200 (за м³: материал 20 660) | м³ | 0.38 | 7851 |  |  | 7851
41 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 365.6 | 28882 |  |  | 29248
42 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 332.4 м² скатов + отходы раскроя 15 % (диагональные резы вальм и ендов) (за м²: материал 880) | м² | 382.3 | 336424 |  |  | 336424
43 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 34 | 22746 |  |  | 22780
44 | Ендова нижняя + верхняя с уплотнителем (за пог.м: материал 1 090) | пог.м | 8.7 | 9483 |  |  | 9483
45 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 26.3 | 14386 |  |  | 14465
46 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 425) | пог.м | 50.5 | 21463 |  |  | 21715
47 | Софиты подшивки свесов: карнизных 50.5 м и торцевых 26.3 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 42.3 | 28764 |  |  | 28764
48 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 50.5 |  |  | 119685 | 119685
49 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 50.5 |  |  | 119685 | 119685
50 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 332.4 |  | 1090272 |  | 1090272
51 | Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, кровельные саморезы, огнебиозащита (за м² дома: материал 201, работа 69) | м² дома | 221.83 | 44588 | 15306 |  | 59894
| Окна и двери |  |  |  |  | 1560154 | 1560154
52 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 11 шт, 22.3 м² (1 × 0,7×1, 7 × 1,5×1,6, 1 × 1,45×1,6, 1 × 0,8×0,8, 1 × 1×1,8); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 340) | м² окон | 22.3 |  |  | 520482 | 520482
53 | Панорамное остекление в пол: 4 шт, 4 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 170) | м² окон | 16.6 |  |  | 484222 | 484222
54 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 050) | шт | 1 |  |  | 51050 | 51050
55 | Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 900) | шт | 2 |  |  | 77800 | 77800
56 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 18 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 700) | шт | 18 |  |  | 426600 | 426600
| Фасад |  |  | 976900 | 404221 | 505226 | 1886707
57 | Фасадная система по газобетону: грунт, клеевой базовый слой, декоративная штукатурка «короед» 2 мм, белая краска 2 слоя — 148.2 м² стен и фронтонов за вычетом проёмов (за м²: материал 1 250) | м² | 148.2 | 185250 |  |  | 185250
58 | Щелочестойкая армирующая сетка 160 г/м² с нахлёстом + усиление углов ПВХ-профилем (за м²: материал 50) | м² | 170.4 | 8520 |  |  | 8520
59 | Нанесение фасадной системы: грунтование, армирование, декоративный слой, окраска (за м²: работа 1 820) | м² | 148.2 |  | 269724 |  | 269724
60 | Планкен на фронтонах (акцент): обрешётка, термодоска 20×140, скрытый крепёж (за м²: материал 5 227) | м² | 39.8 | 208035 |  |  | 208154
61 | Монтаж планкена фронтонов (работа) (за м²: работа 2 310) | м² | 37.2 |  | 85932 |  | 85932
62 | Утепление и отделка цоколя: ЭППС 50 мм + цокольная плитка/штукатурка (за пог.м: материал 2 917) | пог.м | 68.9 | 200981 |  |  | 201188
63 | Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окраска (за пог.м: работа 550) | пог.м | 88.3 |  | 48565 |  | 48565
64 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 940) | объект | 1 |  |  | 151940 | 151940
65 | Терраса 9.5×3.6 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 039) | м² | 34.2 | 103934 |  |  | 103968
66 | Терраса: настил ДПК 25 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 10 330) | м² | 34.2 |  |  | 353286 | 353286
67 | Терраса: навес — 7 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: материал 7 900) | м² | 34.2 | 270180 |  |  | 270180
| Электрика |  |  | 54697 |  | 519990 | 574690
68 | Электромонтаж по точкам: 85 розеток, 39 светильников, 20 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 144 |  |  | 489600 | 489600
69 | Щит учёта и распределения на 18 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 697) | компл | 1 | 54697 |  |  | 54700
70 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 390) | объект | 1 |  |  | 30390 | 30390
| Отопление |  |  | 161714 | 60770 | 439560 | 662266
71 | Электрокотёл 15 кВт (теплопотери 11.9 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 111 420) | компл | 1 |  |  | 111420 | 111420
72 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 18 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 230) | шт | 18 |  |  | 328140 | 328140
73 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 221.83 | 161714 |  |  | 161936
74 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 770) | объект | 1 |  | 60770 |  | 60770
| Вода и канализация |  |  | 30387 |  | 802810 | 833200
75 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 020) | объект | 1 |  |  | 237020 | 237020
76 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 630) | объект | 1 |  |  | 206630 | 206630
77 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 9 |  |  | 71100 | 71100
78 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 387) | компл | 1 | 30387 |  |  | 30390
79 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 030) | шт | 1 |  |  | 34030 | 34030
80 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 470) | компл | 2 |  |  | 230940 | 230940
81 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 090) | компл | 1 |  |  | 23090 | 23090
| Вентиляция |  |  |  |  | 171360 | 171360
82 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (6 помещений) (за шт: с монтажом 4 250) | шт | 6 |  |  | 25500 | 25500
83 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 6 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 310) | канал | 6 |  |  | 145860 | 145860
| Чистовая отделка |  |  | 1201697 | 2240091 | 480728 | 3927424
84 | ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал) (за м²: материал 936) | м² | 221.8 | 207605 |  |  | 208492
85 | Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа) (за м²: работа 300) | м² | 221.8 |  | 66540 |  | 66540
86 | Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключ (за м²: с монтажом 1 340) | м² | 221.8 |  |  | 297212 | 297212
87 | ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 237.3 | 66444 |  |  | 66444
88 | Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 221.8 |  | 323828 |  | 323828
89 | Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 19 помещений, периметр × высота за вычетом проёмов (за м²: материал 158) | м² | 646.1 | 102084 |  |  | 103376
90 | Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90° (за м²: работа 670) | м² | 646.1 |  | 432887 |  | 432887
91 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 867.9 | 179655 |  |  | 182259
92 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 581.1 | 203385 |  |  | 203385
93 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 581.1 |  | 563667 |  | 563667
94 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 69.6 | 114144 |  |  | 114144
95 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 65 |  | 142350 |  | 142350
96 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 221.8 | 77630 |  |  | 77630
97 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 221.8 |  | 323828 |  | 323828
98 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (117.3 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 125.5 | 126630 |  |  | 126755
99 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 117.3 |  | 99705 |  | 99705
100 | Керамогранит на пол: холл, котельная, хозблок, коридор 2, коридор, санузел, сауна, душевая, прихожая, коридор 3 (104.6 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 111.9 |  |  | 183516 | 183516
101 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 104.6 |  | 210246 |  | 210246
102 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 214 | 124120 |  |  | 124120
103 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 214 |  | 77040 |  | 77040
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24310 | 24310
104 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 310) | объект | 1 |  |  | 24310 | 24310
| Итого по договору |  |  | 6761652 | 6368727 | 5499621 | 18630000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 754000 | 754000 | 4.047%
Фундамент (монолитная плита) | 1703576 | 1237424 |  | 2941000 | 15.79%
Стены из газобетона | 1210635 | 994365 |  | 2205000 | 11.84%
Перекрытия | 604071 | 323929 |  | 928000 | 4.981%
Кровля | 816346 | 1106158 | 239496 | 2162000 | 11.6%
Окна и двери |  |  | 1560000 | 1560000 | 8.374%
Фасад | 977756 | 404575 | 505669 | 1888000 | 10.13%
Электрика | 54727 |  | 520273 | 575000 | 3.086%
Отопление | 161703 | 60766 | 439531 | 662000 | 3.553%
Вода и канализация | 30380 |  | 802620 | 833000 | 4.471%
Вентиляция |  |  | 171000 | 171000 | 0.9179%
Чистовая отделка | 1202458 | 2241510 | 481032 | 3925000 | 21.07%
Сдача объекта |  |  | 26000 | 26000 | 0.1396%
Итого | 6761652 | 6368727 | 5499621 | 18630000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 4657500 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 4657500 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 3726000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 3726000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1863000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом