## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Углом-142 — каркасный дом 142 м² под ключ
Г-образный контур 16 × 12 м · 1 этаж · 4 спальни · 3 санузла · срок 6 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 8 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 8 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 12690000
Цена за м² общей площади (142 м²): 89 366 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 4235217 | 4057061 | 4397722 | 12690000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 519160 | 519160
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 54 710) | проект | 1 |  |  | 54710 | 54710
2 | Расчёт конструктива (КР) инженером-конструктором под грунты и снеговую нагрузку участка (за проект: с монтажом 36 470) | проект | 1 |  |  | 36470 | 36470
3 | Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта (под расчёт свай) (за объект: с монтажом 57 750) | объект | 1 |  |  | 57750 | 57750
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 610) | объект | 1 |  |  | 31610 | 31610
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 127 660) | объект | 1 |  |  | 127660 | 127660
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): пиломатериал 28.5 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 320) | рейс | 6 |  |  | 145920 | 145920
8 | Вывоз строительного мусора: 5 контейнеров 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 45 590) | объект | 1 |  |  | 45590 | 45590
| Фундамент |  |  | 239945 | 94871 | 123540 | 458570
9 | Свая винтовая СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком (материал): по периметру и несущим линиям, шаг 2.5 м (за шт: материал 4 085) | шт | 42 | 171570 |  |  | 171780
10 | Завинчивание свай с нивелировкой по горизонту, бетонирование стволов (работа) (за шт: работа 1 760) | шт | 42 |  | 73920 |  | 73920
11 | Обвязка свай ростверком: брус 150×200 камерной сушки (за м³: материал 29 788) | м³ | 2.19 | 65236 |  |  | 65240
12 | Монтаж ростверка, гидроизоляция оголовков (рубероид, битумная мастика) (за пог.м: материал 43, работа 287) | пог.м | 73 | 3139 | 20951 |  | 24090
13 | Забирка цоколя (цокольный сайдинг по каркасу) + вентиляционные продухи подполья (за пог.м: с монтажом 2 130) | пог.м | 58 |  |  | 123540 | 123540
| Каркас стен |  |  | 224239 | 402184 |  | 626423
14 | Стойки 150×50 (шаг 600) + верхняя/нижняя обвязка + укосины + хидеры проёмов, камерная сушка: 57 пог.м стен + фронтоны 25.4 м² (за м³: материал 27 960) | м³ | 4.67 | 130573 |  |  | 130573
15 | Сборка каркаса наружных стен и фронтонов по технологии «платформа» (работа) (за м²: работа 1 220) | м² | 179.3 |  | 218746 |  | 218746
16 | Каркас внутренних перегородок 100×50, шаг 600 (86 пог.м) (за м³: материал 27 960) | м³ | 3.35 | 93666 |  |  | 93666
17 | Сборка внутренних перегородок (работа) (за м²: работа 790) | м² | 232.2 |  | 183438 |  | 183438
| Перекрытие пола |  |  | 678650 | 465760 |  | 1145892
18 | Балки перекрытия пола 200×50 камерной сушки, шаг 600 мм (за м³: материал 27 960) | м³ | 2.73 | 76331 |  |  | 76331
19 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску 40×40 (за м³: материал 20 669) | м³ | 4.26 | 88050 |  |  | 88054
20 | Ветро-влагозащитная мембрана снизу перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 120) | м² | 156.2 | 18744 |  |  | 18744
21 | Утеплитель минвата 200 мм в перекрытие пола (2 слоя по 100 мм вразбежку) (за м²: материал 550) | м² | 284 | 156200 |  |  | 156200
22 | Пароизоляция по перекрытию пола (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 156.2 | 7654 |  |  | 7810
23 | Настил OSB-3 18 мм — основание под чистовой пол (отходы раскроя 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 151.9 | 83089 |  |  | 83545
24 | Монтаж перекрытия пола: балки + подшивка + утепление + настил (работа) (за м²: работа 1 820) | м² | 142 |  | 258440 |  | 258440
25 | Балки чердачного перекрытия 150×50, шаг 600 мм (за м³: материал 27 960) | м³ | 2.04 | 57038 |  |  | 57038
26 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 142 | 105790 |  |  | 106500
27 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 142 | 78100 |  |  | 78100
28 | Пароизоляция чердачного перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 156.2 | 7654 |  |  | 7810
29 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 142 |  | 207320 |  | 207320
| Утепление стен |  |  | 167057 | 276335 |  | 444104
30 | Минвата базальтовая 150 мм в наружные стены (плотность 35–45 кг/м³) (за м²: материал 745) | м² | 116.8 | 87016 |  |  | 87600
31 | Супердиффузионная мембрана (ветро-влагозащита), нахлёст 10 % (за м²: материал 120) | м² | 128.5 | 15420 |  |  | 15420
32 | Пароизоляция внутреннего контура с проклейкой стыков, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 128.5 | 6297 |  |  | 6425
33 | Звукоизоляция перегородок, минвата 50 мм (за м²: материал 280) | м² | 208.3 | 58324 |  |  | 58324
34 | Монтаж утеплителя, мембран, проклейка стыков соединительной лентой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 325.1 |  | 276335 |  | 276335
| Обшивка |  |  | 227402 | 645713 |  | 873115
35 | OSB-3 9 мм — наружная обшивка каркаса и фронтонов (жёсткость диска стены), отходы раскроя 7 % (за м²: материал 270) | м² | 191.8 | 51786 |  |  | 51786
36 | Монтаж наружной обшивки OSB (работа) (за м²: работа 430) | м² | 179.3 |  | 77099 |  | 77099
37 | ГКЛ 12,5 мм по стенам и потолкам всех помещений (в санузлах — ГКЛВ) за вычетом проёмов + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 627.2 | 175616 |  |  | 175616
38 | Монтаж ГКЛ, заделка швов серпянкой, шпаклёвка стыков (работа) (за м²: работа 970) | м² | 586.2 |  | 568614 |  | 568614
| Кровля |  |  | 531652 | 771128 | 216144 | 1519457
39 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 21.8 м + накосные стропила 7.6 м + ендовые 6 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля многощипцовая, уклон 40°, 4 ската (за м³: материал 27 960) | м³ | 4.89 | 136724 |  |  | 136724
40 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 669) | м³ | 2.66 | 54980 |  |  | 54982
41 | Лобовые доски карнизов 45.6 м и ветровые доски торцов 20.4 м, 25×200 (за м³: материал 20 669) | м³ | 0.33 | 6821 |  |  | 6821
42 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 258.6 | 20429 |  |  | 20688
43 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 235.1 м² скатов + отходы раскроя 15 % (диагональные резы вальм и ендов) (за м²: материал 880) | м² | 270.4 | 237952 |  |  | 237952
44 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 29.4 | 19669 |  |  | 19698
45 | Ендова нижняя + верхняя с уплотнителем (за пог.м: материал 1 090) | пог.м | 6 | 6540 |  |  | 6540
46 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 20.4 | 11159 |  |  | 11220
47 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 45.6 | 19426 |  |  | 19608
48 | Софиты подшивки свесов: карнизных 45.6 м и торцевых 20.4 м × свес 0.4 м (за м²: материал 680) | м² | 26.4 | 17952 |  |  | 17952
49 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 45.6 |  |  | 108072 | 108072
50 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 45.6 |  |  | 108072 | 108072
51 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 235.1 |  | 771128 |  | 771128
| Крепёж и защита |  |  | 62906 | 19454 |  | 82360
52 | Крепёж: гвозди ершёные, саморезы, перфорированные уголки и пластины, анкера, шпильки (за м² дома: материал 200) | м² дома | 142 | 28400 |  |  | 28400
53 | Огнебиозащитная пропитка пиломатериала, 2 слоя (материал + нанесение) (за м² дома: материал 243, работа 137) | м² дома | 142 | 34506 | 19454 |  | 53960
| Окна и двери |  |  |  |  | 1285154 | 1285154
54 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 10 шт, 18.8 м² (1 × 0,7×1, 7 × 1,5×1,6, 2 × 0,8×0,8); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 340) | м² окон | 18.8 |  |  | 438792 | 438792
55 | Панорамное остекление в пол: 3 шт, 3 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 180) | м² окон | 12.4 |  |  | 361832 | 361832
56 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 060) | шт | 1 |  |  | 51060 | 51060
57 | Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 910) | шт | 2 |  |  | 77820 | 77820
58 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 15 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 15 |  |  | 355650 | 355650
| Фасад |  |  | 1304575 | 366969 | 311543 | 1983398
59 | Контробрешётка вентзазора + обрешётка фасада, брусок 50×50 (за м³: материал 20 669) | м³ | 0.87 | 17982 |  |  | 17983
60 | Планкен вертикальный термодоска графитового тона 20×140 на скрытом крепеже, +7 % на подрезку (за м²: материал 5 228) | м² | 155 | 810340 |  |  | 810650
61 | Монтаж планкена на обрешётку по вентзазору (работа) (за м²: работа 2 310) | м² | 144.9 |  | 334719 |  | 334719
62 | Облицовка цоколя и угловых вставок искусственным камнем (акцент) (за м²: материал 6 320) | м² | 42.9 | 271128 |  |  | 271128
63 | Обрамление проёмов: наличники, откосы, отливы (за пог.м: работа 430) | пог.м | 75 |  | 32250 |  | 32250
64 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 980) | объект | 1 |  |  | 151980 | 151980
65 | Терраса 3.75×5 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 040) | м² | 18.75 | 57000 |  |  | 57000
66 | Терраса: настил лиственница 28 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 8 510) | м² | 18.75 |  |  | 159563 | 159563
67 | Терраса: навес — 5 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: материал 7 900) | м² | 18.75 | 148125 |  |  | 148125
| Электрика |  |  | 54710 |  | 418000 | 472710
68 | Электромонтаж по точкам: 66 розеток, 31 светильников, 17 выключателей — кабель ВВГнг-LS в гофре, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 114 |  |  | 387600 | 387600
69 | Щит учёта и распределения на 15 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 710) | компл | 1 | 54710 |  |  | 54710
70 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 400) | объект | 1 |  |  | 30400 | 30400
| Отопление |  |  | 103518 | 60790 | 326280 | 490730
71 | Электрокотёл 12 кВт (теплопотери 8.9 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 89 160) | компл | 1 |  |  | 89160 | 89160
72 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 13 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 13 |  |  | 237120 | 237120
73 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 142 | 103518 |  |  | 103660
74 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 790) | объект | 1 |  | 60790 |  | 60790
| Вода и канализация |  |  | 30396 |  | 942220 | 972620
75 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 090) | объект | 1 |  |  | 237090 | 237090
76 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 690) | объект | 1 |  |  | 206690 | 206690
77 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 12 приборов (3 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 12 |  |  | 94800 | 94800
78 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 396) | компл | 1 | 30396 |  |  | 30400
79 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 040) | шт | 1 |  |  | 34040 | 34040
80 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 500) | компл | 3 |  |  | 346500 | 346500
81 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 147160 | 147160
82 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (6 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 6 |  |  | 25560 | 25560
83 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 5 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 320) | канал | 5 |  |  | 121600 | 121600
| Чистовая отделка |  |  | 607362 | 949714 | 84460 | 1643395
84 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 586.2 | 121343 |  |  | 123102
85 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 376.4 | 131740 |  |  | 131740
86 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 376.4 |  | 365108 |  | 365108
87 | Плитка на стены санузлов до потолка (3 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 72.5 | 118900 |  |  | 118900
88 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 67.8 |  | 148482 |  | 148482
89 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 142 | 49700 |  |  | 49700
90 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 142 |  | 207320 |  | 207320
91 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (93.9 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 100.5 | 101405 |  |  | 101505
92 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 93.9 |  | 79815 |  | 79815
93 | Керамогранит на пол: прихожая, котельная, санузел 1, холл, санузел 2, санузел 3 (48.1 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 51.5 |  |  | 84460 | 84460
94 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 48.1 |  | 96681 |  | 96681
95 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 145.3 | 84274 |  |  | 84274
96 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 145.3 |  | 52308 |  | 52308
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24320 | 24320
97 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 320) | объект | 1 |  |  | 24320 | 24320
| Итого по договору |  |  | 4235217 | 4057061 | 4397722 | 12690000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 519000 | 519000 | 4.09%
Фундамент | 240282 | 95004 | 123714 | 459000 | 3.617%
Каркас стен | 224088 | 401912 |  | 626000 | 4.933%
Перекрытие пола | 679000 | 466000 |  | 1145000 | 9.023%
Утепление стен | 167286 | 276714 |  | 444000 | 3.499%
Обшивка | 227632 | 646368 |  | 874000 | 6.887%
Кровля | 532379 | 772182 | 216439 | 1521000 | 11.99%
Крепёж и защита | 62631 | 19369 |  | 82000 | 0.6462%
Окна и двери |  |  | 1285000 | 1285000 | 10.13%
Фасад | 1304518 | 366953 | 311529 | 1983000 | 15.63%
Электрика | 54744 |  | 418256 | 473000 | 3.727%
Отопление | 103605 | 60841 | 326554 | 491000 | 3.869%
Вода и канализация | 30408 |  | 942592 | 973000 | 7.667%
Вентиляция |  |  | 147000 | 147000 | 1.158%
Чистовая отделка | 608644 | 951718 | 84638 | 1645000 | 12.96%
Сдача объекта |  |  | 23000 | 23000 | 0.1812%
Итого | 4235217 | 4057061 | 4397722 | 12690000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 3172500 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 3172500 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 2538000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 2538000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1269000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом