## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Усадьба-100 — газобетон дом 100 м² под ключ
12,5 × 8 м · 1 этаж · 3 спальни · 1 санузел · срок 8 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 10270000
Цена за м² общей площади (100 м²): 102 700 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 3609487 | 3295813 | 3364700 | 10270000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 678490 | 678490
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 66 890) | проект | 1 |  |  | 66890 | 66890
2 | Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундамент (за проект: с монтажом 46 220) | проект | 1 |  |  | 46220 | 46220
3 | Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунта (за объект: с монтажом 57 770) | объект | 1 |  |  | 57770 | 57770
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 460) | объект | 1 |  |  | 19460 | 19460
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 620) | объект | 1 |  |  | 31620 | 31620
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 200 680) | объект | 1 |  |  | 200680 | 200680
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 35 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 10 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 320) | рейс | 9 |  |  | 218880 | 218880
8 | Вывоз строительного мусора: 4 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 36 970) | объект | 1 |  |  | 36970 | 36970
| Фундамент (монолитная плита) |  |  | 822810 | 595458 |  | 1423709
9 | Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунта (за м²: работа 1 090) | м² | 121.5 |  | 132435 |  | 132435
10 | Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 133.7 | 6551 |  |  | 6685
11 | Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95 (за м³: материал 1 216) | м³ | 48.6 | 59098 |  |  | 59292
12 | Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкой (за м³: материал 4 257) | м³ | 18.2 | 77477 |  |  | 77532
13 | Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 170) | м² | 133.7 | 22729 |  |  | 22729
14 | Утепление плиты снизу ЭППС 100 мм (за м²: материал 1 168) | м² | 121.5 | 141912 |  |  | 142155
15 | Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходники (за пог.м: материал 389) | пог.м | 45 | 17505 |  |  | 17550
16 | Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 2309 | 203192 |  |  | 207810
17 | Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом) (за м³: материал 8 635) | м³ | 30.38 | 262331 |  |  | 262483
18 | Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 суток (за м²: работа 3 410) | м² | 121.5 |  | 414315 |  | 414315
19 | Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя) (за пог.м: материал 116, работа 214) | пог.м | 55.1 | 6392 | 11791 |  | 18183
20 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймером (за м²: материал 949, работа 241) | м² | 27 | 25623 | 6507 |  | 32130
21 | Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены) (за смена: работа 30 410) | смена | 1 |  | 30410 |  | 30410
| Стены из газобетона |  |  | 743952 | 573240 |  | 1317281
22 | Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 % (за м³: материал 8 149) | м³ | 48.9 | 398486 |  |  | 398535
23 | Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас) (за м³: материал 360) | м³ | 47.48 | 17093 |  |  | 17093
24 | Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскости (за м³: работа 5 470) | м³ | 47.48 |  | 259716 |  | 259716
25 | Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м) (за пог.м: материал 34, работа 36) | пог.м | 302.6 | 10288 | 10894 |  | 21182
26 | U-блок 400 мм под армопояс и перемычки (за пог.м: материал 1 820) | пог.м | 77.9 | 141778 |  |  | 141778
27 | Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (1 уровень) (за пог.м: материал 934, работа 1 826) | пог.м | 55.1 | 51463 | 100613 |  | 152076
28 | Перемычки над 13 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороны (за пог.м: материал 846, работа 1 824) | пог.м | 22.8 | 19289 | 41587 |  | 60876
29 | Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 52.2 пог.м за вычетом 9 дверей) (за м³: материал 8 027) | м³ | 13.15 | 105555 |  |  | 105595
30 | Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытием (за м²: работа 1 220) | м² | 131.5 |  | 160430 |  | 160430
| Перекрытия |  |  | 272602 | 146000 |  | 419112
31 | Балки чердачного перекрытия 200×50 камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероид (за м³: материал 27 970) | м³ | 1.92 | 53702 |  |  | 53702
32 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску (за м³: материал 27 970) | м³ | 3 | 83910 |  |  | 83910
33 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 746) | м² | 100 | 74600 |  |  | 75000
34 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 100 | 55000 |  |  | 55000
35 | Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 110 | 5390 |  |  | 5500
36 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкой (за м²: работа 1 460) | м² | 100 |  | 146000 |  | 146000
| Кровля |  |  | 396484 | 546788 | 136512 | 1080172
37 | Мауэрлат 150×150 на анкерных шпильках М12, замоноличенных в армопояс (за м³: материал 27 970) | м³ | 0.6 | 16782 |  |  | 16782
38 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 14.4 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 30°, 2 ската (за м³: материал 27 970) | м³ | 3.42 | 95657 |  |  | 95657
39 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 676) | м³ | 1.86 | 38457 |  |  | 38465
40 | Лобовые доски карнизов 28.8 м и ветровые доски торцов 22.9 м, 25×200 (за м³: материал 20 676) | м³ | 0.26 | 5376 |  |  | 5377
41 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 181.1 | 14307 |  |  | 14488
42 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 164.6 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 172.8 | 152064 |  |  | 152064
43 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 14.4 | 9634 |  |  | 9648
44 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 22.9 | 12526 |  |  | 12595
45 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 28.8 | 12269 |  |  | 12384
46 | Софиты подшивки свесов: карнизных 28.8 м и торцевых 22.9 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 28.4 | 19312 |  |  | 19312
47 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 28.8 |  |  | 68256 | 68256
48 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 28.8 |  |  | 68256 | 68256
49 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 164.6 |  | 539888 |  | 539888
50 | Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, кровельные саморезы, огнебиозащита (за м² дома: материал 201, работа 69) | м² дома | 100 | 20100 | 6900 |  | 27000
| Окна и двери |  |  |  |  | 910406 | 910406
51 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 8 шт, 15.7 м² (6 × 1,5×1,6, 1 × 0,8×0,8, 1 × 0,7×1); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 350) | м² окон | 15.7 |  |  | 366595 | 366595
52 | Панорамное остекление в пол: 2 шт, 2 × 1,5×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 190) | м² окон | 6.9 |  |  | 201411 | 201411
53 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 080) | шт | 1 |  |  | 51080 | 51080
54 | Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 920) | шт | 2 |  |  | 77840 | 77840
55 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 9 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 720) | шт | 9 |  |  | 213480 | 213480
| Фасад |  |  | 668390 | 422807 | 152030 | 1243517
56 | Кирпич облицовочный красный одинарный: 51 шт/м², раствор, гибкие связи к стене (за м²: материал 4 378) | м² | 123.2 | 539370 |  |  | 539616
57 | Кладка облицовочного кирпича с расшивкой швов и вентзазором (работа) (за м²: работа 3 160) | м² | 123.2 |  | 389312 |  | 389312
58 | Утепление и отделка цоколя: ЭППС 50 мм + цокольная плитка/штукатурка (за пог.м: материал 2 919) | пог.м | 44.2 | 129020 |  |  | 129064
59 | Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окраска (за пог.м: работа 550) | пог.м | 60.9 |  | 33495 |  | 33495
60 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 152 030) | объект | 1 |  |  | 152030 | 152030
| Электрика |  |  | 54730 |  | 286160 | 340890
61 | Электромонтаж по точкам: 44 розеток, 20 светильников, 11 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 410) | точка | 75 |  |  | 255750 | 255750
62 | Щит учёта и распределения на 12 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 730) | компл | 1 | 54730 |  |  | 54730
63 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 410) | объект | 1 |  |  | 30410 | 30410
| Отопление |  |  | 73000 | 60810 | 249290 | 383100
64 | Электрокотёл 9 кВт (теплопотери 6.2 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 66 890) | компл | 1 |  |  | 66890 | 66890
65 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 10 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 10 |  |  | 182400 | 182400
66 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 730) | м² дома | 100 | 73000 |  |  | 73000
67 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 810) | объект | 1 |  | 60810 |  | 60810
| Вода и канализация |  |  | 30406 |  | 664080 | 694490
68 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 160) | объект | 1 |  |  | 237160 | 237160
69 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 760) | объект | 1 |  |  | 206760 | 206760
70 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 6 приборов (1 санузел × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 910) | точка | 6 |  |  | 47460 | 47460
71 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 406) | компл | 1 | 30406 |  |  | 30410
72 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 050) | шт | 1 |  |  | 34050 | 34050
73 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 540) | компл | 1 |  |  | 115540 | 115540
74 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 110) | компл | 1 |  |  | 23110 | 23110
| Вентиляция |  |  |  |  | 90000 | 90000
75 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (4 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 4 |  |  | 17040 | 17040
76 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 3 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 320) | канал | 3 |  |  | 72960 | 72960
| Чистовая отделка |  |  | 546718 | 949298 | 172704 | 1670899
77 | ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал) (за м²: материал 936) | м² | 100 | 93600 |  |  | 94000
78 | Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа) (за м²: работа 300) | м² | 100 |  | 30000 |  | 30000
79 | Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключ (за м²: с монтажом 1 340) | м² | 100 |  |  | 134000 | 134000
80 | ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 107 | 29960 |  |  | 29960
81 | Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 100 |  | 146000 |  | 146000
82 | Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 10 помещений, периметр × высота за вычетом проёмов (за м²: материал 158) | м² | 279.2 | 44114 |  |  | 44672
83 | Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90° (за м²: работа 670) | м² | 279.2 |  | 187064 |  | 187064
84 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 379.2 | 78494 |  |  | 79632
85 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 259.5 | 90825 |  |  | 90825
86 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 259.5 |  | 251715 |  | 251715
87 | Плитка на стены санузлов до потолка (1 санузел, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 21.1 | 34604 |  |  | 34604
88 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 19.7 |  | 43143 |  | 43143
89 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 100 | 35000 |  |  | 35000
90 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 100 |  | 146000 |  | 146000
91 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (77.9 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 83.4 | 84151 |  |  | 84234
92 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 77.9 |  | 66215 |  | 66215
93 | Керамогранит на пол: санузел, холл спален, прихожая, котельная (22.1 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 23.6 |  |  | 38704 | 38704
94 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 22.1 |  | 44421 |  | 44421
95 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 96.5 | 55970 |  |  | 55970
96 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 96.5 |  | 34740 |  | 34740
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24320 | 24320
97 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 320) | объект | 1 |  |  | 24320 | 24320
| Итого по договору |  |  | 3609487 | 3295813 | 3364700 | 10270000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 679000 | 679000 | 6.611%
Фундамент (монолитная плита) | 822655 | 595345 |  | 1418000 | 13.81%
Стены из газобетона | 743844 | 573156 |  | 1317000 | 12.82%
Перекрытия | 272210 | 145790 |  | 418000 | 4.07%
Кровля | 396931 | 547403 | 136666 | 1081000 | 10.53%
Окна и двери |  |  | 910000 | 910000 | 8.861%
Фасад | 668268 | 422730 | 152002 | 1243000 | 12.1%
Электрика | 54748 |  | 286252 | 341000 | 3.32%
Отопление | 72981 | 60794 | 249225 | 383000 | 3.729%
Вода и канализация | 30385 |  | 663615 | 694000 | 6.758%
Вентиляция |  |  | 90000 | 90000 | 0.8763%
Чистовая отделка | 547465 | 950595 | 172940 | 1671000 | 16.27%
Сдача объекта |  |  | 25000 | 25000 | 0.2434%
Итого | 3609487 | 3295813 | 3364700 | 10270000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 2567500 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 2567500 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 2054000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 2054000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1027000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом