## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Усадьба-250 — газобетон дом 256 м² под ключ
Г-образный контур 16 × 11,8 м · 2 этажа · 5 спален · 4 санузла · срок 13 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 20640000
Цена за м² общей площади (256 м²): 80 549 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 7064352 | 6899946 | 6675702 | 20640000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 821910 | 821910
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 66 880) | проект | 1 |  |  | 66880 | 66880
2 | Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундамент (за проект: с монтажом 46 210) | проект | 1 |  |  | 46210 | 46210
3 | Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунта (за объект: с монтажом 57 760) | объект | 1 |  |  | 57760 | 57760
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 460) | объект | 1 |  |  | 19460 | 19460
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 620) | объект | 1 |  |  | 31620 | 31620
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 200 640) | объект | 1 |  |  | 200640 | 200640
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 84 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 15.3 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 320) | рейс | 13 |  |  | 316160 | 316160
8 | Вывоз строительного мусора: 9 контейнеров 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 83 180) | объект | 1 |  |  | 83180 | 83180
| Фундамент (монолитная плита) |  |  | 1063802 | 789700 |  | 1860512
9 | Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунта (за м²: работа 1 090) | м² | 156.92 |  | 171043 |  | 171043
10 | Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 172.6 | 8457 |  |  | 8630
11 | Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95 (за м³: материал 1 216) | м³ | 62.8 | 76365 |  |  | 76616
12 | Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкой (за м³: материал 4 256) | м³ | 23.5 | 100016 |  |  | 100110
13 | Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 170) | м² | 172.6 | 29342 |  |  | 29342
14 | Утепление плиты снизу ЭППС 100 мм (за м²: материал 1 167) | м² | 156.92 | 183126 |  |  | 183596
15 | Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходники (за пог.м: материал 389) | пог.м | 59.6 | 23184 |  |  | 23244
16 | Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 2981 | 262328 |  |  | 268290
17 | Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом) (за м³: материал 8 630) | м³ | 39.23 | 338555 |  |  | 338555
18 | Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 суток (за м²: работа 3 400) | м² | 156.92 |  | 533528 |  | 533528
19 | Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя) (за пог.м: материал 116, работа 214) | пог.м | 73.2 | 8491 | 15665 |  | 24156
20 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймером (за м²: материал 948, работа 242) | м² | 35.8 | 33938 | 8664 |  | 42602
21 | Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены) (за смена: работа 30 400) | смена | 2 |  | 60800 |  | 60800
| Стены из газобетона |  |  | 1812318 | 1433920 |  | 3246722
22 | Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен 2 этажей и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 % (за м³: материал 8 147) | м³ | 112.46 | 916212 |  |  | 916549
23 | Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас) (за м³: материал 360) | м³ | 109.18 | 39305 |  |  | 39305
24 | Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскости (за м³: работа 5 470) | м³ | 109.18 |  | 597215 |  | 597215
25 | Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м) (за пог.м: материал 34, работа 36) | пог.м | 911.2 | 30981 | 32803 |  | 63784
26 | U-блок 400 мм под армопояс и перемычки (за пог.м: материал 1 820) | пог.м | 193.9 | 352898 |  |  | 352898
27 | Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (2 уровня) (за пог.м: материал 934, работа 1 826) | пог.м | 146.4 | 136738 | 267326 |  | 404064
28 | Перемычки над 27 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороны (за пог.м: материал 846, работа 1 824) | пог.м | 47.5 | 40185 | 86640 |  | 126825
29 | Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 145 пог.м за вычетом 23 дверей) (за м³: материал 8 026) | м³ | 36.88 | 295999 |  |  | 296146
30 | Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытием (за м²: работа 1 220) | м² | 368.8 |  | 449936 |  | 449936
| Перекрытия |  |  | 854039 | 607289 |  | 1467760
31 | Монолитное железобетонное перекрытие 200 мм над первый этаж: бетон B25 (за м³: материал 8 630) | м³ | 25.62 | 221101 |  |  | 221101
32 | Арматура перекрытия А500С Ø12, две сетки (22 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 2819 | 248072 |  |  | 253710
33 | Устройство монолитного перекрытия: стоечная опалубка, вязка, бетонирование, уход, распалубка на 28-е сутки (за м²: работа 3 280) | м² | 128.12 |  | 420234 |  | 420234
34 | Звукоизоляция пола верхнего этажа: минвата 50 мм под стяжку + демпферная лента (за м²: материал 280) | м² | 128.12 | 35874 |  |  | 35874
35 | Балки чердачного перекрытия 200×50 камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероид (за м³: материал 27 968) | м³ | 2.46 | 68801 |  |  | 68806
36 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску (за м³: материал 27 968) | м³ | 3.84 | 107397 |  |  | 107405
37 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 128.1 | 95435 |  |  | 96075
38 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 128.1 | 70455 |  |  | 70455
39 | Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 140.9 | 6904 |  |  | 7045
40 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкой (за м²: работа 1 460) | м² | 128.12 |  | 187055 |  | 187055
| Кровля |  |  | 589110 | 716649 | 299568 | 1605872
41 | Мауэрлат 150×150 на анкерных шпильках М12, замоноличенных в армопояс (за м³: материал 27 968) | м³ | 1.29 | 36079 |  |  | 36081
42 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 12.2 м + накосные стропила 34.4 м + ендовые 4.8 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля вальмовая, уклон 30°, 6 скатов (за м³: материал 27 968) | м³ | 4.43 | 123898 |  |  | 123907
43 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 670) | м³ | 2.41 | 49815 |  |  | 49815
44 | Лобовые доски карнизов 63.2 м и ветровые доски торцов 0 м, 25×200 (за м³: материал 20 670) | м³ | 0.32 | 6614 |  |  | 6614
45 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 234.4 | 18518 |  |  | 18752
46 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 213.1 м² скатов + отходы раскроя 15 % (диагональные резы вальм и ендов) (за м²: материал 880) | м² | 245.1 | 215688 |  |  | 215688
47 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 46.6 | 31175 |  |  | 31222
48 | Ендова нижняя + верхняя с уплотнителем (за пог.м: материал 1 090) | пог.м | 4.8 | 5232 |  |  | 5232
49 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 63.2 | 26923 |  |  | 27176
50 | Софиты подшивки свесов: карнизных 63.2 м и торцевых 0 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 34.8 | 23664 |  |  | 23664
51 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 63.2 |  |  | 149784 | 149784
52 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 63.2 |  |  | 149784 | 149784
53 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 213.1 |  | 698968 |  | 698968
54 | Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, кровельные саморезы, огнебиозащита (за м² дома: материал 201, работа 69) | м² дома | 256.24 | 51504 | 17681 |  | 69185
| Окна и двери |  |  |  |  | 2008548 | 2008548
55 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 20 шт, 36.4 м² (1 × 0,8×1, 4 × 0,8×0,8, 5 × 1×1,8, 10 × 1,5×1,6); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 350) | м² окон | 36.4 |  |  | 849940 | 849940
56 | Панорамное остекление в пол: 4 шт, 4 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 180) | м² окон | 16.6 |  |  | 484388 | 484388
57 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 070) | шт | 1 |  |  | 51070 | 51070
58 | Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 910) | шт | 2 |  |  | 77820 | 77820
59 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 23 проёма по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 23 |  |  | 545330 | 545330
| Фасад |  |  | 968288 | 581474 | 551585 | 2101399
60 | Фасадная система по газобетону: грунт, клеевой базовый слой, декоративная штукатурка «короед» 2 мм, бежевая краска 2 слоя — 282.2 м² стен и фронтонов за вычетом проёмов (за м²: материал 1 250) | м² | 282.2 | 352750 |  |  | 352750
61 | Щелочестойкая армирующая сетка 160 г/м² с нахлёстом + усиление углов ПВХ-профилем (за м²: материал 50) | м² | 324.5 | 16225 |  |  | 16225
62 | Нанесение фасадной системы: грунтование, армирование, декоративный слой, окраска (за м²: работа 1 820) | м² | 282.2 |  | 513604 |  | 513604
63 | Облицовка цоколя и угловых вставок искусственным камнем (акцент) (за м²: материал 6 320) | м² | 44.3 | 279976 |  |  | 279976
64 | Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окраска (за пог.м: работа 550) | пог.м | 123.4 |  | 67870 |  | 67870
65 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 152 000) | объект | 1 |  |  | 152000 | 152000
66 | Терраса 3.8000000000000003×5.4 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 040) | м² | 20.52 | 62381 |  |  | 62381
67 | Терраса: настил лиственница 28 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 8 510) | м² | 20.52 |  |  | 174625 | 174625
68 | Терраса: ограждение по свободным сторонам (за пог.м: материал 7 296) | пог.м | 13 | 94848 |  |  | 94900
69 | Терраса: навес — 6 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: материал 7 900) | м² | 20.52 | 162108 |  |  | 162108
70 | Лестница на второй этаж: маршевая с забежными ступенями, ограждение, под ключ (за шт: с монтажом 224 960) | шт | 1 |  |  | 224960 | 224960
| Электрика |  |  | 54720 |  | 615200 | 669920
71 | Электромонтаж по точкам: 94 розеток, 50 светильников, 28 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 172 |  |  | 584800 | 584800
72 | Щит учёта и распределения на 20 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 720) | компл | 1 | 54720 |  |  | 54720
73 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 400) | объект | 1 |  |  | 30400 | 30400
| Отопление |  |  | 187055 | 60800 | 553280 | 801135
74 | Электрокотёл 18 кВт (теплопотери 13.8 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 133 760) | компл | 1 |  |  | 133760 | 133760
75 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 23 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 23 |  |  | 419520 | 419520
76 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 730) | м² дома | 256.24 | 187055 |  |  | 187055
77 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 800) | объект | 1 |  | 60800 |  | 60800
| Вода и канализация |  |  | 30400 |  | 1081570 | 1111970
78 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 120) | объект | 1 |  |  | 237120 | 237120
79 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 720) | объект | 1 |  |  | 206720 | 206720
80 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 15 приборов (4 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 15 |  |  | 118500 | 118500
81 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 400) | компл | 1 | 30400 |  |  | 30400
82 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 050) | шт | 1 |  |  | 34050 | 34050
83 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 520) | компл | 4 |  |  | 462080 | 462080
84 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 200060 | 200060
85 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (7 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 7 |  |  | 29820 | 29820
86 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 7 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 320) | канал | 7 |  |  | 170240 | 170240
| Чистовая отделка |  |  | 1500889 | 2705324 | 518624 | 4730853
87 | ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал) (за м²: материал 936) | м² | 256.2 | 239803 |  |  | 240828
88 | Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа) (за м²: работа 300) | м² | 256.2 |  | 76860 |  | 76860
89 | Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключ (за м²: с монтажом 1 340) | м² | 256.2 |  |  | 343308 | 343308
90 | ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 274.1 | 76748 |  |  | 76748
91 | Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 256.2 |  | 374052 |  | 374052
92 | Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 25 помещений, периметр × высота за вычетом проёмов (за м²: материал 158) | м² | 811 | 128138 |  |  | 129760
93 | Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90° (за м²: работа 670) | м² | 811 |  | 543370 |  | 543370
94 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 1067.2 | 220910 |  |  | 224112
95 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 711.1 | 248885 |  |  | 248885
96 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 711.1 |  | 689767 |  | 689767
97 | Плитка на стены санузлов до потолка (4 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 106.9 | 175316 |  |  | 175316
98 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 99.9 |  | 218781 |  | 218781
99 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 256.2 | 89670 |  |  | 89670
100 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 256.2 |  | 374052 |  | 374052
101 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (156.3 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 167.2 | 168705 |  |  | 168872
102 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 156.3 |  | 132855 |  | 132855
103 | Керамогранит на пол: котельная, холл, сауна, душевая, комната отдыха, коридор, прихожая, санузел, холл 2, холл 3, санузел 3, санузел 2, коридор 2 (99.9 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 106.9 |  |  | 175316 | 175316
104 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 99.9 |  | 200799 |  | 200799
105 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 263.3 | 152714 |  |  | 152714
106 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 263.3 |  | 94788 |  | 94788
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24320 | 24320
107 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 320) | объект | 1 |  |  | 24320 | 24320
| Итого по договору |  |  | 7064352 | 6899946 | 6675702 | 20640000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 822000 | 822000 | 3.983%
Фундамент (монолитная плита) | 1064662 | 790338 |  | 1855000 | 8.987%
Стены из газобетона | 1811069 | 1432931 |  | 3244000 | 15.72%
Перекрытия | 853847 | 607153 |  | 1461000 | 7.078%
Кровля | 589724 | 717396 | 299880 | 1607000 | 7.786%
Окна и двери |  |  | 2009000 | 2009000 | 9.734%
Фасад | 969971 | 582485 | 552544 | 2105000 | 10.2%
Электрика | 54808 |  | 616192 | 671000 | 3.251%
Отопление | 187023 | 60790 | 553187 | 801000 | 3.881%
Вода и канализация | 30401 |  | 1081599 | 1112000 | 5.388%
Вентиляция |  |  | 200000 | 200000 | 0.969%
Чистовая отделка | 1502847 | 2708853 | 519300 | 4731000 | 22.92%
Сдача объекта |  |  | 22000 | 22000 | 0.1066%
Итого | 7064352 | 6899946 | 6675702 | 20640000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 5160000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 5160000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 4128000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 4128000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 2064000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом