## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Узкий-110 — каркасный дом 110 м² под ключ
6,9 × 8 м · 2 этажа · 3 спальни · 2 санузла · срок 5 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 9160000
Цена за м² общей площади (110 м²): 82 971 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 2282004 | 3172064 | 3705932 | 9160000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 485660 | 485660
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 54 710) | проект | 1 |  |  | 54710 | 54710
2 | Расчёт конструктива (КР) инженером-конструктором под грунты и снеговую нагрузку участка (за проект: с монтажом 36 470) | проект | 1 |  |  | 36470 | 36470
3 | Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта (под расчёт свай) (за объект: с монтажом 57 750) | объект | 1 |  |  | 57750 | 57750
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 610) | объект | 1 |  |  | 31610 | 31610
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 127 650) | объект | 1 |  |  | 127650 | 127650
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): пиломатериал 16.6 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 310) | рейс | 5 |  |  | 121550 | 121550
8 | Вывоз строительного мусора: 4 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 36 470) | объект | 1 |  |  | 36470 | 36470
| Фундамент |  |  | 125980 | 49856 | 67734 | 243574
9 | Свая винтовая СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком (материал): по периметру и несущим линиям, шаг 2 м (за шт: материал 4 080) | шт | 22 | 89760 |  |  | 89760
10 | Завинчивание свай с нивелировкой по горизонту, бетонирование стволов (работа) (за шт: работа 1 760) | шт | 22 |  | 38720 |  | 38720
11 | Обвязка свай ростверком: брус 150×200 камерной сушки (за м³: материал 29 786) | м³ | 1.16 | 34552 |  |  | 34556
12 | Монтаж ростверка, гидроизоляция оголовков (рубероид, битумная мастика) (за пог.м: материал 43, работа 287) | пог.м | 38.8 | 1668 | 11136 |  | 12804
13 | Забирка цоколя (цокольный сайдинг по каркасу) + вентиляционные продухи подполья (за пог.м: с монтажом 2 130) | пог.м | 31.8 |  |  | 67734 | 67734
| Каркас стен |  |  | 213335 | 381935 |  | 595270
14 | Стойки 150×50 (шаг 600) + верхняя/нижняя обвязка + укосины + хидеры проёмов, камерная сушка: 61.6 пог.м стен + фронтоны 24.9 м² (за м³: материал 27 960) | м³ | 5.08 | 142037 |  |  | 142037
15 | Сборка каркаса наружных стен и фронтонов по технологии «платформа» (работа) (за м²: работа 1 220) | м² | 198.9 |  | 242658 |  | 242658
16 | Каркас внутренних перегородок 100×50, шаг 600 (65.3 пог.м) (за м³: материал 27 960) | м³ | 2.55 | 71298 |  |  | 71298
17 | Сборка внутренних перегородок (работа) (за м²: работа 790) | м² | 176.3 |  | 139277 |  | 139277
| Перекрытие пола |  |  | 356125 | 261648 |  | 618528
18 | Балки перекрытия пола 200×50 камерной сушки, шаг 600 мм (за м³: материал 27 960) | м³ | 1.06 | 29638 |  |  | 29638
19 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску 40×40 (за м³: материал 20 668) | м³ | 1.66 | 34309 |  |  | 34312
20 | Ветро-влагозащитная мембрана снизу перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 120) | м² | 60.7 | 7284 |  |  | 7284
21 | Утеплитель минвата 200 мм в перекрытие пола (2 слоя по 100 мм вразбежку) (за м²: материал 550) | м² | 110.4 | 60720 |  |  | 60720
22 | Пароизоляция по перекрытию пола (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 60.7 | 2974 |  |  | 3035
23 | Настил OSB-3 18 мм — основание под чистовой пол (отходы раскроя 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 59.1 | 32328 |  |  | 32505
24 | Монтаж перекрытия пола: балки + подшивка + утепление + настил (работа) (за м²: работа 1 820) | м² | 55.2 |  | 100464 |  | 100464
25 | Балки межэтажного перекрытия над первый этаж 200×50, шаг 600 мм (жилая нагрузка) (за м³: материал 27 960) | м³ | 1.06 | 29638 |  |  | 29638
26 | Звукоизоляция межэтажного перекрытия, минвата 100 мм (за м²: материал 550) | м² | 55.2 | 30360 |  |  | 30360
27 | Настил OSB-3 18 мм по межэтажному перекрытию (отходы 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 59.1 | 32328 |  |  | 32505
28 | Монтаж межэтажного перекрытия (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 55.2 |  | 80592 |  | 80592
29 | Балки чердачного перекрытия 150×50, шаг 600 мм (за м³: материал 27 960) | м³ | 0.79 | 22088 |  |  | 22088
30 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 55.2 | 41124 |  |  | 41400
31 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 55.2 | 30360 |  |  | 30360
32 | Пароизоляция чердачного перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 60.7 | 2974 |  |  | 3035
33 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 55.2 |  | 80592 |  | 80592
| Утепление стен |  |  | 176037 | 253045 |  | 429951
34 | Минвата базальтовая 150 мм в наружные стены (плотность 35–45 кг/м³) (за м²: материал 745) | м² | 142.4 | 106088 |  |  | 106800
35 | Супердиффузионная мембрана (ветро-влагозащита), нахлёст 10 % (за м²: материал 120) | м² | 156.6 | 18792 |  |  | 18792
36 | Пароизоляция внутреннего контура с проклейкой стыков, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 156.6 | 7673 |  |  | 7830
37 | Звукоизоляция перегородок, минвата 50 мм (за м²: материал 280) | м² | 155.3 | 43484 |  |  | 43484
38 | Монтаж утеплителя, мембран, проклейка стыков соединительной лентой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 297.7 |  | 253045 |  | 253045
| Обшивка |  |  | 196448 | 535510 |  | 731958
39 | OSB-3 9 мм — наружная обшивка каркаса и фронтонов (жёсткость диска стены), отходы раскроя 7 % (за м²: материал 270) | м² | 212.8 | 57456 |  |  | 57456
40 | Монтаж наружной обшивки OSB (работа) (за м²: работа 430) | м² | 198.9 |  | 85527 |  | 85527
41 | ГКЛ 12,5 мм по стенам и потолкам всех помещений (в санузлах — ГКЛВ) за вычетом проёмов + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 496.4 | 138992 |  |  | 138992
42 | Монтаж ГКЛ, заделка швов серпянкой, шпаклёвка стыков (работа) (за м²: работа 970) | м² | 463.9 |  | 449983 |  | 449983
| Кровля |  |  | 227011 | 326688 | 91008 | 644968
43 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 9.6 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 35°, 2 ската (за м³: материал 27 960) | м³ | 2.07 | 57877 |  |  | 57877
44 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 668) | м³ | 1.13 | 23355 |  |  | 23357
45 | Лобовые доски карнизов 19.2 м и ветровые доски торцов 20.8 м, 25×200 (за м³: материал 20 668) | м³ | 0.2 | 4134 |  |  | 4134
46 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 109.6 | 8658 |  |  | 8768
47 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 99.6 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 104.6 | 92048 |  |  | 92048
48 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 9.6 | 6422 |  |  | 6432
49 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 20.8 | 11378 |  |  | 11440
50 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 19.2 | 8179 |  |  | 8256
51 | Софиты подшивки свесов: карнизных 19.2 м и торцевых 20.8 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 22 | 14960 |  |  | 14960
52 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 19.2 |  |  | 45504 | 45504
53 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 19.2 |  |  | 45504 | 45504
54 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 99.6 |  | 326688 |  | 326688
| Крепёж и защита |  |  | 48907 | 15125 |  | 64032
55 | Крепёж: гвозди ершёные, саморезы, перфорированные уголки и пластины, анкера, шпильки (за м² дома: материал 200) | м² дома | 110.4 | 22080 |  |  | 22080
56 | Огнебиозащитная пропитка пиломатериала, 2 слоя (материал + нанесение) (за м² дома: материал 243, работа 137) | м² дома | 110.4 | 26827 | 15125 |  | 41952
| Окна и двери |  |  |  |  | 1044708 | 1044708
57 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 13 шт, 27.7 м² (1 × 0,7×1, 8 × 1,5×1,6, 2 × 0,8×0,8, 2 × 1,8×1,8); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 340) | м² окон | 27.7 |  |  | 646518 | 646518
58 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 060) | шт | 1 |  |  | 51060 | 51060
59 | Наружная дверь (котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 900) | шт | 1 |  |  | 38900 | 38900
60 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 13 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 13 |  |  | 308230 | 308230
| Фасад |  |  | 295521 | 554082 | 352570 | 1202694
61 | Контробрешётка вентзазора + обрешётка фасада, брусок 50×50 (за м³: материал 20 668) | м³ | 1.04 | 21495 |  |  | 21497
62 | Имитация бруса 20×190, камерная сушка, сорт АВ, +7 % на подрезку (за м²: материал 970) | м² | 185 | 179450 |  |  | 179450
63 | Грунт-антисептик + 2 слоя фасадной краски по дереву (материал) (за м²: материал 547) | м² | 172.9 | 94576 |  |  | 95095
64 | Монтаж вентилируемого фасада и имитации бруса (работа) (за м²: работа 1 950) | м² | 172.9 |  | 337155 |  | 337155
65 | Окраска фасада в 2 слоя (работа) (за м²: работа 1 090) | м² | 172.9 |  | 188461 |  | 188461
66 | Обрамление проёмов: наличники, откосы, отливы (за пог.м: работа 430) | пог.м | 66.2 |  | 28466 |  | 28466
67 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 970) | объект | 1 |  |  | 151970 | 151970
68 | Лестница на второй этаж: маршевая с забежными ступенями, ограждение, под ключ (за шт: с монтажом 200 600) | шт | 1 |  |  | 200600 | 200600
| Электрика |  |  | 54708 |  | 377190 | 431900
69 | Электромонтаж по точкам: 56 розеток, 28 светильников, 18 выключателей — кабель ВВГнг-LS в гофре, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 102 |  |  | 346800 | 346800
70 | Щит учёта и распределения на 14 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 708) | компл | 1 | 54708 |  |  | 54710
71 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 390) | объект | 1 |  |  | 30390 | 30390
| Отопление |  |  | 80482 | 60790 | 285750 | 427132
72 | Электрокотёл 9 кВт (теплопотери 6.8 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 66 870) | компл | 1 |  |  | 66870 | 66870
73 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 12 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 12 |  |  | 218880 | 218880
74 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 110.4 | 80482 |  |  | 80592
75 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 790) | объект | 1 |  | 60790 |  | 60790
| Вода и канализация |  |  | 30390 |  | 802990 | 833380
76 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 070) | объект | 1 |  |  | 237070 | 237070
77 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 680) | объект | 1 |  |  | 206680 | 206680
78 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 9 |  |  | 71100 | 71100
79 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 390) | компл | 1 | 30390 |  |  | 30390
80 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 040) | шт | 1 |  |  | 34040 | 34040
81 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 500) | компл | 2 |  |  | 231000 | 231000
82 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 118540 | 118540
83 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (5 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 5 |  |  | 21300 | 21300
84 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 4 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 310) | канал | 4 |  |  | 97240 | 97240
| Чистовая отделка |  |  | 475640 | 731371 | 54776 | 1263264
85 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 463.9 | 96027 |  |  | 97419
86 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 309.1 | 108185 |  |  | 108185
87 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 309.1 |  | 299827 |  | 299827
88 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 47.5 | 77900 |  |  | 77900
89 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 44.4 |  | 97236 |  | 97236
90 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 110.4 | 38640 |  |  | 38640
91 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 110.4 |  | 161184 |  | 161184
92 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (79.2 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 84.7 | 85462 |  |  | 85547
93 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 79.2 |  | 67320 |  | 67320
94 | Керамогранит на пол: котельная, прихожая, санузел, санузел 2, холл 2 (31.2 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 33.4 |  |  | 54776 | 54776
95 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 31.2 |  | 62712 |  | 62712
96 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 119.7 | 69426 |  |  | 69426
97 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 119.7 |  | 43092 |  | 43092
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24310 | 24310
98 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 310) | объект | 1 |  |  | 24310 | 24310
| Итого по договору |  |  | 2282004 | 3172064 | 3705932 | 9160000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 486000 | 486000 | 5.306%
Фундамент | 126202 | 49944 | 67854 | 244000 | 2.664%
Каркас стен | 212880 | 381120 |  | 594000 | 6.485%
Перекрытие пола | 356256 | 261744 |  | 618000 | 6.747%
Утепление стен | 176414 | 253586 |  | 430000 | 4.694%
Обшивка | 196728 | 536272 |  | 733000 | 8.002%
Кровля | 227114 | 326837 | 91049 | 645000 | 7.041%
Крепёж и защита | 48883 | 15117 |  | 64000 | 0.6987%
Окна и двери |  |  | 1045000 | 1045000 | 11.41%
Фасад | 295478 | 554003 | 352519 | 1202000 | 13.12%
Электрика | 54721 |  | 377279 | 432000 | 4.716%
Отопление | 80478 | 60787 | 285735 | 427000 | 4.662%
Вода и канализация | 30376 |  | 802624 | 833000 | 9.094%
Вентиляция |  |  | 119000 | 119000 | 1.299%
Чистовая отделка | 476474 | 732654 | 54872 | 1264000 | 13.8%
Сдача объекта |  |  | 24000 | 24000 | 0.262%
Итого | 2282004 | 3172064 | 3705932 | 9160000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 2290000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 2290000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 1832000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 1832000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 916000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом