## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Загородный-129 — газобетон дом 129 м² под ключ
15 × 8,6 м · 1 этаж · 4 спальни · 2 санузла · срок 10 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 12020000
Цена за м² общей площади (129 м²): 93 178 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 4094762 | 3916380 | 4008858 | 12020000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 711890 | 711890
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 66 870) | проект | 1 |  |  | 66870 | 66870
2 | Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундамент (за проект: с монтажом 46 200) | проект | 1 |  |  | 46200 | 46200
3 | Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунта (за объект: с монтажом 57 750) | объект | 1 |  |  | 57750 | 57750
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 610) | объект | 1 |  |  | 31610 | 31610
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 200 610) | объект | 1 |  |  | 200610 | 200610
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 41 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 12.6 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 320) | рейс | 10 |  |  | 243200 | 243200
8 | Вывоз строительного мусора: 5 контейнеров 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 46 200) | объект | 1 |  |  | 46200 | 46200
| Фундамент (монолитная плита) |  |  | 1033387 | 771546 |  | 1811811
9 | Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунта (за м²: работа 1 090) | м² | 153.6 |  | 167424 |  | 167424
10 | Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 169 | 8281 |  |  | 8450
11 | Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95 (за м³: материал 1 216) | м³ | 61.4 | 74662 |  |  | 74908
12 | Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкой (за м³: материал 4 255) | м³ | 23 | 97865 |  |  | 97980
13 | Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 170) | м² | 169 | 28730 |  |  | 28730
14 | Утепление плиты снизу ЭППС 100 мм (за м²: материал 1 167) | м² | 153.6 | 179251 |  |  | 179712
15 | Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходники (за пог.м: материал 389) | пог.м | 51.2 | 19917 |  |  | 19968
16 | Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 2918 | 256784 |  |  | 262620
17 | Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом) (за м³: материал 8 630) | м³ | 38.4 | 331392 |  |  | 331392
18 | Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 суток (за м²: работа 3 400) | м² | 153.6 |  | 522240 |  | 522240
19 | Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя) (за пог.м: материал 116, работа 214) | пог.м | 63.8 | 7401 | 13653 |  | 21054
20 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймером (за м²: материал 948, работа 242) | м² | 30.7 | 29104 | 7429 |  | 36533
21 | Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены) (за смена: работа 30 400) | смена | 2 |  | 60800 |  | 60800
| Стены из газобетона |  |  | 865421 | 679601 |  | 1545241
22 | Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 % (за м³: материал 8 146) | м³ | 54.68 | 445423 |  |  | 445642
23 | Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас) (за м³: материал 360) | м³ | 53.09 | 19112 |  |  | 19112
24 | Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскости (за м³: работа 5 470) | м³ | 53.09 |  | 290402 |  | 290402
25 | Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м) (за пог.м: материал 34, работа 36) | пог.м | 354.7 | 12060 | 12769 |  | 24829
26 | U-блок 400 мм под армопояс и перемычки (за пог.м: материал 1 820) | пог.м | 92.6 | 168532 |  |  | 168532
27 | Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (1 уровень) (за пог.м: материал 934, работа 1 826) | пог.м | 63.8 | 59589 | 116499 |  | 176088
28 | Перемычки над 16 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороны (за пог.м: материал 846, работа 1 824) | пог.м | 28.8 | 24365 | 52531 |  | 76896
29 | Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 67.7 пог.м за вычетом 12 дверей) (за м³: материал 8 020) | м³ | 17 | 136340 |  |  | 136340
30 | Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытием (за м²: работа 1 220) | м² | 170 |  | 207400 |  | 207400
| Перекрытия |  |  | 351554 | 188340 |  | 540681
31 | Балки чердачного перекрытия 200×50 камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероид (за м³: материал 27 960) | м³ | 2.48 | 69341 |  |  | 69341
32 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску (за м³: материал 27 960) | м³ | 3.87 | 108205 |  |  | 108205
33 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 129 | 96105 |  |  | 96750
34 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 129 | 70950 |  |  | 70950
35 | Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 141.9 | 6953 |  |  | 7095
36 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкой (за м²: работа 1 460) | м² | 129 |  | 188340 |  | 188340
| Кровля |  |  | 486566 | 680973 | 160212 | 1328203
37 | Мауэрлат 150×150 на анкерных шпильках М12, замоноличенных в армопояс (за м³: материал 27 960) | м³ | 0.71 | 19852 |  |  | 19852
38 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 16.9 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 30°, 2 ската (за м³: материал 27 960) | м³ | 4.26 | 119110 |  |  | 119110
39 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 669) | м³ | 2.32 | 47952 |  |  | 47954
40 | Лобовые доски карнизов 33.8 м и ветровые доски торцов 24.2 м, 25×200 (за м³: материал 20 669) | м³ | 0.29 | 5994 |  |  | 5994
41 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 225.4 | 17807 |  |  | 18032
42 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 204.9 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 215.1 | 189288 |  |  | 189288
43 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 16.9 | 11306 |  |  | 11323
44 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 24.2 | 13237 |  |  | 13310
45 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 33.8 | 14399 |  |  | 14534
46 | Софиты подшивки свесов: карнизных 33.8 м и торцевых 24.2 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 31.9 | 21692 |  |  | 21692
47 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 33.8 |  |  | 80106 | 80106
48 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 33.8 |  |  | 80106 | 80106
49 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 204.9 |  | 672072 |  | 672072
50 | Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, кровельные саморезы, огнебиозащита (за м² дома: материал 201, работа 69) | м² дома | 129 | 25929 | 8901 |  | 34830
| Окна и двери |  |  |  |  | 1150412 | 1150412
51 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 11 шт, 21.2 м² (8 × 1,5×1,6, 2 × 0,8×0,8, 1 × 0,75×1); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 340) | м² окон | 21.2 |  |  | 494808 | 494808
52 | Панорамное остекление в пол: 2 шт, 2 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 180) | м² окон | 8.3 |  |  | 242194 | 242194
53 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 070) | шт | 1 |  |  | 51070 | 51070
54 | Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 910) | шт | 2 |  |  | 77820 | 77820
55 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 12 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 12 |  |  | 284520 | 284520
| Фасад |  |  | 461456 | 305509 | 151980 | 919113
56 | Фасадная система по газобетону: грунт, клеевой базовый слой, декоративная штукатурка «короед» 2 мм, белая краска 2 слоя — 105.7 м² стен и фронтонов за вычетом проёмов (за м²: материал 1 250) | м² | 105.7 | 132125 |  |  | 132125
57 | Щелочестойкая армирующая сетка 160 г/м² с нахлёстом + усиление углов ПВХ-профилем (за м²: материал 50) | м² | 121.6 | 6080 |  |  | 6080
58 | Нанесение фасадной системы: грунтование, армирование, декоративный слой, окраска (за м²: работа 1 820) | м² | 105.7 |  | 192374 |  | 192374
59 | Планкен на фронтонах (акцент): обрешётка, термодоска 20×140, скрытый крепёж (за м²: материал 5 228) | м² | 33.7 | 176184 |  |  | 176251
60 | Монтаж планкена фронтонов (работа) (за м²: работа 2 310) | м² | 31.5 |  | 72765 |  | 72765
61 | Утепление и отделка цоколя: ЭППС 50 мм + цокольная плитка/штукатурка (за пог.м: материал 2 918) | пог.м | 50.4 | 147067 |  |  | 147168
62 | Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окраска (за пог.м: работа 550) | пог.м | 73.4 |  | 40370 |  | 40370
63 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 980) | объект | 1 |  |  | 151980 | 151980
| Электрика |  |  | 54710 |  | 356800 | 411510
64 | Электромонтаж по точкам: 55 розеток, 27 светильников, 14 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 96 |  |  | 326400 | 326400
65 | Щит учёта и распределения на 13 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 710) | компл | 1 | 54710 |  |  | 54710
66 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 400) | объект | 1 |  |  | 30400 | 30400
| Отопление |  |  | 94170 | 60790 | 308040 | 463000
67 | Электрокотёл 12 кВт (теплопотери 7.8 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 89 160) | компл | 1 |  |  | 89160 | 89160
68 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 12 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 12 |  |  | 218880 | 218880
69 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 730) | м² дома | 129 | 94170 |  |  | 94170
70 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 790) | объект | 1 |  | 60790 |  | 60790
| Вода и канализация |  |  | 30396 |  | 803040 | 833440
71 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 090) | объект | 1 |  |  | 237090 | 237090
72 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 690) | объект | 1 |  |  | 206690 | 206690
73 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 9 |  |  | 71100 | 71100
74 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 396) | компл | 1 | 30396 |  |  | 30400
75 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 040) | шт | 1 |  |  | 34040 | 34040
76 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 510) | компл | 2 |  |  | 231020 | 231020
77 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 118580 | 118580
78 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (5 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 5 |  |  | 21300 | 21300
79 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 4 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 320) | канал | 4 |  |  | 97280 | 97280
| Чистовая отделка |  |  | 715162 | 1227224 | 223208 | 2168368
80 | ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал) (за м²: материал 936) | м² | 129 | 120744 |  |  | 121260
81 | Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа) (за м²: работа 300) | м² | 129 |  | 38700 |  | 38700
82 | Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключ (за м²: с монтажом 1 340) | м² | 129 |  |  | 172860 | 172860
83 | ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 138 | 38640 |  |  | 38640
84 | Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 129 |  | 188340 |  | 188340
85 | Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 13 помещений, периметр × высота за вычетом проёмов (за м²: материал 158) | м² | 352.8 | 55742 |  |  | 56448
86 | Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90° (за м²: работа 670) | м² | 352.8 |  | 236376 |  | 236376
87 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 481.8 | 99733 |  |  | 101178
88 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 313.3 | 109655 |  |  | 109655
89 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 313.3 |  | 303901 |  | 303901
90 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 42.3 | 69372 |  |  | 69372
91 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 39.5 |  | 86505 |  | 86505
92 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 129 | 45150 |  |  | 45150
93 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 129 |  | 188340 |  | 188340
94 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (100.3 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 107.3 | 108266 |  |  | 108373
95 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 100.3 |  | 85255 |  | 85255
96 | Керамогранит на пол: санузел, холл спальни, прихожая, котельная, холл детских, санузел 2 (28.7 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 30.7 |  |  | 50348 | 50348
97 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 28.7 |  | 57687 |  | 57687
98 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 117 | 67860 |  |  | 67860
99 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 117 |  | 42120 |  | 42120
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24320 | 24320
100 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 320) | объект | 1 |  |  | 24320 | 24320
| Итого по договору |  |  | 4094762 | 3916380 | 4008858 | 12020000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 712000 | 712000 | 5.923%
Фундамент (монолитная плита) | 1033998 | 772002 |  | 1806000 | 15.02%
Стены из газобетона | 864849 | 679151 |  | 1544000 | 12.85%
Перекрытия | 351623 | 188377 |  | 540000 | 4.493%
Кровля | 487024 | 681613 | 160363 | 1329000 | 11.06%
Окна и двери |  |  | 1150000 | 1150000 | 9.567%
Фасад | 461986 | 305860 | 152154 | 920000 | 7.654%
Электрика | 54775 |  | 357225 | 412000 | 3.428%
Отопление | 94170 | 60790 | 308040 | 463000 | 3.852%
Вода и канализация | 30380 |  | 802620 | 833000 | 6.93%
Вентиляция |  |  | 119000 | 119000 | 0.99%
Чистовая отделка | 715957 | 1228587 | 223456 | 2168000 | 18.04%
Сдача объекта |  |  | 24000 | 24000 | 0.1997%
Итого | 4094762 | 3916380 | 4008858 | 12020000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 3005000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 3005000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 2404000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 2404000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1202000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом